ГродМТ 315/26-ЗОИ                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 3 Системы одноразовые в комплекте для забора капиллярной крови с К2/К3 ЭДТА для гематологических исследований

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | системы одноразовые в комплекте для забора капиллярной крови с К2/К3 ЭДТА для гематологических исследований | шт | 35 000 |

2. Технические требования:

| № | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | системы одноразовые в комплекте для забора капиллярной крови с К2/К3 ЭДТА для гематологических исследований с капилляром (в индивидуальной упаковке, стрильно) | Наполнитель: К2/К3ЭДТА Материал: прозрачный пластик Объем забираемой крови - 0.5 мл. Система в комплекте должна быть стерильной, капилляр должен быть встроен в пробирку, в индивидуальной упаковке. |

2.1. Система должна быть рассчитана на забор 0.5 мл капиллярной крови с К2/К3 ЭДТА для гематологических исследований.

*2.2. Система в комплекте должна быть стерильной, капилляр должен быть встроен в пробирку, в индивидуальной упаковке.

*2.3. Наличие дополнительной крышки для обеспечения герметичного закрытия пробирки с биологическим материалом.

2.4. Пробирки должны быть однократного применения, изготовлены из прозрачного пластика, позволяющего четко видеть содержимое пробирки.

2.5.	Этикетки пробирок должны быть снабжены следующей информацией: номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности, линия наполнения.

2.6.	Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер партии, срок годности, описание содержимого (номинальная вместимость, покрытие или добавки во всех пробирках, наименование добавок или их формулы и/или их буквенный код, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).

3.Требования срока годности (стерильности) товара, условия поставки.

3.1. Гарантийный срок должен составлять не менее 80% от срока, установленного изготовителем.

* Требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведёт к отклонению конкурсных предложений.