ГродМТ 332/26-ЗОИ                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения 
Лот 1 Тесты для выявления наркотиков в моче

	№ п/п
	Наименование 
	Требования
	Количество, (шт.)

	1
	Набор полосок для выявления наркотиков в моче на 3 параметра 
	амфетамин – 1000 нг/мл

марихуана – 50 нг/мл

морфин – 300 нг/мл
	325

	2
	Набор полосок для выявления наркотиков в моче на 5 параметров 
	амфетамин – 1000 нг/мл

марихуана – 50 нг/мл

морфин – 300 нг/мл

кокаин – 300 нг/мл

метамфетамин – 500 нг/мл
	100

	3
	Набор полосок для выявления наркотиков в моче на 6 параметров
	амфетамин 

марихуана 

барбитураты 

бензодиазепин

морфин

экстази
	330

	4
	Набор полосок для выявления наркотиков в моче на 10 параметров 
	Метаамфетамин 1000 нг/мл  
Опиаты/морфин 300 нг/мл  
Кокаин 300 нг/мл  
Каннабиноиды 50 нг/мл  
Фенциклидин 25 нг/мл  
Бензодиазепины 300 нг/мл  
Барбитураты 300 нг/мл  
Трициклические антидепрессанты 1000 нг/мл  
Амфетамин и производные 1000 нг/мл  
Метадон 300 нг/мл  


	488


Лот 2 Тесты для выявления наркотиков в моче, слюне

	№ п/п
	Наименование
	Требования
	Количество, (тест)

	1
	Тест
	амфетамин в моче 1000 нг/мл
	600

	2
	Тест
	барбитураты в моче 300 нг/мл
	500

	3
	Тест
	бензодиазепин в моче 300 нг/мл
	500

	4
	Тест
	кокаин в моче 300 нг/мл
	75

	5
	Тест
	марихуана в моче 50 нг/мл
	900

	6
	Тест
	метадон в моче 300 нг/мл
	350

	7
	Тест
	экстази (МДМА) в моче 500 нг/мл
	75

	8
	Тест
	морфин в моче 300 нг/мл
	900

	9
	Тест
	трамадол в моче
	150

	10
	Тест
	антидепрессанты (TCA) в моче
	50

	11
	Тест
	бупренорфин в моче
	250

	12
	Тест
	метамфетамин в моче 1000 нг/мл
	600

	13
	Тест
	фенциклидин в моче
	50


