УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника» 

___________Зайцева Е.А. 

«_01_»_июля_ 2026 г.
ЗОИ
Заявка на закупку 

Мебель медицинская 
Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот 3
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Стеллаж мобильный



	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):

1. Материал изготовления - нержавеющая сталь,
2. На колесах с замками диаметром 120-130 мм, 
3. Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 1000х650х1800 мм (±50мм) мм, 
4. наличие 3-4 съемных полок с шагом 140-150 мм. 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	3 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9240 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ "МОКБ" 700190752


Лот 4
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тележка для транспортировки белья



	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):

1. Материал изготовления - нержавеющая сталь,
2. На колесах с замками диаметром 140-150 мм, 
3. Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 950х650х950 мм (±50мм) мм,
4. Наличие съемного контейнера из влагонепроницаемого материала и открывающимся откидным клапаном. 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	3 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	10 131 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ "МОКБ" 700190752


Лот 5
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тележка для транспортировки и хранения грязного белья

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):

1. Материал изготовления - тонколистовая сталь с полимерным покрытием, 
2. На колесах с замками диаметром 140-160 мм, 
3. Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 650х650х950 мм (±80мм) мм,

4. Наличие верхней и распашной дверей.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	2 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4224 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ "МОКБ" 700190752


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 
                                                      
                              Ю.В.Сергиенко

1

