ГродМТ 382/26-ЗОИ                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Устройство для снятия инъекционных игл «МИД-03» или аналог

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Устройство для снятия инъекционных игл «МИД-03» или аналог | 256 шт. |

- Технические характеристики.

Устройство для снятия инъекционных игл - предназначено для применения в медицинских учреждениях для безопасного снятия использованных инъекционных игл со шприца, а также съемных лезвий скальпелей, скарификаторов, хирургических игл и их временного хранения в контейнере до момента утилизации.

В комплект изделия входит:

Держатель контейнера с иголсъемником.

Кронштейн для крепления.

Емкость-контейнер для сбора острого инструментария.

Маркировочная наклейка для внесения данных.