ГродМТ 355/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Баня водяная

1. Состав закупаемых изделий:

| Наименование | Описание | Единицы измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Баня водяная | Водяная, глубокая, цифровая, с таймером и крышкой | Штука | 1 |

2. Технические требования:

2.1.1 Наличие цифровой регулировки температуры;

2.1.2 Наличие дисплея для вывода информации;

2.1.3 Наличие автоматического поддержания температуры;

2.1.4 Наличие автоматического сохранения заданной температуры;

2.1.5 Наличие таймера на не менее 90 часов;

2.1.6 Наличие звукового сигнала;

2.1.7 Минимальная рабочая температура не менее 50С;

2.1.8 Максимальная рабочая температура не менее 1000С;

2.1.9 Точность поддержания температуры, ±0,1°С;

2.1.10 Ёмкость не менее 5л и не более 12л;

2.1.11 Наличие 1 рабочего места;

2.1.12 Материал ёмкости - нержавеющая сталь;

2.1.13 Наличие крышки;

2.1.14 Наполнитель вода;

2.1.15 Наличие адаптера электропитания.