Приложение 1 к заявке на покупку АС670-06/262

Описание и технические характеристики оборудования

Наименование объекта строительства, его местонахождение:

«Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная, 1. Внесение изменений». 4 очередь строительства

Оборудование технического здания №2 – 1 комплект

(сметные позиции 7.105.5, 7.105.7, 7.105.10, 7.105.12, 7.105.15, 7.105.17, 7.105.19, 7.105.21, 7.105.23, 7.105.26, 7.105.28, 7.105.31, 7.105.34, 7.105.36, 7.105.38, 7.105.40,7.105.43, 7.105.54, 7.105.56, 7.105.58, 7.105.60, 7.105.63, 7.105.66, 7.105.69, 7.105.73, 7.105.77, 7.105.81, 7.105.85, 7.105.89, 7.105.93, 7.105.97, 7.105.100, 7.108.95, 7.108.117, 7.407.4, 7.407.6, 7.407.9, 7.407.12, 7.407.15)

Поставляемое оборудование, его составляющие и комплектующие, материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года (подтверждается письменным заявлением участника).

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию (предоставить письменное заявление).

1.1. Технологическое оборудование для комплектации технического здания №2 – в соответствии с разделами проекта 
22.035-1-225.1.19.20-ТМ-4, перечень поставляемого оборудования – согласно спецификации оборудования (225.1.20).

Закупаемый перечень оборудования предназначен для комплектации линии по обработке осадка сточных вод с получением биогаза (метантенки) и последующим обезвоживанием.

Поставщик должен обеспечить поставку функционально законченного и укомплектованного оборудования для технического здания №2, в том числе согласно проектной комплектации. Оборудование должно обеспечивать устойчивую автоматическую работу сооружений и достижение требуемых технологических показателей без необходимости закупки дополнительных узлов и деталей, не указанных в проектной документации.

Укрупненный перечень закупаемого оборудования представлен в таблице ниже и подлежит уточнению в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.

| ЛЕНТОЧНЫЙ СГУСТИТЕЛЬ (П. 1, 1.1 - 1.4) | К-Т | 5 |
| --- | --- | --- |
| НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ДЛЯ ОЧИСТКИ РЕМНЯ | ШТ | 5 |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФЛОКУЛЯНТА | ШТ | 2 |
| НАСОС ДЛЯ ДОЗИРОВКИ ФЛОКУЛЯНТА | ШТ | 4 |
| СТАНЦИЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ФЛОКУЛЯНТА | ШТ | 4 |
| РАСХОДОМЕР ИНДУКТИВНЫЙ | ШТ | 12 |
| ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | ШТ | 4 |
| ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ (П. 1.11) | К-Т | 1 |
| НАСОС ОМЫВАТЕЛЬ В К-ТЕ С РАМОЙ | К-Т | 5 |
| БАК РАЗРЫВА СТРУИ В КОМЛЕКТЕ С ДАТЧИКАМИ | К-Т | 1 |
| НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ (П. 4) | ШТ | 4 |
| КОМПРЕССОР ВИНТОВОЙ МАСЛОСМАЗЫВАЕМЫЙ | ШТ | 2 |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕСИВЕР С АРМАТУРОЙ | ШТ | 1 |
| ВОДОМАСЛЯНЫЙ СЕПАРАТОР | ШТ | 1 |
| СТАНЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ТРЕХХЛОРИСТОГО | ШТ | 2 |
| МЕМБРАННЫЙ НАСОС ДОЗИРУЮЩИЙ | ШТ | 5 |
| НАСОС ПОДАЧИ АКТИВНОГО ИЛА | ШТ | 4 |
| ТЕПЛООБМЕННИК В ВЫХОДЯЩЕМ/ВХОДЯЩЕМ ИЗ МЕТАНТЕНКА ПОТОКЕ | К-Т | 8 |
| ТЕПЛООБМЕННИК В ЦИРКУЛИРУЕМОМ ПОТОКЕ | К-Т | 4 |
| ЗАДВИЖКА С ПНЕВМОПРИВОДОМ Д150 | ШТ | 4 |
| ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (П. 30) | ШТ | 1 |
| НАСОС ШНЕКОВЫЙ (П. 13) | ШТ | 2 |
| МАЦЕРАТОР | ШТ | 1 |
| НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ (П. 15) | ШТ | 2 |
| НАСОС ШНЕКОВЫЙ (П. 16) | ШТ | 4 |
| НАСОС ШНЕКОВЫЙ (П. 17) | ШТ | 6 |
| НАСОС ШНЕКОВЫЙ (П. 18) | ШТ | 6 |
| НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ (П. 19) | ШТ | 6 |
| НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ (П. 20) | ШТ | 6 |
| НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ (П. 21) | ШТ | 3 |
| МЕШАЛКА ТРЕХЛОПОСТНАЯ (П. 22) | ШТ | 3 |
| НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ (П. 23) | ШТ | 2 |
| ИНЖЕКТОРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДИАМЕТРОМ 150 ММ ДЛЯ ВВОДА ФЛОКУЛЯНТА | ШТ | 4 |
| ИНЖЕКТОРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДИАМЕТРОМ 150 ММ ДЛЯ ВВОДА КОАГУЛЯНТА | ШТ | 4 |
| СЕПАРАТОР ШЛАМА D600 (П.20) ТИПА "MIT-TT-300" Н=1320ММ Р=1,0 МПА | ШТ | 1 |
| НАСОС ОБОГРЕВА МЕТАНТЕНКОВ (П.18) "IL 80/150-7,5/2-R/UGT" Q= 100 М3/Ч, Н=20 М В.СТ. С ЭЛ.ДВ. 7,5КВТ | ШТ | 4 |
| НАСОС СЕТЕВОЙ НА НУЖДЫ ОТОПЛЕНИЯ (П.19) "IL 80/190-18,5/2-R/UGT" Q= 80 М3/Ч, Н=40 М. С ЭЛ.ДВ. 18,5КВТ | ШТ | 2 |
| НАСОС ОБОГРЕВА ДЕСУЛЬФУРИЗАТОРА (П.21) "IL 32/150-2.2/2-R/UGT" Q= 5 М3/Ч, Н=25 М. С ЭЛ.ДВ. 2.2КВТ | ШТ | 2 |
| НАСОС ОБОГРЕВА РЕЗЕРВУАРА ЖИРА (П.25) "XL 25-80" Q= 5 М3/Ч, Н=5 М. С ЭЛ.ДВ. 0.19КВТ | ШТ | 1 |

1.2. В составе конкурсной документации представить:

– полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении участника на русском языке;

– подробная технологическая схема и описание производственного комплекса;

– используемые в технологическом процессе материалы, полупродукты и их ожидаемая потребность, точки ввода;

– спецификацию основного и вспомогательного оборудования, материалов и прочих частей и элементов с указанием основных технических характеристик, масс оборудования, электрической мощности токоприемников;

– перечень и объемы образуемых отходов производства;

– подтверждение соответствия поставляемого оборудования требованиям в области промышленной безопасности Республики Беларусь;

– подтверждение соответствия поставляемого оборудования условиям эксплуатации конструктивно и по материалу исполнения.

1.3. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

1.3.1 Поставляемое оборудование, его составляющие и комплектующие, материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года и иметь паспорт завода-изготовителя и руководство по эксплуатации на русском языке, документы, подтверждающими страну происхождения товара.

1.3.2 Гарантия – не менее 24 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

1.3.4 Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

1.3.5 Подтверждение обеспечение гарантийного ремонта, поддержки и послегарантийного ремонта, в том числе программного комплекса и программного обеспечения, на весь срок эксплуатации комплекса.

1.3.6. Предоставление требуемых НПА Республики Беларусь деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза).

1.3.7.  Письменное подтверждение, что в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.

1.4. Комплект поставки:

– основное технологическое оборудование для комплектации технического здания №2, согласно спецификации раздела 22.035-1-225.1.19.20-ТМ-4 и других смежных разделов.

– Оборудование должно быть укомплектовано (по согласованию с Заказчиком) необходимыми:

а) запасными частями и расходными материалами на гарантийный период и первые два года эксплуатации после гарантийного периода;

б) специальным инструментом и приспособлениями для ремонта (если стандартные не обеспечивают возможность выполнения этих работ).

– Совместно с поставкой оборудования должна быть предоставлена следующая документация:

а) полный комплект документации на русском языке: техническая документация на каждую единицу поставляемого оборудования (инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации, обслуживанию). Перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии), узлов, чертежи оборудования с указанием размеров с каталожными номерами каждой позиции;

б) Правила безопасности при эксплуатации оборудования;

– подробное описание и схема технологического процесса;

–компоновка основного и вспомогательного оборудования, входящего в комплекс (планы, разрезы на всех отметках комплекса);

– спецификация основного и вспомогательного оборудования с указанием основных технических характеристик, масс оборудования, 
эл. мощности токоприемников;

– конструктивные и объемно-планировочные решения в части установки и крепления технологического оборудования (фундаменты, приямки), технологических трубопроводов, систем инженерного обеспечения;

– схемы автоматизации технологических процессов;

– схемы электрических подключений;

– шумовые характеристики оборудования;

– данные по составу и количеству реагентов, используемых для очистного оборудования;

– требования к технологии производства.

В стоимость поставки должно быть включено:

– полный перечень поставляемого оборудования, составляющих частей и комплектующих и материалов для комплектации технического здания №2;

– шеф-монтаж и наладка с выходом на автоматический режим в присутствии Заказчика;

– транспортные расходы на доставку оборудования до площадки строительства.