ГродМТ 402/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аквадистиллятор

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аквадистилятор 25 л/час | К-т. | 1 |
| 2 | кронштейн-подставка | Шт. | 1 |

2.Технические требования:

2.1. аквадистиллятор не менее 365х310х580 мм;

2.2. б/электрощит не менее 230х170х175 мм;

2.3. 3ф;380/220 В; 16,2 кВт;

2.4. подключение к сети через сетевой щиток;

2.5. подвод холодной воды Ду-15, расход воды – 180 л/ч (0,05 л/с);

2.6. отвод в канализацию Ду-40;

2.7. подвод и отвод воды осуществляется резиновыми шлангам

Лот 2 Аквадистиллятор

- Состав (комплектация одного комплекта) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аквадистиллятор | шт. | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Предназначен для производства дистиллированной воды, путем тепловой перегонки воды.

2.2. Корпус и основные детали выполнены из нержавеющей стали.

2.3. Производят как холодную, так и горячую (+80° C) воду.

2.4. Снабжены системой автоматического отключения.

2.5. Легко объединяются со сборниками для хранения воды в единую систему.

2.6. Производительность 10 л/ч. ± 10 %

2.7. Для крепления на стену предусмотрен кронштейн