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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
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1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Система конвекционного обогрева пациента
	шт.
	1

	1.2.
	Тележка
	шт.
	1



2. Технические требования:
2.1. Конвекционный принцип обогрева
2.2. Быстрый нагрев до 37°С за 30 сек
2.3. Непрерывный режим работы
2.4. Время нагрева системы до 37°С – до 1 минуты
2.5.  Время непрерывной работы до 24 часов
2.6.  Скорости потока воздуха: «Турбо», «Высокая», «Нормальная
2.7.  Тип электропитания: От сети переменного тока
2.8.  Класс защиты от поражения электрическим током: Класс защиты I
2.9.  Встроенная защита от перегрева с автоматическим отключением
2.10. Подача в одеяло воздуха, очищенного с помощью антибактериального HEPA-фильтра
2.11.  Дисплей с настройкой температуры и скорости работы
2.12.  «Тихий режим» с минимальной световой и звуковой индикацией и отключением звука нажатия кнопок


