УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Минская центральная

районная клиническая

больница»

____________Г.Т. Барсамян

«___» _____________ 2026г.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Ул. Фрунзенская д. 1 |
| УНП | 600208266 |
| Адрес электронной почты | uz-mcrb@mail.ru |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | mcrb.by |

1.Область применения: эндоскопия.

2.Сведения о государственной закупке

| Номер лота 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Видеогастроскоп с дополнительным каналом подачи воды |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.350 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 165 300 BYN |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства |

Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Видеогастроскоп | штука | 1 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Угол поля зрения | Не менее 1400 |  |
| 2.1.2 | Изгиб дистального конца | Не менее 210/90 (вверх/вниз) Не менее 100/100 (вправо/влево) |  |
| 2.1.3* | Рабочий канал | Не менее 2,8 мм |  |
| 2.1.4 | Диаметр дистального конца | Не более 12 мм |  |
| 2.1.5 | Глубина резкости | Нижний предел не более 3мм |  |
| 2.1.6 | ПЗС матрица поддерживающая формат HD | Наличие |  |
| 2.1.7 | Общая длина | Не менее 1300 мм |  |
| 2.1.8 | Рабочая длина | Не менее 1000 мм |  |
| 2.1.9 | Направление обзора | 0˚ (прямой обзор) |  |
| 2.1.10* | Дополнительный канал подачи воды | Наличие |  |
| 2.1.11* | Совместимость с процессором Pentax i7010 | Наличие |  |

*  - данные требования технического задания определяют уровень диагностических особенностей и класс оборудования, несоответствие по ним приведет к отклонению предложения.

Разработчики технических требований:

Врач-эндоскопист                        _________________         Ануфреенок Я.С.

Ведущий инженер по

Медицинскому оборудованию   _________________         Пальчевский Е.И.

Согласовано

Заведующий эндоскопическим

отделением                                    __________________       Кулик А.Н.