О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
01.07..2026


Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики, Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):
набор реагентов с азопирамом для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ¶
Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срок действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 02.07.2026 включительно на электронную почту asinitsyna@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- наименование производителя;
- срок поставки;
- срок действия РУ МЗ РБ;
- условия поставки и оплаты;
- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)
	Место поставки товара
	РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. 

	Предполагаемые сроки поставки
	УКАЗАТЬ СРОКИ ПОСТАВКИ

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Ведущий специалист                                                                                 А.В.Синицына
Приложение 1
Технические характеристики (описание)
      Набор реагентов с азопирамом для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги)
	№
п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Набор реагентов с азопирамом для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения.
	Флакон 
	300 наборов



2. Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):
	2.1.
	Набор реагентов с азопирамом для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения.

	2.1.1.
	Препарат состоит из готовых спиртовых растворов во флаконах: анилина и амидопирина.

	2.1.2.
	Предназначен для выявления следов крови, кислот, ржавчины, хлорных окислителей, стирального порошка, растительных остатков на изделиях медицинского назначения.

	2.1.3.
	Используется с целью контроля качества предстерилизационного очищения в медицинских учреждениях.

	2.1.4.
	На упаковке с реагентами должна быть указана дата изготовления и срок годности.



