ГродМТ 272/26-ПЭА                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Реагенты и расходные материалы к анализатору электролитов «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активирующий раствор для анализатора | Предназначен для активации натриевых, калиевых, хлоридных и ионизированных кальциевых электродов в анализаторе «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH» Готов к использованию Фасовка не более 100 мл\наб | наб | 2 |
| 2 | Внутренний раствор для электродов | Предназначен для заправки натриевых, калиевых, хлоридных, кальциевых и pH электродов в анализаторах «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH» Готов к использованию Фасовка: не более 3 мл\наб | наб | 2 |
| 3 | Внутренний раствор эталонного электрода | Предназначен для заправки эталонного электрода в анализаторах «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH» Готов к использованию Фасовка: не более 10 мл\наб | наб | 2 |
| 4 | Набор контролей | Предназначен для мониторинга работы анализаторов «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH» Готовый к использованию Фасовка: не более 1 x 5 мл (уровень 1) + 1 x 5 мл (уровень 2) + 1 x 5 мл (уровень 3) в наборе | наб | 10 |
| 5 | Набор реагентов | Предназначен для автокалибровки натрия, калия, хлорида и ионизированного кальция в анализаторах «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH» Готовы к использованию Фасовка: не менее: Раствор A (430 мл) + Раствор B (110 мл) | наб | 10 |
| 6 | Раствор для очистки | Предназначен для ежедневной очистки измерительной системы анализаторов «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH» Готов к использованию Фасовка не менее100 мл\наб | наб | 4 |
| 7 | Ферментный очиститель | Предназначен для депротеинизации электродов и измерительных дорожек в анализаторах «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH» Готов к использованию Фасовка не менее100 мл\наб | наб | 4 |
| 8 | K Электрод | Предназначен для анализатора «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH» | шт | 1 |
| 9 | Na Электрод | Предназначен для анализатора «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH» | шт | 1 |
| 10 | Cl Электрод | Предназначен для анализатора «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH» | шт | 1 |
| 11 | Ca Электрод | Предназначен для анализатора «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH» | шт | 1 |
| 12 | PH Электрод | Предназначен для анализатора «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH» | шт | 1 |
| 13 | Эталонный электрод | Предназначен для анализатора «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH» | шт | 1 |
| 14 | Peristaltic pump tube | Предназначен для анализатора «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH» | шт | 5 |

2.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

2.1.	Срок годности поставляемых изделий должен быть не менее 60% от гарантии завода-производителя.

2.2.Весь товар должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, стандартами; санитарно-эпидемиологические заключения, в случае если предусмотрено законодательством РБ и документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РБ.

2.3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке или иметь перевод на русский язык.

2.4. Реагенты должны быть совместимы с анализатором электролитов «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH».

2.5. Реагенты должны быть оригинального производства или иметь подтверждение изготовителя об адаптации с указанием анализатора в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 18.04.2014г. №145 «Об утверждении Инструкции о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».