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	Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Реагенты и расходные материалы к анализатору электролитов «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	[bookmark: _Hlk219215011]Активирующий раствор для анализатора

	Предназначен для активации натриевых, калиевых, хлоридных и ионизированных кальциевых электродов в анализаторе «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»
Готов к использованию
Фасовка не более 100 мл\наб
	наб
	2

	2
	Внутренний раствор для электродов
	Предназначен для заправки натриевых, калиевых, хлоридных, кальциевых и pH электродов в анализаторах «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»
Готов к использованию
Фасовка: не более 3 мл\наб
	наб
	2

	3
	Внутренний раствор эталонного электрода 
	Предназначен для заправки эталонного электрода в анализаторах  «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»
Готов к использованию
Фасовка: не более 10 мл\наб
	наб
	2

	4
	Набор контролей
	Предназначен для мониторинга работы анализаторов «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»
Готовый к использованию
Фасовка: не более 1 x 5 мл (уровень 1) + 1 x 5 мл (уровень 2) + 1 x 5 мл (уровень 3) в наборе
	наб
	10

	5
	Набор реагентов
	Предназначен для автокалибровки натрия, калия, хлорида и ионизированного кальция в анализаторах   
«Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»
Готовы к использованию
Фасовка: не менее: 
Раствор A (430 мл) + Раствор B (110 мл)
	наб
	10

	6
	Раствор для очистки 
	Предназначен для ежедневной очистки измерительной системы анализаторов «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»
Готов к использованию
Фасовка не менее100 мл\наб
	наб
	4

	7

	Ферментный очиститель 
	Предназначен для депротеинизации электродов и измерительных дорожек в анализаторах «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»
Готов к использованию
Фасовка не менее100 мл\наб
	наб
	4

	8
	K Электрод
	Предназначен для анализатора «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»
	шт
	1

	9
	Na Электрод
	Предназначен для анализатора «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»
	шт
	1

	10
	Cl Электрод
	Предназначен для анализатора «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»
	шт
	1

	11
	Ca Электрод
	Предназначен для анализатора «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»
	шт
	1

	12
	PH Электрод
	Предназначен для анализатора «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»
	шт
	1

	13

	Эталонный электрод
	Предназначен для анализатора «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»
	шт
	1

	14
	Peristaltic pump tube
	Предназначен для анализатора «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH»
	шт
	5


2.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара. 
2.1.	Срок годности поставляемых изделий должен быть не менее 60% от гарантии завода-производителя.
2.2.Весь товар должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, стандартами; санитарно-эпидемиологические заключения, в случае если предусмотрено законодательством РБ и документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РБ.
2.3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке или иметь перевод на русский язык.
2.4. Реагенты должны быть совместимы с анализатором электролитов «Biomaxima Na/K/Cl/Ca/pH».
2.5. Реагенты должны быть оригинального производства или иметь подтверждение изготовителя об адаптации с указанием анализатора в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 18.04.2014г. №145 «Об утверждении Инструкции о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».


