ГродМТ 456/26-ЭА                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

| № лота | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стеллаж медицинский 4-х полочный | 1.Стеллаж изготовлен из стали с применением полимерного покрытия, покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности, не воспламеняется. 2.Представляет собой сборную конструкцию 3.Имеет четыре опоры с четырьмя регулируемыми полками. 4.Длина – не менее 900 мм. 5.Ширина – не менее 500 мм. 6.Высота – не менее 1700 мм. | 48 шт |
| 2. | Стеллаж медицинский (для документов) | 1. Не менее 5 выдвижных ящиков. 2. Наличие разделительных перегородок внутри ящика. 3. Наличие опор | 3 шт |
| 3. | Штатив медицинский для внутренних вливаний на колесах | 1.Предназначен для установки емкостей различной формы (флаконы, пакеты и т.п.) с лекарственными препаратами при проведении внутривенных вливаний одному или двум пациентам одновременно. 2.Имеются крючки не менее 2-х, 3.Держатели для емкостей не менее 2 шт. 4.Высота регулируется зажимом. 5.Материал для изготовления металлическая труба, которая подвергается обработке и окрашиванию красками. 6.Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности, не воспламеняется. 7.Наличие колес, одно из которых с регулируемым тормозом для неподвижности штатива. 9.Регулируемая высота – до 2300 мм. | 350 шт. |
| 4. | Штатив медицинский для внутренних вливаний на опорах | 1.Предназначен для установки емкостей различной формы (флаконы, пакеты и т.п.) с лекарственными препаратами при проведении внутривенных вливаний одному или двум пациентам одновременно. 2.Штативы должны иметь устойчивую к опрокидыванию конструкцию. 3.Имеются крючки не менее 2-х 4.Держатели для емкостей не менее 2 шт. 5.Высота регулируется зажимом. 6.Материал для изготовления металлическая труба, которая подвергается обработке и окрашиванию красками. 7.Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности, не воспламеняется. 8.Регулируемая высота до 2300мм. | 8 шт. |
| 5. | Лесенки для кушетки массажной | 1. Каркас изделия металлический; 2. Допустимая нагрузка 120 - 150 кг. | 8 шт. |
| 6. | Подставка-ступенька | 1. Основание на опорах. 2. Каркас металлический, 3 Наличие противоскользящей поверхности. | 25 шт. |
| 7. | Столик медицинский для забора крови | 1.Каркас выполнен из профильной трубы окрашен полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. 2.Столик оснащен четырьмя колесными опорами, две из которых имеют тормозное устройство. 3.Верхняя часть – столешница изготовлена из ДСП или металла, столик комплектуется подушкой из поролона, обтянутый винилискожей (либо аналог). | 5 щт. |
| 8. | Подставка для стерилизационных коробок | 1. Подставка предназначена для открывания стерилизационных коробок различных размеров. 2. Представляет собой сборную конструкцию, основание изготовлено из стали с применением полимерного покрытия, устойчиво к дезинфицирующим растворам. 3. Наличие педального привода для открывания коробки 4. Столик подставки из нержавеющей стали 5. Высота не более – 1300мм 6. Основание- колесами с тормозом, или опоры. | 63 щт |
| 9. | Подставка медицинская под таз | 1. Каркас изготовлен из нержавеющей стали. 2. Основание на колесах. 3. Подставка регулируется по высоте 4. Съемная емкость из нержавеющей стали объемом не менее 6 литров не более 10 литров | 15 шт. |
| 10. | Подставка медицинская под таз | 1. Каркас изготовлен из нержавеющей стали. 2. Основание на колесах. 3. Подставка регулируется по высоте 4. Съемная емкость из нержавеющей стали объемом не менее 10 литров не более 13 литров. | 7 шт. |
| 11. | Ширма медицинская | 1.Представляет собой разборный металлический каркас с применением полимерного покрытия, закрепляемый на каркасе, экран выполненный из ПВХ пластины, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов, предусмотрены соединительные элементы. 2.Ширина – не менее 700 мм 3.Высота – не менее 1600 мм. 4. Опоры | 156 шт. |
| 12 | Подставка медицинская для мусора | 1.Подставка складная предназначена для крепления одноразовых пакетов для сбора мусора 2.Изготовлена из нержавеющей стали 3. Габаритные размеры, мм: длина 430 х ширина 420 х высота 800 ±10% 4. Снабжена обрезиненными колесными опорами, не менее Ø 50 мм. | 10 шт. |