ГродМТ 458/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1, 2

1.Состав (комплектация) оборудование:

| № Лота | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Судно подкладное взрослое (мужское) по типу «утка» | 626 шт. |
| 2 | Судно подкладное взрослое по типу «ладья» | 441 шт. |

Лот 1.

2. Технические характеристики.

2.1 Судна должны быть изготовлены из полипропилена;

2.2 Судно должно иметь ручку и закрываемую крышку;

2.3 Судно должно иметь шкалу с делением для измерения объема;

2.4 Устойчивость к дезинфекции.

Лот 2.

2. Технические характеристики.

2.1 Судна должны быть изготовлены из полипропилена;

2.2 Устойчивость к дезинфекции.