ГродМТ 459/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Жгут кровоостанавливающий с защелкой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Жгут кровоостанавливающий с защелкой
	штука
	4 023


2. Технические требования:
2.1. Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови при проведении внутривенных манипуляций.
2.2.  Должен быть снабжен механизмом, позволяющим одной рукой зафиксировать жгут, расстегнуть его или ослабить.
2.3. Жгут подлежит дезинфекции любым раствором предназначенным для обработки резиновых и пластиковых предметов. 
2.4. Размер жгута: длина не менее 400 мм
2.5. Размер жгута: ширина 25 мм ± 2,5 мм.

Лот 2 Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха
	штука
	520


2. Технические требования:
2.1. Применяется при временной остановке артериального или венозного кровотечения.
2.2. Изготовлен из эластичной резины.
2.3. Наличие защелки (зажимного устройства), позволяющего зафиксировать жгут.
2.4. Длина не менее 100 см., ширина не менее 1 см.
2.5. Изделие многократного применения.
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