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Техническое задание
Мебель медицинская для ОБОХОО
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Столик для анестезиолога СМ-К-А или аналог

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.30.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная и части к ней

	Необходимое количество и единица измерения
	2 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Материал: нержавеющая сталь
Описание: Размеры рабочей поверхности (длина/ширина), мм, не более 896х556.
Высота рабочей поверхности от уровня пола, не более 900 мм
Мобильное основание на четырех поворотных колесных опорах
Габаритные размеры столика (длина/ширина/высота), мм, 900-1060х655х915.
Масса столика, не более 66кг.
Допустимая нагрузка на столик, не более 70 кг
на столешницу 20кг,
на выдвижной ящик 7кг,
на полку открытой ниши 12кг,
на направляющую 10кг.

	Срок поставки
	2026 г.



	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Стойка медицинская для аппаратуры СА-1 или аналог

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.30.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная и части к ней

	Необходимое количество и единица измерения
	[bookmark: _GoBack]1 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый;
Материал: металл с полимерным покрытием, устойчивым к дезинфицирующим средствам (серый)
Описание: Высота стойки, не более 930мм.
Размеры стойки по бамперам, не более 705х655мм.
Длина регулируемой по высоте полки 550мм.
Ширина регулируемой по высоте полки 490мм.
Допустимая нагрузка на одну полку, не более 12кг.
Допустимая нагрузка на основание, не более 25кг.
Допустимая нагрузка на стойку, не более 65кг.
Масса стойки, не более 45кг.

	Срок поставки
	2026 




Составитель: 

Врач-хирург (заведующий)						М.С.Кухарчик
операционного отделения






