СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта	1.  Текущий ремонт дверных блоков входной группы учебного корпуса № 1 БГПУ по ул.Советская,18 в г.Минске 	
Заказчик	Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"	
Генподрядчик (Подрядчик)		
Субподрядчик		

Смета составлена в ценах на	1 МАРТА 2026 г.	Цены	без НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	16.96	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.
Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материалы, 
оборудование	Транcпорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. 
зарплата				
	
Cмета: 1. 1. Локальная смета	
 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)	
 1.	Е46-44-3
(83.83 / 51.0893) 	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100М2ПРОЕМОВ	1818.5	141.86	97.98			1 960.36	
			0.248	450.99
	35.18
К1=1.2	24.30

	486.17 	
2.	Е9-356-2
(58.54 / 65.8073) 	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в наружных дверных проемах в кирпичных стенах с креплением дюбелями, при площади проема свыше 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ	1944.39	32.28		100.23	7.85	2 084.75	
			0.124	241.10
	4.01
К1=1.2	
	12.43 
	0.99
	258.53 	
3.	2/30-40-30/5
 	Витраж наружный в комплекте с дверными блоками  
	м2				1 830.00	104.68	1 934.68	
			12.4	

	22692.00 
	1297.98
	23989.98 	
4.	Е9-356-4
(58.54 / 65.8073) 	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема свыше 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ	1822.32	32.28		99.46	7.79	1 961.85	
			0.124	225.97
	4.01
К1=1.2	
	12.33 
	0.98
	243.29 	
5.	2/30-40-10/5
 	Витраж внутренний в комплекте с дверными блоками  
	м2				1 715.00	98.10	1 813.10	
			12.4	

	21266.00 
	1216.42
	22482.42 	
6.	1/10-240-5-5/71
 	Анкерный болт с гайкой М8х10х97 мм, оцинкованный  
	1000 шт.				360.89	28.65	389.54	
			0.008	

	2.89 
	0.23
	3.12 	
7.	1/10-240-5-5/83
 	Анкерный болт с гайкой М8х10х125 мм, оцинкованный  
	1000 шт.				462.99	36.76	499.75	
			0.024	

	11.11 
	0.88
	11.99 	
8.	Е10-116-1
(83.83 / 51.0893) 	Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М	229.78			203.84	16.24	449.86	
			0.2176	50.00
	
К1=1.2	
	44.36 
	3.52
	97.88 	
9.	Е9-521-1
(83.83 / 51.0893) 	Герметизация стыков матикой  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	100 М	44.57			54.86	4.35	103.78	
			0.2176	9.70
	
К1=1.2	
	11.94 
	0.95
	22.59 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	978	43	24	44053	2522	47596	
ОХР и ОПР:	722	
Плановая прибыль:	581	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	48899	
ИТОГО прямые затраты по смете:	978	43	24	44053	2522	47596	
ОХР и ОПР:	722	
Плановая прибыль:	581	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	48899	
ВСЕГО прямые затраты:	978	43	24	44053	2522	47596	
ОХР и ОПР:	722	
Плановая прибыль:	581	
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:	48899	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала
без НДС	Стоимость материала
без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср  без НДС	
Материалы подрядчика	
1.		1/10-240-30-45/11	Дюбель металлический рамный 10х112
01.03.2026 ОРБ	10 шт.	6.4232	3.33	21.38	7.94%	1.70	
2.		1/10-170-10/35	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм
01.03.2026 ОРБ	шт.	0.17112	7.15	1.22	7.94%	0.10	
3.		1/10-170-10/165	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
01.03.2026 ОРБ	шт.	0.18848	3.23	0.60	7.94%	0.04	
4.		1/10-110-50-15/225	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта
01.03.2026 ОРБ	м3	0.000198	482.35	0.10	7.94%	0.01	
5.		1/10-110-50-15/265	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта
01.03.2026 ОРБ	м3	0.000992	393.50	0.40	7.94%	0.04	
6.		1/10-240-35/36	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера
01.03.2026 ОРБ	1000 шт.	0.064232	16.45	1.06	7.94%	0.08	
7.		2/30-40-30/5	Витраж наружный в комплекте с дверными блоками
.  .	м2	12.4	1 830.00	22692.00	5.72%	1297.98	
8.		2/30-40-10/5	Витраж внутренний в комплекте с дверными блоками
.  .	м2	12.4	1 715.00	21266.00	5.72%	1216.42	
9.		1/10-240-5-5/71	Анкерный болт с гайкой М8х10х97 мм, оцинкованный
01.03.2026 ОРБ	1000 шт.	0.008	360.89	2.89	7.94%	0.23	
10.		1/10-240-5-5/83	Анкерный болт с гайкой М8х10х125 мм, оцинкованный
01.03.2026 ОРБ	1000 шт.	0.024	462.99	11.11	7.94%	0.88	
11.		1/10-135-30/70	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке
01.03.2026 ОРБ	л	3.0464	14.56	44.36	7.94%	3.52	
12.		1/10-130-15/107	Мастика СТИЗ-А
01.03.2026 ОРБ	шт.	1.78432	6.69	11.94	7.94%	0.95	
ИТОГО Материалы подрядчика :		 44053		 2522	
							
ВСЕГО :		 44053		 2522	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
  № пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа
без НДС	Стоимость механизма
без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
Механизмы подрядчика	
1.		М030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	МАШ.-Ч	1.374912	4.58	6.30			
2.		М134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	1.089216	0.91	1.00			
3.		М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	2.240928	0.32	0.72			
4.		М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	1.66656	21.11	35.18	14.58	24.30	
ИТОГО Механизмы подрядчика :		 43		 24	
							
ВСЕГО :		 43		 24	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		64,54	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час		1,67	
	BCEГO трудозатрат, чел-час		66,21	
	Заработная плата	1	977,76	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	43,20	
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	24,30	
	Mатериалы		44 053,06	
	в т.ч.  материалы подрядчика		44 053,06	
	.         материалы заказчика			
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы	1	2 521,95	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		2 521,95	
	.         транспорт и зср материалов заказчика			
	.         перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИTOГO прямых затрат		47 595,97	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	721,91	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	83.83	448.49	
	.      4.монтаж металлических конструкций (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	58.54	273.42	
3	Плановая прибыль	1	580,68	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	51.0893	273.32	
	.      4.монтаж металлических конструкций (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	65.8073	307.36	
4	Bременные (титульные) здания и сооружения			
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ		48 898,56	
6	Прочие затраты, в том числе:		340,70	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	340,70	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Pазъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		49 239,26	
	в том числе стоимость подрядных работ		49 239,26	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		49 239,26	
8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		49 239,26	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		49 239,26	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		49 239,26	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %			
18	Сумма HДC по ставке ______ %	20	9 847,85	
	ВСЕГО выполнено работ		59 087,11	
				
20	Сумма прописью Пятьдесят девять тысяч восемьдесят семь руб. 11 коп. 	
						
Проверил						
	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)