	МIНIСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

	Вытворча-гандлевае рэспублiканскае 

унiтарнае прадпрыемства
«Белмедтэхнiка»
	Производственно-торговое республиканское 

унитарное предприятие

«Белмедтехника»

	РЭСПУБЛIКАНСКАЕ ДАЧЫННАЕ ГАНДЛЁВАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА 

«МЕДТЭХНIКА» г. ГРОДНА
	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«МЕДТЕХНИКА» г. ГРОДНО

	вул. Даватара, 7-130, 230012, г. Гродна

тэл. 556402, факс 556403

р/р  BY88BLBB30120500039671001001  у  Дырэкцыi
ААТ «Белiнвестбанк» па

 Гродзенскай вобласцi, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by
	ул. Доватора, 7-130, 230012, г. Гродно

тел. 556402, факс 556503
р/с BY88BLBB30120500039671001001 в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк» по 

Гродненской области, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by

	02.07.2026 № 07-02/4066
На №_ ____ _ ад _______
	Руководителю предприятия



Запрос 

информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Общехирургический набор инструментов, специализированный комплект микрохирургических инструментов и принадлежностей для хирургии, специализированный набор (комплект) хирургических инструментов и принадлежностей для пластической хирургии, большой операционный хирургический набор инструментов.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 07.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 

Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Общехирургический набор инструментов

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:

	№ п/п
	Наименование, параметры
	Кол-во, шт.

	1.1 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER
	10

	1.2 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER
	20

	1.3 
	Анатомический пинцет тип STANDARD
	22

	1.4 
	Анатомический пинцет тип STANDARD
	32

	1.5 
	Анатомический пинцет тип STANDARD
	12

	1.6 
	Хирургический пинцет тип STANDARD
	32

	1.7 
	Атравматический пинцет тип DE BAKEY
	12

	1.8 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные 
	22

	1.9 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные 
	22

	1.10 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные 
	12

	1.11 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные 
	12

	1.12 
	Сосудистые ножницы тип POTTS-DE MARTEL 
	12

	1.13 
	Сосудистые ножницы тип TOENNIS
	12

	1.14 
	Сосудистые ножницы тип POTTS-SMITH
	12

	1.15 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные
	12

	1.16 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные
	12

	1.17 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные
	12

	1.18 
	Диссекционные микроножницы 
	2

	1.19 
	Корнцанг тип ULRICH
	10

	1.20 
	Корнцанг тип ULRICH
	10

	1.21 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN
	42

	1.22 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN
	30

	1.23 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO
	8

	1.24 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	20

	1.25 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	30

	1.26 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	8

	1.27 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	8

	1.28 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO, 1х2 зубца
	6

	1.29 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO
	5

	1.30 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO
	5

	1.31 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO
	5

	1.32 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип    DE BAKEY
	5

	1.33 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный
	22

	1.34 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный
	12

	1.35 
	Иглодержатель тип DE BAKEY, твердосплавный
	12

	1.36 
	Иглодержатель тип RYDER, твердосплавный
	6

	1.37 
	Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный
	6

	1.38 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный
	6

	1.39 
	Микроиглодержатель типа JACOBSON, твердосплавный
	3

	1.40 
	Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный
	3

	1.41 
	Зажим тип MIKULICZ
	50

	1.42 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER
	10

	1.43 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER
	15

	1.44 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER
	35

	1.45 
	Геморроидальный зажим тип LUER
	5

	1.46 
	Диссекционный зажим тип OVERHOLT
	10

	1.47 
	Диссекционный зажим тип BABY-ADSON
	10


	1.48 
	Диссекционный зажим тип BABY-ADSON
	10

	1.49 
	Диссекционный зажим тип MEEKER
	10

	1.50 
	Диссекционный зажим тип GEMINI
	10

	1.51 
	Почечный зажим тип GUYON
	10

	1.52 
	Атравматический кишечный зажим тип KOCHER
	4

	1.53 
	Мягкий кишечный зажим тип KOCHER
	2

	1.54 
	Ручка скальпеля № 3
	6

	1.55 
	Ручка скальпеля № 4
	15

	1.56 
	Ручка скальпеля № 3L
	6

	1.57 
	Ручка скальпеля № 4L
	15

	1.58 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN  
	4

	1.59 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN  
	4

	1.60 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN  
	4

	1.61 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN  
	4

	1.62 
	Ретрактор/крючок тип CUSHING  
	4

	1.63 
	Ретрактор/крючок тип CUSHING  
	4

	1.64 
	Ретрактор тип FRITSCH
	4

	1.65 
	Ретрактор тип FRITSCH
	4

	1.66 
	Ретрактор тип KOCHER
	4

	1.67 
	Ретрактор тип HOESEL
	4

	1.68 
	Ретрактор тип HOESEL
	4

	1.69 
	Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK
	4

	1.70 
	Ретрактор тип SIMON
	4

	1.71 
	Ретрактор тип SIMON
	4

	1.72 
	Ретрактор тип MIKULICZ
	4

	1.73 
	Ретрактор тип MIKULICZ
	4

	1.74 
	Ретрактор тип KELLY
	4

	1.75 
	Парный ретрактор тип FARABEUF
	10

	1.76 
	Парный ретрактор тип PARKER-LANGENBECK
	10

	1.77 
	Лопатка тип REVERDIN
	2

	1.78 
	Трубка для отсоса тип YANKAUER
	5

	1.79 
	Цапка для белья тип BACKHAUS
	20

	1.80 
	Набор дилататоров желчных протоков тип BAKES
	1

	1.81 
	Пуговчатый зонд
	5

	1.82 
	Желобовидный зонд
	6

	1.83 
	Металлическая банка
	20

	1.84 
	Атравматический зажим тип SATINSKY
	4

	1.85 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип    DE BAKEY
	4

	1.86 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип    DE BAKEY
	4

	1.87 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	4

	1.88 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	4

	1.89 
	Атравматический зажим тип LELAND-JONES
	4

	1.90 
	Атравматический зажим тип POTTS
	4

	1.91 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN
	4

	1.92 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN
	4

	1.93 
	Бульдожья клемма тип DE BAKEY
	4

	1.94 
	Бульдожья клемма тип DE BAKEY
	4

	1.95 
	ВЧ-Биполярный кабель
	8

	1.96 
	Биполярный пинцет
	4

	1.97 
	Биполярный пинцет
	4

	1.98 
	Протектор раны
	20

	1.99 
	Протектор раны
	20

	1.100 
	Протектор раны
	20

	1.101 
	Зажим тип ALLIS
	4

	1.102 
	Зажим тип ALLIS
	4

	1.103 
	Ретрактор тип LANGENBECK
	4

	1.104 
	Набор чистящих щёток
	10

	1.105 
	Стерилизационный контейнер 1/2, комплект
	6

	1.106 
	Стерилизационный контейнер 3/4, комплект
	6

	1.107 
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект
	4

	1.108 
	Пластиковая защитная пломба с индикатором
	100

	1.109 
	Масло для стерилизационной обработки и хранения медицинского инструментария
	1

	1.110 
	Реберный расширитель тип FINOCCHIETTO
	2

	1.111 
	Ректальное зеркало тип SIMS
	1

	1.112 
	Влагалищное зеркало двухстворчатое 
	2

	1.113 
	Комплект вагинальных зеркал тип KRISTELLER
	2

	1.114 
	Пинцет зубчато-лапчатый тип RUSS.MODEL
	3

	1.115 
	Зажим тип MUSEUX
	3

	1.116 
	Костные кусачки тип LISTON
	2

	1.117 
	Костные кусачки тип LUER
	2

	1.118 
	Ложка тип VOLKMANN
	2

	1.119 
	Ножницы тип SIMS
	4

	1.120 
	Зажим тип DUVAL 
	3

	1.121 
	Зажим тип DUVAL 
	3

	1.122 
	Щипцы пулевые тип SCHROEDER
	5

	1.123 
	Вилка для спускания лигатуры 
	2

	1.124 
	Сердечный ретрактор тип HARRINGTON
	2

	1.125 
	Легочный шпатель тип ALLISON
	2

	1.126 
	Распатор тип FARABEUF  
	2

	1.127 
	Распатор тип FARABEUF  
	2

	1.128 
	Периостом для первого ребра тип LAMBOTTE
	2

	1.129 
	Кусачки для первого ребра тип BRUNNER
	2

	1.130 
	Периостом тип SEMB
	2

	1.131 
	Щипцы-кусачки рёберные тип BETHUNE
	2

	1.132 
	Атравматический зажим для пищевода тип FEHLAND
	2

	1.133 
	Зонд маточный тип SIMS
	2

	1.134 
	Кюретка акушерская тип COLLIN
	2

	1.135 
	Набор кюреток акушерских для выскабливания
	2

	1.136 
	Набор расширителей канала шейки матки тип HEGAR
	1

	1.137 
	Зеркало-подъемник тип MARTIN
	3

	1.138 
	Набор бужей для туннелизации уретры тип GUYON
	1

	1.139 
	Ретрактор тип ST.MARKS
	5

	1.140 
	Диссектор тип OVERHOLT-GEISSENDOERFER
	5

	1.141 
	Атравматический зажим тип SATINSKY
	2

	1.142 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	3

	1.143 
	Элеватор для оттеснения внутренностей тип HOEN
	2

	1.144 
	Хирургический пинцет тип STANDARD
	30

	1.145 
	Хирургический пинцет тип STANDARD
	10


2. Технические требования.                                                              

	№ п/п
	Наименование / Технические требования

	2.1 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER:

- прямой;

- с кремальерой;

- общ/длина 270-275 мм. 

	2.2 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER:

- изогнутый;

- с кремальерой;

- общ/длина 270-275 мм. 

	2.3 
	Анатомический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.4 
	Анатомический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- общ/длина 160-165 мм.

	2.5 
	Анатомический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.6 
	Хирургический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.7 
	Атравматический пинцет тип DE BAKEY:

- прямой;

- рабочая часть 1,0-1,5 мм;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.8 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные:

- прямые;

- тупоконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.9 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные:

- изогнутые;

- тупоконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.10 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные:

- прямые;

- остроконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 110-115 мм.

	2.11 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные:

- изогнутые;

- остроконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 110-115 мм.

	2.12 
	Сосудистые ножницы тип POTTS-DE MARTEL:

- рабочая часть изогнута под углом;

- остроконечные;

- общ/длина 210-215 мм.

	2.13 
	Сосудистые ножницы тип TOENNIS:

- изогнутые;

- тупоконечные;

- общ/длина 180-185 мм.

	2.14 
	Сосудистые ножницы тип POTTS-SMITH:

- рабочая часть изогнута под вертикальным углом;

- тупоконечные;

- общ/длина 190-195 мм.

	2.15 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные:

- изогнутые;

- тупоконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 230-235 мм.

	2.16 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные:

- изогнутые;

- тупоконечные, тонкие;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 230-235 мм.

	2.17 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные:

- изогнутые;

- тупоконечные, тонкие;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.18 
	Диссекционные микроножницы: 

- изогнутые, тупоконечные, длина лезвий 12,0-14,0 мм;

- пружинчатая круглая рукоятка

- общ/длина 145-150 мм.

	2.19 
	Корнцанг тип ULRICH:

- прямой, зубчатая рабочая часть;

- с кремальерой;

- общ/длина 270-275 мм.

	2.20 
	Корнцанг тип ULRICH:

- изогнутый, зубчатая рабочая часть;

- с кремальерой;

- общ/длина 270-275 мм.

	2.21 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN:

- изогнутый;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.22 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN:

- изогнутый;

- общ/длина 200-205 мм.

	2.23 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO:

- изогнутый, тонкая рабочая часть;

- общ/длина 95-100 мм.

	2.24 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:

- прямой;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.25 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:

- прямой;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.26 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:

- прямой;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.27 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:

- изогнутый;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.28 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO, 1х2 зубца:

- прямой;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.29 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO:

- прямой;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.30 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO:

- изогнутый;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.31 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO:

- изогнутый;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.32 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип DE BAKEY:

- рабочая часть под углом 50-60⁰;

- длина рабочей части 40-55 мм;

- общ/длина 200-205 мм, S-форма.

	2.33 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,5 мм;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.34 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,5 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.35 
	Иглодержатель тип DE BAKEY, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,4 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.36 
	Иглодержатель тип RYDER, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,4 мм;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.37 
	Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,2 мм;

- общ/длина 175-180 мм, с замком.

	2.38 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:

- прямой;

- зубчатость губок 0,5 мм;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.39 
	Микроиглодержатель типа JACOBSON, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,2 мм;

- общ/длина 205-210 мм, с замком.

	2.40 
	Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,2 мм;

- общ/длина 135-140 мм, с замком.

	2.41 
	Зажим тип MIKULICZ:

- исполнение с упрочненными браншами и кольцами рукоятки;

- зубчатая изогнутая рабочая часть;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 205-210 мм.

	2.42 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER:

- прямой; 

- 1х2 зубца;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.43 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER:

- прямой; 

- 1х2 зубца;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.44 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER:

- изогнутый; 

- 1х2 зубца;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.45 
	Геморроидальный зажим тип LUER:

- атравматический;

- перфорированная рабочая часть;

- общ/длина 235-240 мм.

	2.46 
	Диссекционный зажим тип OVERHOLT:

- изогнутый; 

- общ/длина 205-210 мм, S-форма.

	2.47 
	Диссекционный зажим тип BABY-ADSON:

- изогнутый; 

- общ/длина 135-140 мм.

	2.48 
	Диссекционный зажим тип BABY-ADSON:

- изогнутый; 

- общ/длина 175-180 мм.

	2.49 
	Диссекционный зажим тип MEEKER: 

- изогнутый; 

- общ/длина 175-180 мм.

	2.50 
	Диссекционный зажим тип GEMINI: 

- изогнутый; 

- общ/длина 220-225 мм.

	2.51 
	Почечный зажим тип GUYON:

- изогнутый; 

- общ/длина 240-245 мм.

	2.52 
	Атравматический кишечный зажим тип KOCHER:

- изогнутый; 

- общ/длина 245-250 мм.

	2.53 
	Мягкий кишечный зажим тип KOCHER:

- изогнутый, эластичный; 

- общ/длина 245-250 мм.

	2.54 
	Ручка скальпеля № 3:

- стандартная. 

	2.55 
	Ручка скальпеля № 4:

- стандартная.

	2.56 
	Ручка скальпеля № 3L:

- стандартная, длинная.

	2.57 
	Ручка скальпеля № 4L:

- стандартная, длинная.

	2.58 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN:

- 1 зубый;

- полуострый

- общ/длина 210-215 мм.

	2.59 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN:

- 2 зубый;

- полуострый

- общ/длина 210-215 мм.

	2.60 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN:

- 3 зубый;

- полуострый

- общ/длина 210-215 мм.

	2.61 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN:

- 4 зубый;

- полуострый

- общ/длина 210-215 мм.

	2.62 
	Ретрактор/крючок тип CUSHING:

- рабочая часть 9,5-10,5 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.63 
	Ретрактор/крючок тип CUSHING:

- рабочая часть 17,5-18,5 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.64 
	Ретрактор тип FRITSCH:

- рабочая часть 45-50 х 60-65 мм;

- общ/длина 235-240 мм.

	2.65 
	Ретрактор тип FRITSCH:

- рабочая часть 45-50 х 70-75 мм;

- общ/длина 235-240 мм.

	2.66 
	Ретрактор тип KOCHER:

- рабочая часть 80-85 х 60-65 мм;

- общ/длина 245-250 мм.

	2.67 
	Ретрактор тип HOESEL:

- рабочая часть 135-140 х 35-40 мм;

- общ/длина 245-250 мм.

	2.68 
	Ретрактор тип HOESEL:

- рабочая часть 95-100 х 25-30 мм;

- общ/длина 245-250 мм.

	2.69 
	Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK:

- рабочая часть 30-35 х 10-12 мм;

- общ/длина 210-215 мм.

	2.70 
	Ретрактор тип SIMON:

- рабочая часть 115-120 х 20-22 мм;

- общ/длина 275-280 мм.

	2.71 
	Ретрактор тип SIMON:

- рабочая часть 115-120 х 25-27 мм;

- общ/длина 275-280 мм.

	2.72 
	Ретрактор тип MIKULICZ:

- рабочая часть 115-120 х 50-55 мм;

- общ/длина 260-265 мм.

	2.73 
	Ретрактор тип MIKULICZ:

- рабочая часть 150-155 х 50-55 мм;

- общ/длина 260-265 мм.

	2.74 
	Ретрактор тип KELLY:

- рабочая часть 185-190 х 35-40 мм;

- общ/длина 270-275 мм.

	2.75 
	Парный ретрактор тип FARABEUF:

- комплект: Фиг. 1 + Фиг. 2;

- общ/длина 150-155 мм.

	2.76 
	Парный ретрактор тип PARKER-LANGENBECK:

- комплект: Фиг. 1 + Фиг. 2;

- общ/длина 205-210 мм.

	2.77 
	Лопатка тип REVERDIN:

- рабочая часть 40-45 х 55-60 мм;

- общ/длина 290-295 мм.

	2.78 
	Трубка для отсоса тип YANKAUER:

- общ/длина 270-275 мм.

	2.79 
	Цапка для белья тип BACKHAUS:

- общ/длина 125-130 мм.

	2.80 
	Набор дилататоров желчных протоков тип BAKES:

- в составе 11 штук дилататоров (с Фиг.1 по Фиг.11 (либо 1-11 мм);

- общ/длина 300-305 мм.

	2.81 
	Пуговчатый зонд:

- двусторонний, 2,0 мм;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.82 
	Желобовидный зонд:

- общ/длина 140-145 мм.

	2.83 
	Металлическая банка:

-высота 175-180 мм, диаметр 75-80 мм;

- нержавеющая сталь.

	2.84 
	Атравматический зажим тип SATINSKY:

- тангенциальный, размер 50-55 мм;

- насечка по DE BAKEY;

- П-форма;

- общ/длина 250-255 мм.

	2.85 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип DE BAKEY:

- рабочая часть под углом 50-60⁰;

- длина рабочей части 60-65 мм;

- общ/длина 210-215 мм, S-форма.

	2.86 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип DE BAKEY:

- рабочая часть под углом 50-60⁰;

- длина рабочей части 70-75 мм;

- общ/длина 250-255 мм, S-форма.

	2.87 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:

- изогнутый;

- общ/длина 215-220 мм.

	2.88 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:

- изогнутый;

- общ/длина 265-270 мм.

	2.89 
	Атравматический зажим тип LELAND-JONES:

- рабочая часть под углом 25-30⁰;

- длина рабочей части 60-65 мм;

- общ/длина 190-195 мм, S-форма.

	2.90 
	Атравматический зажим тип POTTS:

- изогнутый под углом;

- общ/длина 215-220 мм.

	2.91 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN:

- прямой;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.92 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN:

- изогнутый;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.93 
	Бульдожья клемма тип DE BAKEY:

- атравматическая;

- прямая;

- общ/длина 70-75 мм.

	2.94 
	Бульдожья клемма тип DE BAKEY:

- атравматическая;

- изогнутая;

- общ/длина 70-75 мм.

	2.95 
	ВЧ-Биполярный кабель:

- универсальный;

- длина 300-310 см.

	2.96 
	Биполярный пинцет:

- рабочая часть прямая, размер 1-2 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.97 
	Биполярный пинцет:

- рабочая часть изогнутая, размер 1-2 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.98 
	Протектор раны:

- разрез раны 20-40 мм;

- диаметр наружного кольца 55-60 мм;

- диаметр внутреннего кольца 65-70 мм;

- высота протектора, до 150 мм.

	2.99 
	Протектор раны:

- разрез раны 140-220 мм;

- диаметр наружного кольца 265-270 мм;

- диаметр внутреннего кольца 275-280 мм;

- высота протектора, до 250 мм.

	2.100 
	Протектор раны:

- разрез раны 70-120 мм;

- диаметр наружного кольца 145-150 мм;

- диаметр внутреннего кольца 155-160 мм;

- высота протектора, до 250 мм.

	2.101 
	Зажим тип ALLIS:

- 5х6 зубцы;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.102 
	Зажим тип ALLIS:

- 5х6 зубцы;

- общ/длина 185-190 мм.

	2.103 
	Ретрактор тип LANGENBECK:

- рабочая часть 50-55 х 10-12 мм;

- перфорированная рукоятка;

- общ/длина 215-220 мм.

	2.104 
	Набор чистящих щёток:

- диаметр щетки: 3, 7, 12 мм по 1 штуке;

- общая длина, не менее 245 мм;

	2.105 
	Стерилизационный контейнер 1/2, комплект:

Состав комплекта:

- цельное днище контейнера, размер 285х280х135 мм ± 5 мм;

- перфорированная крышка, размер 285х280 мм ± 5 мм;

- проволочная корзина 245x245х100 мм ± 5 мм;

- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт.;

- Силиконовый мат с ворсом 225х225 мм ± 5 мм.

	2.106 
	Стерилизационный контейнер 3/4, комплект:

Состав комплекта:

- цельное днище контейнера, размер 465х280х150 мм ± 5 мм;

- перфорированная крышка, размер 465х280 мм ± 5 мм;

- проволочная корзина 405x245х100 мм ± 5 мм;

- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт.;

- Силиконовый мат с ворсом 440х230 мм ± 5 мм.

	2.107 
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект:

Состав комплекта:

- цельное днище контейнера, размер 580х280х150 мм ± 5 мм;

- перфорированная крышка, размер 580х280 мм ± 5 мм;

- проволочная корзина 535x245х100 мм ± 5 мм;

- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 2 шт.;

- Силиконовый мат с ворсом 520х230 мм ± 5 мм.

	2.108 
	Пластиковая защитная пломба с индикатором:

- антивандальная;

- наличие индикатора стерилизации.

	2.109 
	Масло для стерилизационной обработки и хранения медицинского инструментария:

- объем 500-1000 мл.

	2.110 
	Реберный расширитель тип FINOCCHIETTO:

- размер зеркал 75-80 х 60-65 мм;

- расхождение зеркал 190-195 мм;

- наличие зубчатой рамы с винтовым ключом.

	2.111 
	Ректальное зеркало тип SIMS:

- рабочая часть без перфораций;

- наличие фиксационного винта;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.112 
	Влагалищное зеркало двухстворчатое:

- тип CUSCO либо CUSCO-SUISSE:

- размер 95х100 -25х27 мм.

	2.113 
	Комплект вагинальных зеркал тип KRISTELLER:

состав: нижнее вогнутое зеркало, размер 80х30 мм – 1 шт.;

             верхнее зеркало/ подъемник, размер 85х26 мм – 1 шт.

	2.114 
	Пинцет зубчато-лапчатый тип RUSS.MODEL:

- общ/длина 145-150 мм.

	2.115 
	Зажим тип MUSEUX:

- прямой;

- 2х2 зубцы, размер 10,0-11,0 мм;

- общ/длина 235-240 мм.

	2.116 
	Костные кусачки тип LISTON:

- прямые;

- общ/длина 170-175 мм.

	2.117 
	Костные кусачки тип LUER:

- прямые;

- общ/длина 170-175 мм.

	2.118 
	Ложка тип VOLKMANN:

- двухсторонняя, овал/круг;

- общ/длина 160-165 мм.

	2.119 
	Ножницы тип SIMS:

- изогнутые;

- тупоконечные;

- общ/длина 200-205 мм.

	2.120 
	Зажим тип DUVAL:

- малый, зубчатый;

 - общ/длина 200-205 мм.

	2.121 
	Зажим тип DUVAL:

- большой, зубчатый;

 - общ/длина 230-235 мм.

	2.122 
	Щипцы пулевые тип SCHROEDER:

- двузубые;

- общ/длина 245-250 мм

	2.123 
	Вилка для спускания лигатуры:

- прямая;

- общ/длина 225-230 мм.

	2.124 
	Сердечный ретрактор тип HARRINGTON:

- изогнутый, размер 170-175х60-65 мм;

- общ/длина 315-320 мм.

	2.125 
	Легочный шпатель тип ALLISON:

- общ/длина 315-320 мм.

	2.126 
	Распатор тип FARABEUF:

- прямой;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.127 
	Распатор тип FARABEUF:

- изогнутый;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.128 
	Периостом для первого ребра тип LAMBOTTE:

- изогнутый, размер 9,0-10,0 мм;

- наличие упора для пальца;

- общ/длина 205-210 мм.

	2.129 
	Кусачки для первого ребра тип BRUNNER:

- открыты слева, для правой руки;

- общ/длина 320-325 мм.

	2.130 
	Периостом тип SEMB:

- изогнутый, П-образная рабочая часть;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.131 
	Щипцы-кусачки рёберные тип BETHUNE:

- прямые;

- общ/длина 335-340 мм.

	2.132 
	Атравматический зажим для пищевода тип FEHLAND:

- раб. часть изогнута под прямым углом;

- атравматическая насечка;

- общ/длина 235-240 мм.

	2.133 
	Зонд маточный тип SIMS:

- гибкий;

- общ/длина 315-320 мм.

	2.134 
	Кюретка акушерская тип COLLIN:

- овальная рабочая часть, зубчатая;

- размер 7,5-8,5 мм;

- общ/длина 275-280 мм.

	2.135 
	Набор кюреток акушерских для выскабливания:

- тип RECAMIER либо SIMS;

- состав: острые, размер 6, 7, 9, 11 и 14 мм – по 1 шт.,

                тупые,  размер 6, 7, 9, 11 и 14 мм – по 1 шт.;

- общ/длина 305-310 мм.

	2.136 
	Набор расширителей канала шейки матки тип HEGAR: 

- состав: размерный шаг 0,5 мм, размер от 3,0 до 14,0 мм – по 1 шт.

	2.137 
	Зеркало-подъемник тип MARTIN:

- раб. часть изогнута под прямым углом, размер 100-105х22-27 мм;

- общ/длина 245-250 мм.

	2.138 
	Набор бужей для туннелизации уретры тип GUYON:

- состав: не менее 21 бужа, размер от 10,0 до 30,0 charr. – по 1 шт.;

- кейс, размер 420х175х40 ± 5 мм. 

	2.139 
	Ретрактор тип ST.MARKS:

- длина рабочей части 125-130х55-60 мм;

- размер выреза рабочей части 55-60х40-45 мм;

- общ/длина 325-330 мм.

	2.140 
	Диссектор тип OVERHOLT-GEISSENDOERFER:

- в исполнении фиг. 4, длинный;

- рабочая часть изогнутая, с насечкой;

- общ/длина 270-275 мм

	2.141 
	Атравматический зажим тип SATINSKY:

- рабочая часть тангенциальной формы;

- атравматическая насечка типа DE BAKEY;

- общ/длина 260-265 мм.

	2.142 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:

- рабочая часть прямая;

- атравматическая насечка типа DE BAKEY;

- общ/длина 265-270 мм.

	2.143 
	Элеватор для оттеснения внутренностей тип HOEN:

- размер рабочей части 19,0-22,0 мм;

- общ/длина 185-190 мм.

	2.144 
	Хирургический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.145 
	Хирургический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 195-200 мм.


Лот 2 Специализированный комплект микрохирургических инструментов и принадлежностей для хирургии

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:

	№ п/п
	Наименование, параметры
	Кол-во, шт.

	1.146 
	Иглодержатель тип CASTROVIEJO, твердосплавный
	4

	1.147 
	Иглодержатель тип CASTROVIEJO, твердосплавный
	4

	1.148 
	Микроиглодержатель тип REILL, твердосплавный
	4

	1.149 
	Микроиглодержатель тип REILL, твердосплавный
	4

	1.150 
	Микроиглодержатель тип BARRAQUER-TROUTMAN
	4

	1.151 
	Микроиглодержатель тип BARRAQUER-TROUTMAN
	4

	1.152 
	Зажим тип FOERSTER-BALLENGER
	10

	1.153 
	Цапка для белья тип BACKHAUS
	20

	1.154 
	Ручка скальпеля № 3
	6

	1.155 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные 
	6

	1.156 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные 
	6

	1.157 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные 
	6

	1.158 
	Ножницы типа KILNER
	6

	1.159 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные
	6

	1.160 
	Анатомический пинцет тип MC INDOE
	6

	1.161 
	Хирургический пинцет тип GILLIES
	6

	1.162 
	Анатомический пинцет тип ADSON
	6

	1.163 
	Хирургический пинцет тип ADSON
	6

	1.164 
	Зажим тип ALLIS
	10

	1.165 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO
	20

	1.166 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO
	10

	1.167 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO
	10

	1.168 
	Иглодержатель тип HALSEY, твердосплавный
	10

	1.169 
	Лигатурная игла тип KRONECKER
	6

	1.170 
	Кюретка тип VOLKMANN  
	6

	1.171 
	Пуговчатый зонд
	6

	1.172 
	Зажим тип LISTER
	6

	1.173 
	Отсасывающая трубка тип PLESTER
	6

	1.174 
	Крючок тип GILLIES
	10

	1.175 
	Ретрактор, однозубый
	10

	1.176 
	Ретрактор, двухзубый
	10

	1.177 
	Ретрактор/крючок тип BABY-SENN-MILLER
	10

	1.178 
	Рука для позиционирования и фиксации
	6

	1.179 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN
	40

	1.180 
	Проводник лигатуры тип KÖNIG
	6

	1.181 
	Ретрактор тип WEITLANER
	6

	1.182 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные, черное покрытие
	11

	1.183 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные, черное покрытие
	11

	1.184 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные
	11

	1.185 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные
	11

	1.186 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные
	11

	1.187 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные
	2

	1.188 
	Зажим тип HALSTED-MOSQUITO
	4

	1.189 
	Зажим тип HALSTED-MOSQUITO
	48

	1.190 
	Зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO
	10

	1.191 
	Зажим тип DE BAKEY-PEAN
	10

	1.192 
	Зажим тип DE BAKEY-PEAN
	10

	1.193 
	Цапка для белья тип BACKHAUS
	24

	1.194 
	Зажим тип FOERSTER-BALLENGER
	2

	1.195 
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный
	6

	1.196 
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный
	2

	1.197 
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный
	2

	1.198 
	Ножницы диссекционные тип POTTS-SMITH, твердосплавные
	4

	1.199 
	Отсасывающая трубка тип COOLEY
	2

	1.200 
	Отсасывающая трубка тип COOLEY
	2

	1.201 
	Отсасывающая трубка тип YANKAUER
	2

	1.202 
	Отсасывающая трубка тип ADSON
	2

	1.203 
	Ретрактор тип VOLKMANN
	4

	1.204 
	Ретрактор тип VOLKMANN
	4

	1.205 
	Спинальный ретрактор тип CUSHING
	4

	1.206 
	Парный ретрактор тип RICHARDSON-EASTMAN
	4

	1.207 
	Атравматический зажим тип HARKEN
	2

	1.208 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	2

	1.209 
	Атравматический зажим тип COOLEY
	4

	1.210 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	4

	1.211 
	Атравматический зажим тип LELAND-JONES
	4

	1.212 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	2

	1.213 
	Атравматический зажим тип COOLEY
	2

	1.214 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	2

	1.215 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	2

	1.216 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой
	4

	1.217 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой
	4

	1.218 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой
	4


	1.219 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый
	4

	1.220 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый
	4

	1.221 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый
	4

	1.222 
	Зажим-бульдог, прямой, вес 3 гр.
	4

	1.223 
	Зажим-бульдог, прямой, вес 3 гр.
	4

	1.224 
	Зажим-бульдог, угловой, вес 3 гр.
	4

	1.225 
	Зажим-бульдог, угловой, вес 3 гр.
	4

	1.226 
	Атравматический зажим тип COOLEY
	2

	1.227 
	Ножницы для проволоки тип UNIVERSAL, твердосплавные 
	2

	1.228 
	Атравматический зажим тип BAINBRIDGE
	4

	1.229 
	Протектор раны
	40

	1.230 
	Протектор раны
	40

	1.231 
	Протектор раны
	40

	1.232 
	Депрессор языка тип STANDARD
	20

	1.233 
	Байонетный пинцет тип LUCAE
	20

	1.234 
	Угловой пинцет тип TROELTSCH 
	10

	1.235 
	Анатомический пинцет тип SEMKEN
	20

	1.236 
	Ретрактор, однозубый
	10

	1.237 
	Ретрактор, двухзубый
	10

	1.238 
	Ретрактор, трехзубый
	10

	1.239 
	Элеватор тип KILLIAN
	6

	1.240 
	Элеватор тип KILLIAN
	10

	1.241 
	Зеркало носовое тип KILLIAN
	10

	1.242 
	Зеркало носовое тип KILLIAN
	10

	1.243 
	Зеркало носовое тип KILLIAN
	10

	1.244 
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием
	20

	1.245 
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием
	20

	1.246 
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием
	20

	1.247 
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием
	20

	1.248 
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием
	20

	1.249 
	Щипцы для языка тип COLLIN
	10

	1.250 
	Расширитель рта тип MOLT
	10

	1.251 
	Расширитель рта тип ROSER-KOENIG
	10

	1.252 
	Рама расширителя рта тип DAVIS-MEYER
	2

	1.253 
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD
	2

	1.254 
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD
	2

	1.255 
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD
	2

	1.256 
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD
	2

	1.257 
	Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY
	2

	1.258 
	Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY
	2

	1.259 
	Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY
	2

	1.260 
	Ушные щипцы тип HARTMANN
	10

	1.261 
	Носовые щипцы тип STRUYCKEN
	10

	1.262 
	Щипцы тип DUCKLY
	4

	1.263 
	Ретрактор тип WEITLANER
	4

	1.264 
	Ретрактор тип WEITLANER
	4

	1.265 
	Ретрактор тип WEITLANER
	4

	1.266 
	Расширитель трахеальный тип TROUSSEAU
	6

	1.267 
	Пила проволочная тип OLIVECRONA-GIGLI
	100

	1.268 
	Парная рукоятка к пиле проволочной
	10

	1.269 
	Проводник тип MARTEL к пиле проволочной
	20

	1.270 
	Трахеальный крючок тип JACKSON
	10

	1.271 
	Анатомический пинцет тип GRAEFE
	10

	1.272 
	Атравматический зажим тип JAVID
	6

	1.273 
	Атравматический зажим тип JAVID
	6

	1.274 
	Элеватор тип ROGER, двухсторонний
	6

	1.275 
	Отсасывающая трубка тип PLESTER
	10

	1.276 
	Отсасывающая трубка тип PLESTER
	10

	1.277 
	Отсасывающая трубка тип PLESTER
	10

	1.278 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER
	10

	1.279 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER
	10

	1.280 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER
	10

	1.281 
	Ирригационная канюля тип MYLES
	10

	1.282 
	Отсасывающая трубка тип BARON
	10

	1.283 
	Отсасывающая трубка тип VERHOEVEN
	10

	1.284 
	Отсасывающая трубка тип VERHOEVEN
	10

	1.285 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный
	2

	1.286 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный
	2

	1.287 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный
	2

	1.288 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный
	2

	1.289 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный
	2

	1.290 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, алмазный
	2

	1.291 
	Рашпиль тип COTTLE, твердосплавный
	2

	1.292 
	Элеватор тип FREER, двухсторонний
	4

	1.293 
	Элеватор тип MASING двухсторонний
	4

	1.294 
	Элеватор тип KILLIAN двухсторонний
	4

	1.295 
	Элеватор тип KILLIAN двухсторонний
	4

	1.296 
	Парный ретрактор тип FARABEUF
	10

	1.297 
	Зажим тип ALLIS
	10

	1.298 
	Зажим тип ALLIS, атравматический
	4


	1.299 
	Зажим типа MAGILL, малый
	4

	1.300 
	Зажим типа MAGILL, средний
	4

	1.301 
	Зажим типа MAGILL, большой
	4

	1.302 
	Набор чистящих щёток
	10

	1.303 
	Стерилизационный контейнер 1/2, комплект
	6

	1.304 
	Стерилизационный контейнер 3/4, комплект
	6

	1.305 
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект
	4

	1.306 
	Пластиковая пломба 
	100

	1.307 
	Масло для стерилизационной обработки и хранения медицинского инструментария
	2


2. Технические требования.                                                              

	№ п/п
	Наименование / Технические требования

	2.146 
	Иглодержатель тип CASTROVIEJO, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,2 мм;

- с замком;

- общ/длина 135-140 мм.

	2.147 
	Иглодержатель тип CASTROVIEJO, твердосплавный:

- изогнутый;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,2 мм;

- с замком;

- общ/длина 135-140 мм.

	2.148 
	Микроиглодержатель тип REILL, твердосплавный:

- прямой;

- гладкие губки;

- с замком;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.149 
	Микроиглодержатель тип REILL, твердосплавный:

- изогнутый;

- гладкие губки;

- с замком;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.150 
	Микроиглодержатель тип BARRAQUER-TROUTMAN:

- прямой;

- гладкие губки;

- с замком;

- общ/длина 95-100 мм.

	2.151 
	Микроиглодержатель тип BARRAQUER-TROUTMAN:

- изогнутый;

- гладкие губки;

- с замком;

- общ/длина 95-100 мм.

	2.152 
	Зажим тип FOERSTER-BALLENGER:

- прямой;

- с кремальерой;

- зубчатые, фенестрированные бранши;

- общ/длина 170-180 мм.

	2.153 
	Цапка для белья тип BACKHAUS:

- общ/длина 75-80 мм.

	2.154 
	Ручка скальпеля № 3:

- стандартная.

	2.155 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные:

- прямые;

- остро/тупоконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.156 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные:

- прямые;

- остроконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 110-115 мм.

	2.157 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные:

- изогнутые;

- остроконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 110-115 мм.

	2.158 
	Ножницы типа KILNER:

- изогнутые;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.159 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные:

- изогнутые;

- тупоконечные, тонкие;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.160 
	Анатомический пинцет тип MC INDOE:

- прямой;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.161 
	Хирургический пинцет тип GILLIES:

- прямой;

- 1х2 зубца, крестообразная насечка;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.162 
	Анатомический пинцет тип ADSON:

- прямой;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.163 
	Хирургический пинцет тип ADSON:

- прямой;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.164 
	Зажим тип ALLIS:

- 4х5 зубцы;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.165 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO:

- прямой, тонкая рабочая часть;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.166 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO:

- изогнутый, тонкая рабочая часть;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.167 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO:

- прямой, тонкая рабочая часть;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.168 
	Иглодержатель тип HALSEY, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,4 мм;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.169 
	Лигатурная игла тип KRONECKER:

- левая;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.170 
	Кюретка тип VOLKMANN:

- Фиг. 0000 (1 из 10);

- общ/длина 165-170 мм.

	2.171 
	Пуговчатый зонд:

- двусторонний, 1,0 мм;

- общ/длина 110-115 мм.

	2.172 
	Зажим тип LISTER:

- прямой, с насечкой;

- без кремальеры;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.173 
	Отсасывающая трубка тип PLESTER:

- диаметр 1,8-2,3 мм;

	2.174 
	Крючок тип GILLIES:

- фиг. 1 (маленький);

- общ/длина 175-180 мм.

	2.175 
	Ретрактор, однозубый:

- тупой;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.176 
	Ретрактор, двухзубый:

- острый;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.177 
	Ретрактор/крючок тип BABY-SENN-MILLER:

- двухсторонний: 3 острых зубца\ пластинчатый крючок;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.178 
	Рука для позиционирования и фиксации:

- для взрослых;

	2.179 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN:

- прямой;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.180 
	Проводник лигатуры тип KÖNIG:

- общ/длина 190-195 мм.

	2.181 
	Ретрактор тип WEITLANER:

- зубцы 3x4, острый;

- с кремальерой;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.182 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные, черное покрытие:

- изогнутые;

- тупоконечные, тонкие;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- наличие черного антибликового покрытия;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.183 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные, черное покрытие:

- изогнутые;

- тупоконечные, тонкие;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- наличие черного антибликового покрытия;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.184 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные:

- изогнутые;

- тупоконечные, тонкие;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.185 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные:

- изогнутые;

- тупоконечные, тонкие;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.186 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные:

- изогнутые;

- тупоконечные, тонкие;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 225-230 мм.

	2.187 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные:

- изогнутые;

- тупоконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 275-280 мм.

	2.188 
	Зажим тип HALSTED-MOSQUITO:

- прямой;

- общ/длина 120-125 мм.

	2.189 
	Зажим тип HALSTED-MOSQUITO:

- изогнутый;

- общ/длина 120-125 мм.

	2.190 
	Зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO:

- атравматический;

- изогнутый;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.191 
	Зажим тип DE BAKEY-PEAN:

- атравматический;

- изогнутый;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.192 
	Зажим тип DE BAKEY-PEAN:

- атравматический;

- изогнутый;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.193 
	Цапка для белья тип BACKHAUS:

- общ/длина 75-80 мм.

	2.194 
	Зажим тип FOERSTER-BALLENGER:

- изогнутый;

- с кремальерой;

- зубчатые, фенестрированные бранши;

- общ/длина 245-250 мм.

	2.195 
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,4 мм;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.196 
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,4 мм;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.197 
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,4 мм;

- общ/длина 225-230 мм.

	2.198 
	Ножницы диссекционные тип POTTS-SMITH, твердосплавные:

- изогнутые 45°;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 185-190 мм.

	2.199 
	Отсасывающая трубка тип COOLEY:

- диаметр 8,0 мм;

- общ/длина 325-330 мм.

	2.200 
	Отсасывающая трубка тип COOLEY:

- диаметр 8,0 мм;

- общ/длина 345-350 мм.

	2.201 
	Отсасывающая трубка тип YANKAUER:

- общ/длина 265-270 мм.

	2.202 
	Отсасывающая трубка тип ADSON:

- диаметр 4,0 мм;

- общ/длина 205-210 мм.

	2.203 
	Ретрактор тип VOLKMANN:

- 3х зубый, острый;

- общ/длина 210-215 мм.

	2.204 
	Ретрактор тип VOLKMANN:

- 3х зубый, тупой;

- общ/длина 210-215 мм.

	2.205 
	Спинальный ретрактор тип CUSHING:

- тангенцианльной формы;

- дистальный конец фенестрирован, изогнут;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.206 
	Парный ретрактор тип RICHARDSON-EASTMAN:

- Фиг. 1, размер: 28х22 + 36х28 ± 2 мм;

- Фиг. 2, размер: 49х36 + 63х49 ± 2 мм;

- общ/длина 260-280 мм.

	2.207 
	Атравматический зажим тип HARKEN:

- фиг. 2 из 4 (сильно изогнут);

- общ/длина 235-240 мм.

	2.208 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:

- изогнут в рукоятке, изогнут под углом в рабочей части;

- бранши изогнуты по ребру;

- общ/длина 265-270 мм.

	2.209 
	Атравматический зажим тип COOLEY:

- изогнут в рукоятке, средний изгиб под углом в рабочей части;

- общ/длина 150-155 мм.

	2.210 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:

- прямой;

- общ/длина 205-210 мм.

	2.211 
	Атравматический зажим тип LELAND-JONES:

- бранши легко изогнуты под углом;

- общ/длина 205-210 мм

	2.212 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:

- бранши изогнуты под углом;

- общ/длина 200-205 мм

	2.213 
	Атравматический зажим тип COOLEY:

- прямой;

- бранши изогнуты;

- общ/длина 165-170 мм

	2.214 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:

- изогнут в рукоятке, изогнут по ребру в рабочей части;

- бранши изогнуты по дуге с полным рифлением;

- общ/длина 245-250 мм.

	2.215 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:

- изогнут в рукоятке, изогнут по ребру в рабочей части;

- бранши изогнуты по дуге с частичным на 1/3 рифлением;

- общ/длина 255-260 мм.

	2.216 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой:

- прямой;

- общ/длина 70-75 мм.

	2.217 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой:

- прямой;

- общ/длина 80-85 мм.

	2.218 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой:

- прямой;

- общ/длина 100-105 мм.

	2.219 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый:

- изогнутый;

- общ/длина 70-75 мм.

	2.220 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый:

- изогнутый;

- общ/длина 80-85 мм.

	2.221 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый:

- изогнутый;

- общ/длина 100-105 мм.

	2.222 
	Зажим-бульдог, прямой, вес 3 гр.:

- прямой;

- рабочая часть 7,0-8,0 мм;

- сила сдавливания 50-55 гр.;

- общ/длина 45-50 мм.

	2.223 
	Зажим-бульдог, прямой, вес 3 гр.:

- прямой;

- рабочая часть 11,0-12,0 мм;

- сила сдавливания 50-55 гр.;

- общ/длина 45-50 мм.

	2.224 
	Зажим-бульдог, угловой, вес 3 гр.:

- под углом;

- рабочая часть 7,0-8,0 мм;

- сила сдавливания 50-55 гр.;

- общ/длина 45-50 мм.

	2.225 
	Зажим-бульдог, угловой, вес 3 гр.:

- под углом;

- рабочая часть 11,0-12,0 мм;

- сила сдавливания 50-55 гр.;

- общ/длина 45-50 мм.

	2.226 
	Атравматический зажим тип COOLEY:

- изогнут в рукоятке, изогнут под углом в рабочей части;

- бранши изогнуты под углом;

- общ/длина 200-205 мм.

	2.227 
	Ножницы для проволоки тип UNIVERSAL, твердосплавные:

- бранши изогнуты под углом;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.228 
	Атравматический зажим тип BAINBRIDGE:

- прямой;

- бранши изогнутые;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.229 
	Протектор раны:

- диаметр раны, не менее от 25-60 мм;

- диаметр наружного кольца – 80 мм, диаметр внутреннего кольца – 90 мм, высота протектора, до 150 мм;

- Должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру;

- Должны обеспечивать защиту края раны от имплантации биологических тканей и веществ.

- Конструкция протектора должна быть представлена рукавом с наружным и внутренними кольцами-манжетами, имеющими различную цветовую маркировку.

	2.230 
	Протектор раны:

- диаметр раны, не менее от 70-120 мм;

- диаметр наружного кольца – 150 мм, диаметр внутреннего кольца -160 мм, высота протектора, до 250 мм;

- Должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру;

- Должны обеспечивать защиту края раны от имплантации биологических тканей и веществ;

- Конструкция протектора должна быть представлена рукавом с наружным и внутренними кольцами-манжетами, имеющими различную цветовую маркировку.

	2.231 
	Протектор раны:

- диаметр раны, не менее от 110-170 мм;

- диаметр наружного кольца – 220 мм, диаметр внутреннего кольца - 230 мм, высота протектора, до 250 мм;

- Должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру;

- Должны обеспечивать защиту края раны от имплантации биологических тканей и веществ;

- Конструкция протектора должна быть представлена рукавом с наружным и внутренними кольцами-манжетами, имеющими различную цветовую маркировку.

	2.232 
	Депрессор языка тип STANDARD:

- общ/длина 140-145 мм.

	2.233 
	Байонетный пинцет тип LUCAE:

- анатомический;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.234 
	Угловой пинцет тип TROELTSCH:

- анатомический;

- общ/длина 110-115 мм.

	2.235 
	Анатомический пинцет тип SEMKEN:

- изогнутый;

- рабочая часть 1,0-1,2 мм;

- общ/длина 150-155 мм.

	2.236 
	Ретрактор, однозубый:

- общ/длина 155-160 мм.

	2.237 
	Ретрактор, двухзубый:

- близкое расположение зубцов;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.238 
	Ретрактор, трехзубый:

- близкое расположение зубцов;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.239 
	Элеватор тип KILLIAN:

- двухсторонний;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.240 
	Элеватор тип KILLIAN:

- двухсторонний;

- общ/длина 215-220 мм.

	2.241 
	Зеркало носовое тип KILLIAN:

- бранши 35 мм;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.242 
	Зеркало носовое тип KILLIAN:

- бранши 50 мм;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.243 
	Зеркало носовое тип KILLIAN:

- бранши 75 мм;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.244 
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием:

- диаметр 12 мм;

- с рукояткой.

	2.245 
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием:

- диаметр 16 мм;

- с рукояткой.

	2.246 
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием:

- диаметр 20 мм;

- с рукояткой.

	2.247 
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием:

- диаметр 24 мм;

- с рукояткой.

	2.248 
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием:

- диаметр 28 мм;

- с рукояткой.

	2.249 
	Щипцы для языка тип COLLIN:

- бранши с рифлением, фенестрированные;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.250 
	Расширитель рта тип MOLT:

- общ/длина 135-140 мм.

	2.251 
	Расширитель рта тип ROSER-KOENIG:

- общ/длина 185-190 мм.

	2.252 
	Рама расширителя рта тип DAVIS-MEYER:

- правая, стандартная.

	2.253 
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD:

- размер 63x28 ± 2 мм.

	2.254 
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD:

- размер 73x33 ± 2 мм.

	2.255 
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD:

- размер 82x37 ± 2 мм.

	2.256 
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD:

- размер 90x42 ± 2 мм.

	2.257 
	Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY:

- размер 65x28 ± 2 мм.

	2.258 
	Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY:

- размер 75x32 ± 2 мм.

	2.259 
	Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY:

- размер 80x37 ± 2 мм.

	2.260 
	Ушные щипцы тип HARTMANN:

- бранши кусающие, закругленные;

- рабочая длина 8,5-9,0 мм.

	2.261 
	Носовые щипцы тип STRUYCKEN:

- бранши кусающие, закругленные;

- рабочая длина 12,5-13,0 мм.

	2.262 
	Щипцы тип DUCKLY:

- прямые, конхотомного типа;

- бранши кусающие тип duckly (утка);

- размер выкуса 3,0-3,2 мм;

- рабочая длина 125-130 мм;

- кольцевая рукоятка.


	2.263 
	Ретрактор тип WEITLANER:

- зубцы 2х3, острый;

- общ/длина 100-105 мм.

	2.264 
	Ретрактор тип WEITLANER:

- зубцы 3х4, острый;

- общ/длина 160-165 мм.

	2.265 
	Ретрактор тип WEITLANER:

- зубцы 3х4, острый;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.266 
	Расширитель трахеальный тип TROUSSEAU:

- общ/длина 135-140 мм.

	2.267 
	Пила проволочная тип OLIVECRONA-GIGLI:

- не менее 3х скруток;

- общ/длина 50-60 см.

	2.268 
	Парная рукоятка к пиле проволочной:

- крючкообразная.

	2.269 
	Проводник тип MARTEL к пиле проволочной:

- общ/длина 325-330 мм.

	2.270 
	Трахеальный крючок тип JACKSON:

- двухсторонний: острый крючок/ пластинчатый крючок;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.271 
	Анатомический пинцет тип GRAEFE:

- изогнутый;

- общ/длина 95-100 мм.

	2.272 
	Атравматический зажим тип JAVID:

- круглый захват бранши;

- маленький;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.273 
	Атравматический зажим тип JAVID:

- круглый захват бранши;

- большой;

- общ/длина 185-190 мм.

	2.274 
	Элеватор тип ROGER, двухсторонний:

- размер 4,5х4,5 мм;

- общ/длина 185-190 мм.

	2.275 
	Отсасывающая трубка тип PLESTER:

- диаметр 1,4х1,6 мм;

	2.276 
	Отсасывающая трубка тип PLESTER:

- диаметр 1,9х2,1 мм;

	2.277 
	Отсасывающая трубка тип PLESTER:

- диаметр 2,4х2,6 мм;

	2.278 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER:

- немного изогнута под углом;

- диаметр 5х6 charr.;

	2.279 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER:

- немного изогнута под углом;

- диаметр 8х9 charr.;

	2.280 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER:

- немного изогнута под углом;

- диаметр 10х11 charr.;

	2.281 
	Ирригационная канюля тип MYLES:

- прямая;

- общ/длина 110-115 мм.

	2.282 
	Отсасывающая трубка тип BARON:

- немного изогнута под углом;

- диаметр 1,4х1,6 мм;

- длина 70-75 мм.;

	2.283 
	Отсасывающая трубка тип VERHOEVEN:

- немного изогнута под углом;

- диаметр 1,1х1,3 мм;

- длина 90-95 мм.;

	2.284 
	Отсасывающая трубка тип VERHOEVEN:

- немного изогнута под углом;

- диаметр 2,9х3,1 мм;

- длина 90-95 мм.;

	2.285 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный:

- двухсторонний;

- фиг. 1 из 5, мелкая зубчатость;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.286 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный:

- двухсторонний;

- фиг. 2 из 5, средняя зубчатость;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.287 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный:

- двухсторонний;

- фиг. 3 из 5, средне-большая зубчатость;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.288 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный:

- двухсторонний;

- фиг. 4 из 5, большая зубчатость;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.289 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный:

- двухсторонний;

- фиг. 5 из 5, экстра - большая зубчатость;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.290 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, алмазный:

- двухсторонний;

- общ/длина 205-210 мм.

	2.291 
	Рашпиль тип COTTLE, твердосплавный:

- общ/длина 205-210 мм.

	2.292 
	Элеватор тип FREER, двухсторонний:

- двухсторонний;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.293 
	Элеватор тип MASING двухсторонний:

- двухсторонний;

- общ/длина 205-210 мм.

	2.294 
	Элеватор тип KILLIAN двухсторонний:

- двухсторонний;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.295 
	Элеватор тип KILLIAN двухсторонний:

- двухсторонний;

- общ/длина 215-220 мм.

	2.296 
	Парный ретрактор тип FARABEUF:

- общ/длина 145-150 мм.

	2.297 
	Зажим тип ALLIS:

- 4х5 зубцы;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.298 
	Зажим тип ALLIS, атравматический:

- общ/длина 155-160 мм.

	2.299 
	Зажим типа MAGILL, малый:

- общ/длина 155-160 мм.

	2.300 
	Зажим типа MAGILL, средний:

- общ/длина 195-200 мм.

	2.301 
	Зажим типа MAGILL, большой:

- общ/длина 245-250 мм.

	2.302 
	Набор чистящих щёток, по 1 шт.:

- диаметр щетки 3-4 мм, р/длина 65-70 мм, общ/длина 245-250 мм;

- диаметр щетки 7-8 мм, р/длина 75-80 мм, общ/длина 285-290 мм;

- диаметр щетки 12-13 мм, р/длина 65-70 мм, общ/длина 265-270 мм;

	2.303 
	Стерилизационный контейнер 1/2, комплект:

Состав комплекта:

- цельное днище контейнера, размер 285х280х135 мм ± 5 мм;

- перфорированная крышка, размер 285х280 мм ± 5 мм (цвет: красный);

- проволочная корзина 245x245х100 мм ± 5 мм;

- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт.;

- Силиконовый мат с ворсом 225х225 мм ± 5 мм;

- наличие стандартного размера этикеток – 100 шт.;

- наличие маленького размера этикеток – 100 шт.

	2.304 
	Стерилизационный контейнер 3/4, комплект:

Состав комплекта:

- цельное днище контейнера, размер 465х280х150 мм ± 5 мм;

- перфорированная крышка, размер 465х280 мм ± 5 мм (цвет: зеленый);

- проволочная корзина 405x245х100 мм ± 5 мм;

- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт.;

- Силиконовый мат с ворсом 440х230 мм ± 5 мм;

- наличие стандартного размера этикеток – 100 шт.;

- наличие маленького размера этикеток – 100 шт.

	2.305 
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект:

Состав комплекта:

- цельное днище контейнера, размер 580х280х150 мм ± 5 мм;

- перфорированная крышка, размер 580х280 мм ± 5 мм (цвет: желтый);

- проволочная корзина 535x245х100 мм ± 5 мм;

- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 2 шт.;

- Силиконовый мат с ворсом 520х230 мм ± 5 мм;

- наличие стандартного размера этикеток – 100 шт.;

- наличие маленького размера этикеток – 100 шт.

	2.306 
	Пластиковая пломба:

- антивандальная.

	2.307 
	Масло для стерилизационной обработки и хранения медицинского инструментария:

- объем 500-1000 мл.


Лот 3 Специализированный набор (комплект) хирургических инструментов и принадлежностей для пластической хирургии

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:

	№ п/п
	Наименование, параметры
	Кол-во, шт.

	1.308 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	10

	1.309 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	10

	1.310 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER
	10

	1.311 
	Зажим тип BACKHAUS
	10

	1.312 
	Хирургический пинцет тип STANDARD
	6

	1.313 
	Хирургический пинцет тип ADSON
	6

	1.314 
	Ножницы тип STANDARD
	6

	1.315 
	Ножницы глазные, твердосплавные
	6

	1.316 
	Ножницы глазные, твердосплавные
	6

	1.317 
	Тонкий крючок тип GILLIES
	2

	1.318 
	Ретрактор тип CUSHING
	2

	1.319 
	Ретрактор тип WEITLANER
	1

	1.320 
	Тонкий крючок тип ROLLET
	2

	1.321 
	Ретрактор тип SENN-MILLER
	2

	1.322 
	Зажим тип ALLIS
	6

	1.323 
	Зажим тип FOERSTER-BALLENGER
	4

	1.324 
	Желобовато-пуговчатый зонд
	2

	1.325 
	Ручка скальпеля
	10

	1.326 
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный
	10

	1.327 
	Ножницы тип KILNER
	6

	1.328 
	Ретрактор тип WEITLANER
	2

	1.329 
	Лигатурная игла тип KRONECKER
	2

	1.330 
	Зажим тип BACKHAUS
	30

	1.331 
	Анатомический пинцет тип ADSON, твердосплавный
	6

	1.332 
	Хирургический пинцет тип ADSON, твердосплавный
	10

	1.333 
	Ножницы тип GRAZIL
	6

	1.334 
	Ножницы тип JOSEPH
	6

	1.335 
	Ножницы тип WILMER
	6

	1.336 
	Ножницы тип CHADWICK
	6

	1.337 
	Ножницы тип KAYE, твердосплавные
	6

	1.338 
	Ручка скальпеля
	2

	1.339 
	Ручка скальпеля, круглая
	2

	1.340 
	Иглодержатель тип SENNING, твердосплавный
	6

	1.341 
	Иглодержатель тип NEIVERT, твердосплавный
	10

	1.342 
	Зонд тип FARREL
	6

	1.343 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER
	4

	1.344 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER
	4

	1.345 
	Отсасывающая трубка тип ADSON
	4

	1.346 
	Мерный инструмент тип CASTROVIEJO
	2

	1.347 
	Кусачки костные тип COTTLE KAZANJIAN
	2

	1.348 
	Носовое зеркало тип HARTMANN
	2

	1.349 
	Носовое зеркало тип KILLIAN
	2

	1.350 
	Носовое зеркало тип KILLIAN
	2

	1.351 
	Носовое зеркало тип COTTLE
	2

	1.352 
	Носовые щипцы тип HARTMANN
	2

	1.353 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY
	2

	1.354 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY
	2

	1.355 
	Носовые щипцы тип WATSON-WILLIAMS
	2

	1.356 
	Нож для носа тип MASING
	2

	1.357 
	Нож для носа тип COTTLE
	2

	1.358 
	Элеватор перегородки носа тип MC KENTY
	2

	1.359 
	Элеватор перегородки носа тип JOSEPH-MASING
	2

	1.360 
	Элеватор перегородки носа тип COTTLE
	2

	1.361 
	Элеватор перегородки носа тип COTTLE
	2

	1.362 
	Пила тип JOSEPH
	2

	1.363 
	Пила тип JOSEPH
	2

	1.364 
	Носовой рашпиль тип FOMON
	2

	1.365 
	Носовой рашпиль тип FOMON
	2

	1.366 
	Тонкий крючок тип COTTLE
	2

	1.367 
	Двузубый крючок тип COTTLE
	2

	1.368 
	Двузубый крючок тип COTTLE
	2

	1.369 
	Двузубый крючок тип MILLARD
	2

	1.370 
	Ретрактор тип COTTLE-NEIVERT
	2

	1.371 
	Ретрактор тип MASING
	2

	1.372 
	Ретрактор тип COTTLE
	2

	1.373 
	Ретрактор тип AUFRICHT
	2

	1.374 
	Колумеальные щипцы тип COTTLE
	2

	1.375 
	Остеотом тип COTTLE
	2

	1.376 
	Остеотом тип COTTLE
	2

	1.377 
	Остеотом тип COTTLE
	2

	1.378 
	Долото тип COTTLE
	2

	1.379 
	Остеотом тип COTTLE
	2

	1.380 
	Остеотом тип MASING
	2

	1.381 
	Остеотом тип MASING
	2

	1.382 
	Остеотом тип MASING
	2

	1.383 
	Долото тип SILVER
	2

	1.384 
	Щипцы для перегородки тип WALSHAM
	2

	1.385 
	Щипцы для перегородки тип RUBIN
	2

	1.386 
	Щипцы для перегородки тип KRESSNER
	2

	1.387 
	Измельчитель хряща тип COTTLE
	2

	1.388 
	Молоток тип COTTLE
	2

	1.389 
	Чашеобразная емкость
	2

	1.390 
	Биполярный ВЧ-кабель
	2

	1.391 
	Проволочная корзина 
	8

	1.392 
	Силиконовый мат с ворсом
	16

	1.393 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY
	2

	1.394 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY
	2

	1.395 
	Чашеобразная емкость
	2

	1.396 
	Носовой рашпиль тип AUFRICHT GLABELLA
	2

	1.397 
	Носовой рашпиль тип FOMON
	2

	1.398 
	Мини остеотом
	2

	1.399 
	Биполярный пинцет
	2

	1.400 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	10

	1.401 
	Зажим тип KELLY
	4

	1.402 
	Зажим тип BACKHAUS
	14

	1.403 
	Зажим тип BALL & SOCKET
	6

	1.404 
	Анатомический пинцет тип STANDARD
	6

	1.405 
	Хирургический пинцет тип STANDARD
	6

	1.406 
	Анатомический пинцет тип ADSON
	6

	1.407 
	Хирургический пинцет тип ADSON-BROWN
	6

	1.408 
	Лигатурные ножницы тип SPENCER
	6

	1.409 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные 
	10

	1.410 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные
	10

	1.411 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные
	10

	1.412 
	Ножницы типа TOENNIS-ADSON, твердосплавные 
	10

	1.413 
	Ножницы глазные, твердосплавные
	10

	1.414 
	Ручка скальпеля
	2

	1.415 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный
	10

	1.416 
	Иглодержатель тип BABY-CRILE-WOOD, твердосплавный
	10

	1.417 
	Тонкий крючок тип JOSEPH
	4

	1.418 
	Ретрактор тип VOLKMANN
	2

	1.419 
	Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK
	4

	1.420 
	Ретрактор тип ROUX
	6

	1.421 
	Проводник иглы
	4

	1.422 
	Проводник иглы
	4

	1.423 
	Шприц тип JANET
	2

	1.424 
	Грудной ретрактор тип TEBETTS
	2

	1.425 
	Чашеобразная емкость
	4

	1.426 
	Почкообразный лоток
	4

	1.427 
	Рукоятка с ВЧ-кабелем
	4

	1.428 
	Электрод - нож
	20

	1.429 
	Электрод - игла
	20

	1.430 
	Электрод - шар
	20

	1.431 
	Волоконно-оптический кабель
	2

	1.432 
	Проволочная корзина 
	2

	1.433 
	Зажим тип SPENCER-WELLS
	10

	1.434 
	Анатомический пинцет тип STANDARD
	10

	1.435 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные 
	10

	1.436 
	Ретрактор тип KOCHER
	6

	1.437 
	Иглодержатель тип DE BAKEY, твердосплавный
	10

	1.438 
	Ретрактор тип KOERTE
	6

	1.439 
	Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK
	4

	1.440 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER
	10

	1.441 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER
	10

	1.442 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные 
	10

	1.443 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные
	10

	1.444 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные
	10

	1.445 
	Ножницы тип KILNER
	10

	1.446 
	Ножницы тип TREPSAT
	6

	1.447 
	Анатомический пинцет тип STANDARD
	10

	1.448 
	Анатомический пинцет тип SEMKEN
	10

	1.449 
	Хирургический пинцет тип STANDARD
	10

	1.450 
	Хирургический пинцет тип SEMKEN
	10

	1.451 
	Хирургический пинцет тип ADSON
	10

	1.452 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO
	10

	1.453 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO
	10

	1.454 
	Диссектор тип BABY-MIXTER
	10

	1.455 
	Диссектор тип BABY-ADSON
	10

	1.456 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN
	6

	1.457 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER
	6

	1.458 
	Захватывающие щипцы тип LAHEY
	2

	1.459 
	Зажим атравматический тип ALLIS
	6

	1.460 
	Тонкий крючок тип GRAEFE
	4

	1.461 
	Двузубый крючок
	4

	1.462 
	Ретрактор тип FRITSCH
	4

	1.463 
	Ретрактор тип VOLKMANN
	4

	1.464 
	Ретрактор тип ANDERSON-ADSON
	2

	1.465 
	Проводник лигатуры тип KÖNIG
	2

	1.466 
	Лигатурная игла тип DESCHAMPS
	2

	1.467 
	Лигатурная игла тип DESCHAMPS
	2

	1.468 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный
	10

	1.469 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный
	10

	1.470 
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект
	10


2. Технические требования.                                                              

	№ п/п
	Наименование / Технические требования

	2.308 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:

- прямой;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.309 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:

- изогнутый;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.310 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER:

- прямой;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.311 
	Зажим тип BACKHAUS:

- общ/длина 75-80 мм.

	2.312 
	Хирургический пинцет тип STANDARD:

- 1х2 зубца, прямой;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.313 
	Хирургический пинцет тип ADSON:

- 1х2 зубца, прямой;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.314 
	Ножницы тип STANDARD:

- остроконечные, прямые;

- общ/длина 110-115 мм.

	2.315 
	Ножницы глазные, твердосплавные:

- остроконечные, прямые;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 110-115 мм.

	2.316 
	Ножницы глазные, твердосплавные:

- остроконечные, изогнутые;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 110-115 мм.

	2.317 
	Тонкий крючок тип GILLIES:

- однозубый;

- фиг. 2 из 2;

- общ/длина 180-185 мм.

	2.318 
	Ретрактор тип CUSHING:

- размер рабочей части 9,0-11,0 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.319 
	Ретрактор тип WEITLANER:

- остроконечный, зубцы 2х3;

- общ/длина 100-105 мм.

	2.320 
	Тонкий крючок тип ROLLET:

- 4 зубца;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.321 
	Ретрактор тип SENN-MILLER:

- двухсторонний, 3 острых зубца/лопатка;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.322 
	Зажим тип ALLIS:

- 5х6 зубцы;

- общ/длина 150-155 мм.

	2.323 
	Зажим тип FOERSTER-BALLENGER:

- прямой, зубчатый;

- общ/длина 150-155 мм.

	2.324 
	Желобовато-пуговчатый зонд:

- общ/длина 140-145 мм.

	2.325 
	Ручка скальпеля:

- № 3, стандартная.

	2.326 
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнен карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,4 мм;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.327 
	Ножницы тип KILNER:

- тупоконечные, изогнутые;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.328 
	Ретрактор тип WEITLANER:

- остроконечный, зубцы 3х4;

- общ/длина 160-165 мм.

	2.329 
	Лигатурная игла тип KRONECKER:

- правая;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.330 
	Зажим тип BACKHAUS:

- общ/длина 105-110 мм.

	2.331 
	Анатомический пинцет тип ADSON, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнен карбид вольфрамом;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.332 
	Хирургический пинцет тип ADSON, твердосплавный: 

- 1х2 зубца, прямой;

- упрочнен карбид вольфрамом;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.333 
	Ножницы тип GRAZIL:

- остро/тупо конечные, прямые;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.334 
	Ножницы тип JOSEPH:

- остроконечные, изогнутые;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.335 
	Ножницы тип WILMER:

- остроконечные, изогнутые под углом;

- общ/длина 100-105 мм.

	2.336 
	Ножницы тип CHADWICK:

- остроконечные, изогнутые;

- общ/длина 105-110 мм.

	2.337 
	Ножницы тип KAYE, твердосплавные:

- тупоконечные, изогнутые, зубчатые;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.338 
	Ручка скальпеля:

- № 7K, стандартная.

	2.339 
	Ручка скальпеля, круглая:

- общ/длина 125-130 мм.

	2.340 
	Иглодержатель тип SENNING, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнен карбид вольфрамом;

- общ/длина 165-170 мм.

	2.341 
	Иглодержатель тип NEIVERT, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнен карбид вольфрамом;

- общ/длина 130-135 мм.

	2.342 
	Зонд тип FARREL:

- с навивкой, размер 0,8-0,9 мм;

- круглая рабочая часть;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.343 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER:

- изогнутая, 6 Сharr.

	2.344 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER:

- изогнутая, 8 Сharr.

	2.345 
	Отсасывающая трубка тип ADSON:

- изогнутая, диам. 3,0-4,0 мм;

- общ/длина 205-210 мм.

	2.346 
	Мерный инструмент тип CASTROVIEJO:

- с фиксационным винтом;

- прямой;

- общ/длина 80-85 мм.

	2.347 
	Кусачки костные тип COTTLE KAZANJIAN:

- прямые;

- общ/длина 190-190 мм.

	2.348 
	Носовое зеркало тип HARTMANN:

- Фиг. 1 из 3;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.349 
	Носовое зеркало тип KILLIAN:

- размер 70-75 мм;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.350 
	Носовое зеркало тип KILLIAN:

- размер 85-90 мм;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.351 
	Носовое зеркало тип COTTLE:

- размер 45-50 мм;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.352 
	Носовые щипцы тип HARTMANN:

- конхотомного типа;

- одна подвижная бранша;

- общ/длина 185-190 мм.

	2.353 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY:

- прямые;

- фиг. 1 из 5;

- рабочая длина 120-125 мм.

	2.354 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY:

- прямые;

- фиг. 3 из 5;

- рабочая длина 120-125 мм.

	2.355 
	Носовые щипцы тип WATSON-WILLIAMS:

- прямые;

- одна подвижная бранша, овальные;

- рабочая длина 120-125 мм.

	2.356 
	Нож для носа тип MASING:

- копьевидная рабочая часть;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.357 
	Нож для носа тип COTTLE:

- закругленная рабочая часть;

- прямой;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.358 
	Элеватор перегородки носа тип MC KENTY:

- изогнутый, размер 4,5-5,5 мм;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.359 
	Элеватор перегородки носа тип JOSEPH-MASING:

- байонетной формы;

- общ/длина 205-210 мм.

	2.360 
	Элеватор перегородки носа тип COTTLE:

- двухсторонний;

- общ/длина 225-230 мм.

	2.361 
	Элеватор перегородки носа тип COTTLE:

- двухсторонний;

- наличие сегментарных меток;

- общ/длина 205-210 мм.

	2.362 
	Пила тип JOSEPH:

- байонетной формы;

- левая;

- общ/длина 185-190 мм.

	2.363 
	Пила тип JOSEPH:

- байонетной формы;

- правая;

- общ/длина 185-190 мм.

	2.364 
	Носовой рашпиль тип FOMON:

- Фиг 1 из 5, мелкая зернистость;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.365 
	Носовой рашпиль тип FOMON:

- Фиг 4 из 5, крупная зернистость;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.366 
	Тонкий крючок тип COTTLE:

- 1 зубец;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.367 
	Двузубый крючок тип COTTLE:

- 2 зубца: шарик/острый крючок;

- общ/длина 135-140 мм.

	2.368 
	Двузубый крючок тип COTTLE:

- 2 зубца: острый крючок / шарик;

- общ/длина 135-140 мм.

	2.369 
	Двузубый крючок тип MILLARD:

- 2 зубца;

- наличие фиксированного утяжелителя.

	2.370 
	Ретрактор тип COTTLE-NEIVERT:

- двухсторонний: 2 тупых крючка/ 1 широкий крючок;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.371 
	Ретрактор тип MASING:

- двухсторонний: 1 проволочный крючок/ 1 широкий крючок;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.372 
	Ретрактор тип COTTLE:

- вогнутая лопаткообразная рабочая часть;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.373 
	Ретрактор тип AUFRICHT:

- изогнутый;

- вогнутая лопаткообразная рабочая часть;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.374 
	Колумеальные щипцы тип COTTLE:

- с фиксационным винтом;

- общ/длина 105-110 мм.

	2.375 
	Остеотом тип COTTLE:

- прямой, размер 4,0 мм;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.376 
	Остеотом тип COTTLE:

- прямой, размер 7,0 мм;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.377 
	Остеотом тип COTTLE:

- прямой, размер 9,0 мм;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.378 
	Долото тип COTTLE:

- прямое, размер 4,0 мм;

- крестообразное;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.379 
	Остеотом тип COTTLE:

- прямой, размер 15,0-16,0 мм;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.380 
	Остеотом тип MASING:

- прямой;

- с боковым ограничителем;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.381 
	Остеотом тип MASING:

- левый, фиг. 1;

- с боковым ограничителем;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.382 
	Остеотом тип MASING:

- правый, фиг. 2;

- с боковым ограничителем;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.383 
	Долото тип SILVER:

- изогнутые вправо;

- с боковым ограничителем;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.384 
	Щипцы для перегородки тип WALSHAM:

- фиг. 1 из 3, маленькие;

- общ/длина 225-230 мм.

	2.385 
	Щипцы для перегородки тип RUBIN:

- изогнутые;

- зубчатая рабочая часть;

- с двойной передачей;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.386 
	Щипцы для перегородки тип KRESSNER:

- изогнутые;

- рабочая часть 3,5-4,5 х 65-70 мм;

- с двойной передачей;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.387 
	Измельчитель хряща тип COTTLE:

- основание + захват.

	2.388 
	Молоток тип COTTLE:

- рабочая часть диам. 30-35 мм, вес 240-250 гр.;

- общ/длина 185-190 мм.

	2.389 
	Чашеобразная емкость:

- размер: диам. х высота – 115-120 х 50-55 мм;

- объем 0,35-0,40 л.

	2.390 
	Биполярный ВЧ-кабель:

- длина не менее 3000 мм;

- совместимость с биполярным пинцетом п. 1.92.

	2.391 
	Проволочная корзина:

- размер: ДхШхВ - 485х250х50 ± 5 мм;

	2.392 
	Силиконовый мат с ворсом:

- размер: ДхШ - 230х230 ± 5 мм;

	2.393 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY:

- прямые;

- фиг. 2 из 5;

- рабочая длина 120-125 мм.

	2.394 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY:

- изогнуты вверх;

- фиг. 2 из 3;

- рабочая длина 120-125 мм.

	2.395 
	Чашеобразная емкость:

- размер: диам. х высота – 40-45 х 15-20 мм;

- объем 0,05-0,10 л.

	2.396 
	Носовой рашпиль тип AUFRICHT GLABELLA:

- твердосплавный;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.397 
	Носовой рашпиль тип FOMON:

- алмазный;

- общ/длина 205-210 мм.

	2.398 
	Мини остеотом:

- рабочая часть 2,0-2,5 мм;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.399 
	Биполярный пинцет:

- байонетный;

- рабочая часть игла либо 1 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.400 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:

- изогнутый;

- общ/длина 135-140 мм.

	2.401 
	Зажим тип KELLY:

- прямой;

- общ/длина 135-140 мм.

	2.402 
	Зажим тип BACKHAUS:

- общ/длина 125-130 мм.

	2.403 
	Зажим тип BALL & SOCKET:

- зубцы 1х1, тупоконечные;

- общ/длина 105-110 мм.

	2.404 
	Анатомический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.405 
	Хирургический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.406 
	Анатомический пинцет тип ADSON:

- прямой;

- размер 1,3-1,5 мм;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.407 
	Хирургический пинцет тип ADSON-BROWN:

- прямой;

- 9х9 зубцы, размер 2,2-2,4 мм;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.408 
	Лигатурные ножницы тип SPENCER:

- крючкообразное лезвие;

- общ/длина 85-90 мм.

	2.409 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные:

- изогнутые;

- тупоконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 160-165 мм.

	2.410 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные:

- изогнутые, тупоконечные;

- микрозубчатые;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.411 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные:

- изогнутые, тупоконечные;

- микрозубчатые;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.412 
	Ножницы типа TOENNIS-ADSON, твердосплавные:

- деликатная форма исполнения;

- изогнутые, тупоконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 170-175 мм.

	2.413 
	Ножницы глазные, твердосплавные:

- остроконечные, изогнутые;

- микрозубчатые;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 110-115 мм.

	2.414 
	Ручка скальпеля:

- № 3, стандартная.

	2.415 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,5 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.416 
	Иглодержатель тип BABY-CRILE-WOOD, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.417 
	Тонкий крючок тип JOSEPH:

- однозубый;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.418 
	Ретрактор тип VOLKMANN:

- полуострый, 4 зубца;

- общ/длина 210-215 мм.

	2.419 
	Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK:

- размер 55-60х10-12 мм;

- общ/длина 210-215 мм.

	2.420 
	Ретрактор тип ROUX:

- двухсторонний;

- три крючка, фиг. 1,2,3;

- общ/длина 160-165 мм.

	2.421 
	Проводник иглы:

- копьевидная рабочая часть;

- размер 9-10 Charr.

	2.422 
	Проводник иглы:
- копьевидная рабочая часть;

- размер 11-12 Charr.

	2.423 
	Шприц тип JANET:

- объем 190-200 мл.

	2.424 
	Грудной ретрактор тип TEBETTS:

- с волоконно-оптическим освещением;

- зубчатая дистальная рабочая часть;

- раб/часть, размер 15-17х145-150 мм.

	2.425 
	Чашеобразная емкость:

- размер: диам. Х высота – 80-85 х 40-45 мм;

- объем 0,14-0,15 л.

	2.426 
	Почкообразный лоток:

размер 245-250 мм.

	2.427 
	Рукоятка с ВЧ-кабелем:

- для электродов 4 мм диаметром;

- 3х пиновый разъем;

- монополярная, двухкнопочная;

- длина не менее 3000 мм.

	2.428 
	Электрод – нож:

- Ø 4 мм, прямой 20-25 мм.

	2.429 
	Электрод – игла:

- Ø 4 мм, прямая, 0,3-0,5 мм.

	2.430 
	Электрод – шар:

- Ø 4 мм, прямой, Ø 4 мм.

	2.431 
	Волоконно-оптический кабель:

- диаметр 3,0-3,5 мм;

- длина не менее 300 см.

	2.432 
	Проволочная корзина:

- размер: ДхШхВ - 540х250х100 ± 5 мм;

	2.433 
	Зажим тип SPENCER-WELLS:

- изогнутый;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.434 
	Анатомический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.435 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные:

- изогнутые;

- тупоконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.436 
	Ретрактор тип KOCHER:

- острый, 4 зубца;

- общ/длина 215-220 мм.

	2.437 
	Иглодержатель тип DE BAKEY, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,4 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.438 
	Ретрактор тип KOERTE:

- острый, зубчатый, размер 25-30х40-45 мм ;

- общ/длина 235-240 мм.

	2.439 
	Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK:

- размер 25-30х5,0-6,0 мм;

- общ/длина 210-215 мм.

	2.440 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER:

- изогнутый;

- с кремальерой;

- общ/длина 270-275 мм. 

	2.441 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER:

- прямой;

- с кремальерой;

- общ/длина 270-275 мм. 

	2.442 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные:

- изогнутые;

- остро/тупоконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 160-165 мм.

	2.443 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные:

- изогнутые, тупоконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.444 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные:

- деликатная форма исполнения;

- изогнутые, тупоконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.445 
	Ножницы тип KILNER:

- тупоконечные, изогнутые;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.446 
	Ножницы тип TREPSAT:

- прямые, размер 7,5-8,5 мм;

- пластинчатые;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.447 
	Анатомический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.448 
	Анатомический пинцет тип SEMKEN:

- прямой, размер 1,0-1,2 мм;

- общ/длина 150-155 мм.

	2.449 
	Хирургический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.450 
	Хирургический пинцет тип SEMKEN:

- прямой, размер 1,1-1,3 мм;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 150-155 мм.

	2.451 
	Хирургический пинцет тип ADSON:

- прямой, размер 1,4-1,6 мм;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 120-125 мм.

	2.452 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO:

- изогнутый;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.453 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO:

- прямой;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.454 
	Диссектор тип BABY-MIXTER:

- изогнутый;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.455 
	Диссектор тип BABY-ADSON:

- изогнутый;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.456 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN:

- изогнутый;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.457 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER:

- прямой;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.458 
	Захватывающие щипцы тип LAHEY:

- прямые, зубчатые 3х3;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.459 
	Зажим атравматический тип ALLIS:

- общ/длина 155-160 мм.

	2.460 
	Тонкий крючок тип GRAEFE:

- тупой;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.461 
	Двузубый крючок:

- острый;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.462 
	Ретрактор тип FRITSCH:

- размер 40-45х40-45 мм

- общ/длина 235-240 мм.

	2.463 
	Ретрактор тип VOLKMANN:

- острый, 2 зубца;

- общ/длина 210-215 мм.

	2.464 
	Ретрактор тип ANDERSON-ADSON:

- острый, зубцы 4х4;

- с замком;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.465 
	Проводник лигатуры тип KÖNIG:

- изогнутый;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.466 
	Лигатурная игла тип DESCHAMPS:

- левая, тупая, маленькая;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.467 
	Лигатурная игла тип DESCHAMPS:

- левая, острая, маленькая;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.468 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,5 мм;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.469 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,5 мм;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.470 
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект:

Состав комплекта:

- цельное днище контейнера, размер 580х280х150 мм ± 5 мм;

- перфорированная крышка, размер 580х280 мм ± 5 мм;

- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 2 шт.


Лот 4 Большой операционный хирургический набор инструментов

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:

	№ п/п
	Наименование, параметры
	Кол-во, шт.

	1.471 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER
	10

	1.472 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER
	20

	1.473 
	Анатомический пинцет тип STANDARD
	28

	1.474 
	Анатомический пинцет тип STANDARD
	36

	1.475 
	Анатомический пинцет тип STANDARD
	16

	1.476 
	Хирургический пинцет тип STANDARD
	36

	1.477 
	Атравматический пинцет тип DE BAKEY
	14

	1.478 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные 
	26

	1.479 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные 
	26

	1.480 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные 
	14

	1.481 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные 
	14

	1.482 
	Сосудистые ножницы тип POTTS-DE MARTEL 
	14

	1.483 
	Сосудистые ножницы тип TOENNIS
	14

	1.484 
	Сосудистые ножницы тип POTTS-SMITH
	14

	1.485 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные
	14

	1.486 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные
	14

	1.487 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные
	14

	1.488 
	Диссекционные микроножницы 
	4

	1.489 
	Корнцанг тип ULRICH
	14

	1.490 
	Корнцанг тип ULRICH
	14

	1.491 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN
	48

	1.492 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN
	36

	1.493 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO
	10

	1.494 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	26

	1.495 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	36

	1.496 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	10

	1.497 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	10

	1.498 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO, 1х2 зубца
	8

	1.499 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO
	7

	1.500 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO
	7

	1.501 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO
	7

	1.502 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип    DE BAKEY
	7

	1.503 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный
	24

	1.504 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный
	16

	1.505 
	Иглодержатель тип DE BAKEY, твердосплавный
	16

	1.506 
	Иглодержатель тип RYDER, твердосплавный
	8

	1.507 
	Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный
	8

	1.508 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный
	

	1.509 
	Микроиглодержатель типа JACOBSON, твердосплавный
	5

	1.510 
	Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный
	5

	1.511 
	Зажим тип MIKULICZ
	60

	1.512 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER
	20

	1.513 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER
	30

	1.514 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER
	45

	1.515 
	Геморроидальный зажим тип LUER
	6

	1.516 
	Диссекционный зажим тип OVERHOLT
	14

	1.517 
	Диссекционный зажим тип BABY-ADSON
	14

	1.518 
	Диссекционный зажим тип BABY-ADSON
	14

	1.519 
	Диссекционный зажим тип MEEKER
	14

	1.520 
	Диссекционный зажим тип GEMINI
	14

	1.521 
	Почечный зажим тип GUYON
	14

	1.522 
	Атравматический кишечный зажим тип KOCHER
	6

	1.523 
	Мягкий кишечный зажим тип KOCHER
	4

	1.524 
	Ручка скальпеля № 3
	8

	1.525 
	Ручка скальпеля № 4
	20

	1.526 
	Ручка скальпеля № 3L
	8

	1.527 
	Ручка скальпеля № 4L
	20

	1.528 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN  
	6

	1.529 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN  
	6

	1.530 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN  
	6

	1.531 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN  
	6

	1.532 
	Ретрактор/крючок тип CUSHING  
	6

	1.533 
	Ретрактор/крючок тип CUSHING  
	6

	1.534 
	Ретрактор тип FRITSCH
	6

	1.535 
	Ретрактор тип FRITSCH
	6

	1.536 
	Ретрактор тип KOCHER
	6

	1.537 
	Ретрактор тип HOESEL
	6

	1.538 
	Ретрактор тип HOESEL
	6

	1.539 
	Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK
	6

	1.540 
	Ретрактор тип SIMON
	6

	1.541 
	Ретрактор тип SIMON
	6

	1.542 
	Ретрактор тип MIKULICZ
	6

	1.543 
	Ретрактор тип MIKULICZ
	6

	1.544 
	Ретрактор тип KELLY
	6

	1.545 
	Парный ретрактор тип FARABEUF
	16

	1.546 
	Парный ретрактор тип PARKER-LANGENBECK
	16

	1.547 
	Лопатка тип REVERDIN
	4

	1.548 
	Трубка для отсоса тип YANKAUER
	8

	1.549 
	Цапка для белья тип BACKHAUS
	40

	1.550 
	Набор дилататоров желчных протоков тип BAKES
	2

	1.551 
	Пуговчатый зонд
	6

	1.552 
	Желобовидный зонд
	8

	1.553 
	Металлическая банка
	20

	1.554 
	Атравматический зажим тип SATINSKY
	6

	1.555 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип    DE BAKEY
	6

	1.556 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип    DE BAKEY
	6

	1.557 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	6

	1.558 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	6

	1.559 
	Атравматический зажим тип LELAND-JONES
	6

	1.560 
	Атравматический зажим тип POTTS
	6

	1.561 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN
	6

	1.562 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN
	6

	1.563 
	Бульдожья клемма тип DE BAKEY
	6

	1.564 
	Бульдожья клемма тип DE BAKEY
	6

	1.565 
	ВЧ-Биполярный кабель
	10

	1.566 
	Биполярный пинцет
	5

	1.567 
	Биполярный пинцет
	5

	1.568 
	Протектор раны
	30

	1.569 
	Протектор раны
	30

	1.570 
	Протектор раны
	30

	1.571 
	Зажим тип ALLIS
	10

	1.572 
	Зажим тип ALLIS
	10

	1.573 
	Ретрактор тип LANGENBECK
	6

	1.574 
	Набор чистящих щёток
	12

	1.575 
	Стерилизационный контейнер 1/2, комплект
	6

	1.576 
	Стерилизационный контейнер 3/4, комплект
	7

	1.577 
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект
	4

	1.578 
	Пластиковая защитная пломба с индикатором
	150

	1.579 
	Масло для стерилизационной обработки и хранения медицинского инструментария
	1

	1.580 
	Реберный расширитель тип FINOCCHIETTO
	2

	1.581 
	Ректальное зеркало тип SIMS
	2

	1.582 
	Влагалищное зеркало двухстворчатое 
	3

	1.583 
	Комплект вагинальных зеркал тип KRISTELLER
	3

	1.584 
	Пинцет зубчато-лапчатый тип RUSS.MODEL
	5

	1.585 
	Зажим тип MUSEUX
	5

	1.586 
	Костные кусачки тип LISTON
	4

	1.587 
	Костные кусачки тип LUER
	4

	1.588 
	Ложка тип VOLKMANN
	6

	1.589 
	Ножницы тип SIMS
	6

	1.590 
	Зажим тип DUVAL 
	6

	1.591 
	Зажим тип DUVAL 
	6

	1.592 
	Щипцы пулевые тип SCHROEDER
	6

	1.593 
	Вилка для спускания лигатуры 
	3

	1.594 
	Сердечный ретрактор тип HARRINGTON
	2

	1.595 
	Легочный шпатель тип ALLISON
	2

	1.596 
	Распатор тип FARABEUF  
	4

	1.597 
	Распатор тип FARABEUF  
	4

	1.598 
	Периостом для первого ребра тип LAMBOTTE
	3

	1.599 
	Кусачки для первого ребра тип BRUNNER
	3

	1.600 
	Периостом тип SEMB
	3

	1.601 
	Щипцы-кусачки рёберные тип BETHUNE
	4

	1.602 
	Атравматический зажим для пищевода тип FEHLAND
	6

	1.603 
	Зонд маточный тип SIMS
	3

	1.604 
	Кюретка акушерская тип COLLIN
	3

	1.605 
	Набор кюреток акушерских для выскабливания
	3

	1.606 
	Набор расширителей канала шейки матки тип HEGAR
	3

	1.607 
	Зеркало-подъемник тип MARTIN
	4

	1.608 
	Набор бужей для туннелизации уретры тип GUYON
	3

	1.609 
	Ретрактор тип ST.MARKS
	6

	1.610 
	Диссектор тип OVERHOLT-GEISSENDOERFER
	6

	1.611 
	Атравматический зажим тип SATINSKY
	2

	1.612 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	6

	1.613 
	Элеватор для оттеснения внутренностей тип HOEN
	3

	1.614 
	Хирургический пинцет тип STANDARD
	40

	1.615 
	Хирургический пинцет тип STANDARD
	15


2. Технические требования.                                                              

	№ п/п
	Наименование / Технические требования

	2.471 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER:

- прямой;

- с кремальерой;

- общ/длина 270-275 мм. 

	2.472 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER:

- изогнутый;

- с кремальерой;

- общ/длина 270-275 мм. 

	2.473 
	Анатомический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.474 
	Анатомический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- общ/длина 160-165 мм.

	2.475 
	Анатомический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.476 
	Хирургический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.477 
	Атравматический пинцет тип DE BAKEY:

- прямой;

- рабочая часть 1,0-1,5 мм;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.478 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные:

- прямые;

- тупоконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.479 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные:

- изогнутые;

- тупоконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.480 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные:

- прямые;

- остроконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 110-115 мм.

	2.481 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные:

- изогнутые;

- остроконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 110-115 мм.

	2.482 
	Сосудистые ножницы тип POTTS-DE MARTEL:

- рабочая часть изогнута под углом;

- остроконечные;

- общ/длина 210-215 мм.

	2.483 
	Сосудистые ножницы тип TOENNIS:

- изогнутые;

- тупоконечные;

- общ/длина 180-185 мм.

	2.484 
	Сосудистые ножницы тип POTTS-SMITH:

- рабочая часть изогнута под вертикальным углом;

- тупоконечные;

- общ/длина 190-195 мм.

	2.485 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные:

- изогнутые;

- тупоконечные;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 230-235 мм.

	2.486 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные:

- изогнутые;

- тупоконечные, тонкие;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 230-235 мм.

	2.487 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные:

- изогнутые;

- тупоконечные, тонкие;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.488 
	Диссекционные микроножницы: 

- изогнутые, тупоконечные, длина лезвий 12,0-14,0 мм;

- пружинчатая круглая рукоятка

- общ/длина 145-150 мм.

	2.489 
	Корнцанг тип ULRICH:

- прямой, зубчатая рабочая часть;

- с кремальерой;

- общ/длина 270-275 мм.

	2.490 
	Корнцанг тип ULRICH:

- изогнутый, зубчатая рабочая часть;

- с кремальерой;

- общ/длина 270-275 мм.

	2.491 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN:

- изогнутый;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.492 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN:

- изогнутый;

- общ/длина 200-205 мм.

	2.493 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO:

- изогнутый, тонкая рабочая часть;

- общ/длина 95-100 мм.

	2.494 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:

- прямой;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.495 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:

- прямой;

- общ/длина 125-130 мм.

	2.496 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:

- прямой;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.497 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:

- изогнутый;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.498 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO, 1х2 зубца:

- прямой;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.499 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO:

- прямой;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.500 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO:

- изогнутый;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.501 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO:

- изогнутый;

- общ/длина 115-120 мм.

	2.502 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип DE BAKEY:

- рабочая часть под углом 50-60⁰;

- длина рабочей части 40-55 мм;

- общ/длина 200-205 мм, S-форма.

	2.503 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,5 мм;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.504 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,5 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.505 
	Иглодержатель тип DE BAKEY, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,4 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.506 
	Иглодержатель тип RYDER, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,4 мм;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.507 
	Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,2 мм;

- общ/длина 175-180 мм, с замком.

	2.508 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:

- прямой;

- зубчатость губок 0,5 мм;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.509 
	Микроиглодержатель типа JACOBSON, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,2 мм;

- общ/длина 205-210 мм, с замком.

	2.510 
	Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный:

- прямой;

- упрочнены карбид вольфрамом;

- зубчатость губок 0,2 мм;

- общ/длина 135-140 мм, с замком.

	2.511 
	Зажим тип MIKULICZ:

- исполнение с упрочненными браншами и кольцами рукоятки;

- зубчатая изогнутая рабочая часть;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 205-210 мм.

	2.512 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER:

- прямой; 

- 1х2 зубца;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.513 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER:

- прямой; 

- 1х2 зубца;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.514 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER:

- изогнутый; 

- 1х2 зубца;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.515 
	Геморроидальный зажим тип LUER:

- атравматический;

- перфорированная рабочая часть;

- общ/длина 235-240 мм.

	2.516 
	Диссекционный зажим тип OVERHOLT:

- изогнутый; 

- общ/длина 205-210 мм, S-форма.

	2.517 
	Диссекционный зажим тип BABY-ADSON:

- изогнутый; 

- общ/длина 135-140 мм.

	2.518 
	Диссекционный зажим тип BABY-ADSON:

- изогнутый; 

- общ/длина 175-180 мм.

	2.519 
	Диссекционный зажим тип MEEKER: 

- изогнутый; 

- общ/длина 175-180 мм.

	2.520 
	Диссекционный зажим тип GEMINI: 

- изогнутый; 

- общ/длина 220-225 мм.

	2.521 
	Почечный зажим тип GUYON:

- изогнутый; 

- общ/длина 240-245 мм.

	2.522 
	Атравматический кишечный зажим тип KOCHER:

- изогнутый; 

- общ/длина 245-250 мм.

	2.523 
	Мягкий кишечный зажим тип KOCHER:

- изогнутый, эластичный; 

- общ/длина 245-250 мм.

	2.524 
	Ручка скальпеля № 3:

- стандартная. 

	2.525 
	Ручка скальпеля № 4:

- стандартная.

	2.526 
	Ручка скальпеля № 3L:

- стандартная, длинная.

	2.527 
	Ручка скальпеля № 4L:

- стандартная, длинная.

	2.528 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN:

- 1 зубый;

- полуострый

- общ/длина 210-215 мм.

	2.529 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN:

- 2 зубый;

- полуострый

- общ/длина 210-215 мм.

	2.530 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN:

- 3 зубый;

- полуострый

- общ/длина 210-215 мм.

	2.531 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN:

- 4 зубый;

- полуострый

- общ/длина 210-215 мм.

	2.532 
	Ретрактор/крючок тип CUSHING:

- рабочая часть 9,5-10,5 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.533 
	Ретрактор/крючок тип CUSHING:

- рабочая часть 17,5-18,5 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.534 
	Ретрактор тип FRITSCH:

- рабочая часть 45-50 х 60-65 мм;

- общ/длина 235-240 мм.

	2.535 
	Ретрактор тип FRITSCH:

- рабочая часть 45-50 х 70-75 мм;

- общ/длина 235-240 мм.

	2.536 
	Ретрактор тип KOCHER:

- рабочая часть 80-85 х 60-65 мм;

- общ/длина 245-250 мм.

	2.537 
	Ретрактор тип HOESEL:

- рабочая часть 135-140 х 35-40 мм;

- общ/длина 245-250 мм.

	2.538 
	Ретрактор тип HOESEL:

- рабочая часть 95-100 х 25-30 мм;

- общ/длина 245-250 мм.

	2.539 
	Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK:

- рабочая часть 30-35 х 10-12 мм;

- общ/длина 210-215 мм.

	2.540 
	Ретрактор тип SIMON:

- рабочая часть 115-120 х 20-22 мм;

- общ/длина 275-280 мм.

	2.541 
	Ретрактор тип SIMON:

- рабочая часть 115-120 х 25-27 мм;

- общ/длина 275-280 мм.

	2.542 
	Ретрактор тип MIKULICZ:

- рабочая часть 115-120 х 50-55 мм;

- общ/длина 260-265 мм.

	2.543 
	Ретрактор тип MIKULICZ:

- рабочая часть 150-155 х 50-55 мм;

- общ/длина 260-265 мм.

	2.544 
	Ретрактор тип KELLY:

- рабочая часть 185-190 х 35-40 мм;

- общ/длина 270-275 мм.

	2.545 
	Парный ретрактор тип FARABEUF:

- комплект: Фиг. 1 + Фиг. 2;

- общ/длина 150-155 мм.

	2.546 
	Парный ретрактор тип PARKER-LANGENBECK:

- комплект: Фиг. 1 + Фиг. 2;

- общ/длина 205-210 мм.

	2.547 
	Лопатка тип REVERDIN:

- рабочая часть 40-45 х 55-60 мм;

- общ/длина 290-295 мм.

	2.548 
	Трубка для отсоса тип YANKAUER:

- общ/длина 270-275 мм.

	2.549 
	Цапка для белья тип BACKHAUS:

- общ/длина 125-130 мм.

	2.550 
	Набор дилататоров желчных протоков тип BAKES:

- в составе 11 штук дилататоров (с Фиг.1 по Фиг.11 (либо 1-11 мм);

- общ/длина 300-305 мм.

	2.551 
	Пуговчатый зонд:

- двусторонний, 2,0 мм;

- общ/длина 140-145 мм.

	2.552 
	Желобовидный зонд:

- общ/длина 140-145 мм.

	2.553 
	Металлическая банка:

-высота 175-180 мм, диаметр 75-80 мм;

- нержавеющая сталь.

	2.554 
	Атравматический зажим тип SATINSKY:

- тангенциальный, размер 50-55 мм;

- насечка по DE BAKEY;

- П-форма;

- общ/длина 250-255 мм.

	2.555 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип DE BAKEY:

- рабочая часть под углом 50-60⁰;

- длина рабочей части 60-65 мм;

- общ/длина 210-215 мм, S-форма.

	2.556 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип DE BAKEY:

- рабочая часть под углом 50-60⁰;

- длина рабочей части 70-75 мм;

- общ/длина 250-255 мм, S-форма.

	2.557 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:

- изогнутый;

- общ/длина 215-220 мм.

	2.558 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:

- изогнутый;

- общ/длина 265-270 мм.

	2.559 
	Атравматический зажим тип LELAND-JONES:

- рабочая часть под углом 25-30⁰;

- длина рабочей части 60-65 мм;

- общ/длина 190-195 мм, S-форма.

	2.560 
	Атравматический зажим тип POTTS:

- изогнутый под углом;

- общ/длина 215-220 мм.

	2.561 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN:

- прямой;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.562 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN:

- изогнутый;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.563 
	Бульдожья клемма тип DE BAKEY:

- атравматическая;

- прямая;

- общ/длина 70-75 мм.

	2.564 
	Бульдожья клемма тип DE BAKEY:

- атравматическая;

- изогнутая;

- общ/длина 70-75 мм.

	2.565 
	ВЧ-Биполярный кабель:

- универсальный;

- длина 300-310 см.

	2.566 
	Биполярный пинцет:

- рабочая часть прямая, размер 1-2 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.567 
	Биполярный пинцет:

- рабочая часть изогнутая, размер 1-2 мм;

- общ/длина 195-200 мм.

	2.568 
	Протектор раны:

- разрез раны 20-40 мм;

- диаметр наружного кольца 55-60 мм;

- диаметр внутреннего кольца 65-70 мм;

- высота протектора, до 150 мм.

	2.569 
	Протектор раны:

- разрез раны 140-220 мм;

- диаметр наружного кольца 265-270 мм;

- диаметр внутреннего кольца 275-280 мм;

- высота протектора, до 250 мм.

	2.570 
	Протектор раны:

- разрез раны 70-120 мм;

- диаметр наружного кольца 145-150 мм;

- диаметр внутреннего кольца 155-160 мм;

- высота протектора, до 250 мм.

	2.571 
	Зажим тип ALLIS:

- 5х6 зубцы;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.572 
	Зажим тип ALLIS:

- 5х6 зубцы;

- общ/длина 185-190 мм.

	2.573 
	Ретрактор тип LANGENBECK:

- рабочая часть 50-55 х 10-12 мм;

- перфорированная рукоятка;

- общ/длина 215-220 мм.

	2.574 
	Набор чистящих щёток:

- диаметр щетки: 3, 7, 12 мм по 1 штуке;

- общая длина, не менее 245 мм;

	2.575 
	Стерилизационный контейнер 1/2, комплект:

Состав комплекта:

- цельное днище контейнера, размер 285х280х135 мм ± 5 мм;

- перфорированная крышка, размер 285х280 мм ± 5 мм;

- проволочная корзина 245x245х100 мм ± 5 мм;

- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт.;

- Силиконовый мат с ворсом 225х225 мм ± 5 мм.

	2.576 
	Стерилизационный контейнер 3/4, комплект:

Состав комплекта:

- цельное днище контейнера, размер 465х280х150 мм ± 5 мм;

- перфорированная крышка, размер 465х280 мм ± 5 мм;

- проволочная корзина 405x245х100 мм ± 5 мм;

- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт.;

- Силиконовый мат с ворсом 440х230 мм ± 5 мм.

	2.577 
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект:

Состав комплекта:

- цельное днище контейнера, размер 580х280х150 мм ± 5 мм;

- перфорированная крышка, размер 580х280 мм ± 5 мм;

- проволочная корзина 535x245х100 мм ± 5 мм;

- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 2 шт.;

- Силиконовый мат с ворсом 520х230 мм ± 5 мм.

	2.578 
	Пластиковая защитная пломба с индикатором:

- антивандальная;

- наличие индикатора стерилизации.

	2.579 
	Масло для стерилизационной обработки и хранения медицинского инструментария:

- объем 500-1000 мл.

	2.580 
	Реберный расширитель тип FINOCCHIETTO:

- размер зеркал 75-80 х 60-65 мм;

- расхождение зеркал 190-195 мм;

- наличие зубчатой рамы с винтовым ключом.

	2.581 
	Ректальное зеркало тип SIMS:

- рабочая часть без перфораций;

- наличие фиксационного винта;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.582 
	Влагалищное зеркало двухстворчатое:

- тип CUSCO либо CUSCO-SUISSE:

- размер 95х100 -25х27 мм.

	2.583 
	Комплект вагинальных зеркал тип KRISTELLER:

состав: нижнее вогнутое зеркало, размер 80х30 мм – 1 шт.;

             верхнее зеркало/ подъемник, размер 85х26 мм – 1 шт.

	2.584 
	Пинцет зубчато-лапчатый тип RUSS.MODEL:

- общ/длина 145-150 мм.

	2.585 
	Зажим тип MUSEUX:

- прямой;

- 2х2 зубцы, размер 10,0-11,0 мм;

- общ/длина 235-240 мм.

	2.586 
	Костные кусачки тип LISTON:

- прямые;

- общ/длина 170-175 мм.

	2.587 
	Костные кусачки тип LUER:

- прямые;

- общ/длина 170-175 мм.

	2.588 
	Ложка тип VOLKMANN:

- двухсторонняя, овал/круг;

- общ/длина 160-165 мм.

	2.589 
	Ножницы тип SIMS:

- изогнутые;

- тупоконечные;

- общ/длина 200-205 мм.

	2.590 
	Зажим тип DUVAL:

- малый, зубчатый;

 - общ/длина 200-205 мм.

	2.591 
	Зажим тип DUVAL:

- большой, зубчатый;

 - общ/длина 230-235 мм.

	2.592 
	Щипцы пулевые тип SCHROEDER:

- двузубые;

- общ/длина 245-250 мм

	2.593 
	Вилка для спускания лигатуры:

- прямая;

- общ/длина 225-230 мм.

	2.594 
	Сердечный ретрактор тип HARRINGTON:

- изогнутый, размер 170-175х60-65 мм;

- общ/длина 315-320 мм.

	2.595 
	Легочный шпатель тип ALLISON:

- общ/длина 315-320 мм.

	2.596 
	Распатор тип FARABEUF:

- прямой;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.597 
	Распатор тип FARABEUF:

- изогнутый;

- общ/длина 145-150 мм.

	2.598 
	Периостом для первого ребра тип LAMBOTTE:

- изогнутый, размер 9,0-10,0 мм;

- наличие упора для пальца;

- общ/длина 205-210 мм.

	2.599 
	Кусачки для первого ребра тип BRUNNER:

- открыты слева, для правой руки;

- общ/длина 320-325 мм.

	2.600 
	Периостом тип SEMB:

- изогнутый, П-образная рабочая часть;

- общ/длина 175-180 мм.

	2.601 
	Щипцы-кусачки рёберные тип BETHUNE:

- прямые;

- общ/длина 335-340 мм.

	2.602 
	Атравматический зажим для пищевода тип FEHLAND:

- раб. часть изогнута под прямым углом;

- атравматическая насечка;

- общ/длина 235-240 мм.

	2.603 
	Зонд маточный тип SIMS:

- гибкий;

- общ/длина 315-320 мм.

	2.604 
	Кюретка акушерская тип COLLIN:

- овальная рабочая часть, зубчатая;

- размер 7,5-8,5 мм;

- общ/длина 275-280 мм.

	2.605 
	Набор кюреток акушерских для выскабливания:

- тип RECAMIER либо SIMS;

- состав: острые, размер 6, 7, 9, 11 и 14 мм – по 1 шт.,

                тупые,  размер 6, 7, 9, 11 и 14 мм – по 1 шт.;

- общ/длина 305-310 мм.

	2.606 
	Набор расширителей канала шейки матки тип HEGAR: 

- состав: размерный шаг 0,5 мм, размер от 3,0 до 14,0 мм – по 1 шт.

	2.607 
	Зеркало-подъемник тип MARTIN:

- раб. часть изогнута под прямым углом, размер 100-105х22-27 мм;

- общ/длина 245-250 мм.

	2.608 
	Набор бужей для туннелизации уретры тип GUYON:

- состав: не менее 21 бужа, размер от 10,0 до 30,0 charr. – по 1 шт.;

- кейс, размер 420х175х40 ± 5 мм. 

	2.609 
	Ретрактор тип ST.MARKS:

- длина рабочей части 125-130х55-60 мм;

- размер выреза рабочей части 55-60х40-45 мм;

- общ/длина 325-330 мм.

	2.610 
	Диссектор тип OVERHOLT-GEISSENDOERFER:

- в исполнении фиг. 4, длинный;

- рабочая часть изогнутая, с насечкой;

- общ/длина 270-275 мм

	2.611 
	Атравматический зажим тип SATINSKY:

- рабочая часть тангенциальной формы;

- атравматическая насечка типа DE BAKEY;

- общ/длина 260-265 мм.

	2.612 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:

- рабочая часть прямая;

- атравматическая насечка типа DE BAKEY;

- общ/длина 265-270 мм.

	2.613 
	Элеватор для оттеснения внутренностей тип HOEN:

- размер рабочей части 19,0-22,0 мм;

- общ/длина 185-190 мм.

	2.614 
	Хирургический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 155-160 мм.

	2.615 
	Хирургический пинцет тип STANDARD:

- прямой;

- 1х2 зубца;

- общ/длина 195-200 мм.


