СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта	1.  Текущий ремонт системы горячего и холодного водоснабжения в учебном корпусе № 7 БГПУ по ул.Ф.Скорины в г.Минске 	
Заказчик	БГПУ	
Генподрядчик (Подрядчик)		
Субподрядчик		

Смета составлена в ценах на	1 МАЯ 2026 г.	Цены	без НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	16.96	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.
Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материалы, 
оборудование	Транcпорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. 
зарплата				
	
Cмета: 1. 1. Локальная смета	
 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)	
 1.	Е18-13-1
(68.61 / 48.5917) 	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96	НАСОС	309.26	7.90	1.99	32.69	2.39	352.24	
			1	309.26
	7.90
К1=1.2	1.99
	32.69 
	2.39
	352.24 	
2.	3/5-999/360
 	насос с частотным преобразователем типа PSB 6-30  
	компл.				1 508.15	109.34	1 617.49	
			1	

	1508.15 
	109.34
	1617.49 	
3.	Ц8-481-20
(61.01 / 39.57135) 	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96	ШТ.	25.88	0.60		23.81	1.39	51.68	
			1	25.88
	0.60
К1=1.2	
	23.81 
	1.38
	51.67 	
4.	Е18-10-4
(68.61 / 48.5917) 	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,3 м3  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96	БАК	86.85	6.05	2.90	4.48	0.25	97.63	
			1	86.85
	6.05
К1=1.2	2.90
	4.48 
	0.25
	97.63 	
5.	3/2-120-10-10/50
 	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,4 м3 (напольный с манометром)  
	шт.				1 100.00	79.75	1 179.75	
			1	

	1100.00 
	79.75
	1179.75 	
6.	Е16-15-2
(68.61 / 48.5917) 	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96	ШТ.	34.89	2.65	0.35	6.84	0.50	44.88	
			5	174.45
	13.25
К1=1.2	1.75
	34.22 
	2.51
	224.43 	
7.	3/3-50-80-10/50
 	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 50 мм  
	шт.				46.14	3.35	49.49	
			2	

	92.28 
	6.69
	98.97 	
8.	3/3-40-10-70/10
 	Клапаны обратные стальные фланцевые КОС-50  
	шт.				182.71	13.25	195.96	
			1	

	182.71 
	13.25
	195.96 	
9.	3/3-50-80-10/30
 	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 32 мм  
	шт.				18.03	1.31	19.34	
			1	

	18.03 
	1.31
	19.34 	
10.	3/3-50-80-10/20
 	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм  
	шт.				12.11	0.88	12.99	
			1	

	12.11 
	0.88
	12.99 	
11.	Е18-22-2
(68.61 / 48.5917) 	Установка манометров с трехходовым краном  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96	КОМПЛ.	5.3			24.07	1.74	31.11	
			2	10.60
	
К1=1.2	
	48.11 
	3.50
	62.21 	
12.	Е16-33-6
(68.61 / 48.5917) 	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96	100 М	3783.78	371.61	243.89	2 639.68	143.15	6 938.22	
			0.34	1286.49
	126.35
К1=1.2	82.92
	897.49 
	48.83
	2359.16 	
13.	Е16-33-4
(68.61 / 48.5917) 	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96	100 М	3386.09	253.36	166.39	2 356.45	144.04	6 139.94	
			0.04	135.44
	10.13
К1=1.2	6.66
	94.26 
	5.76
	245.59 	
14.	Е16-7-7
(68.61 / 48.5917) 	Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДА	1256.6	73.77	27.09	4 086.00	295.80	5 712.17	
			2.26	2839.92
	166.71
К1=1.2	61.22
	9234.37 
	668.72
	12909.72 	
15.	3/10-10-20-30/60
 	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-65  
	шт.				1.86	0.13	1.99	
			113	

	210.18 
	15.24
	225.42 	
16.	Е26-136-10
(83.83 / 51.0893) 	Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96	10 М	36.14	0.30		0.01		36.45	
			22.6	816.76
	6.67
К1=1.2	
	0.16 
	0.01
	823.60 	
17.	1/10-120-175-5/61
 	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Energoflex Super, внутренним диаметром 65  мм, толщиной изоляции 20 мм  
	м				5.26	0.42	5.68	
			226	

	1188.76 
	94.39
	1283.15 	
18.	1/10-235-20/46
 	Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50мм, длиной 50м  
	шт.				18.00	1.43	19.43	
			5	

	90.00 
	7.15
	97.15 	
19.	Е16-33-3
(68.61 / 48.5917) 	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96	100 М	3171.56	235.26	155.01	1 728.04	102.61	5 237.47	
			0.91	2886.12
	214.09
К1=1.2	141.06
	1572.51 
	93.67
	4766.39 	
20.	Е26-136-1
(83.83 / 51.0893) 	Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 15 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96	10 М	36.14	0.30				36.44	
			9.1	328.87
	2.69
К1=1.2	
	0.03 
	
	331.59 	
21.	1/10-120-175-15/81
 	Трубка теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая Порифлекс-Т, диаметром 28 мм, толщиной стенки 15 мм  
	м				0.83	0.07	0.90	
			91	

	75.53 
	6.00
	81.53 	
22.	1/10-235-20/46
 	Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50мм, длиной 50м  
	шт.				18.00	1.43	19.43	
			2	

	36.00 
	2.86
	38.86 	
23.	Е65-1-3
(68.61 / 48.5917) 	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1380.23	11.42	6.12	33.62	2.67	1 427.94	
			2.26	3119.32
	25.81
К1=1.2	13.84
	75.98 
	6.04
	3227.15 	
24.	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	626.32	4.30	2.10	17.02	1.35	648.99	
			0.91	569.95
	3.92
К1=1.2	1.91
	15.49 
	1.23
	590.59 	
25.	Е16-15-3
(68.61 / 48.5917) 	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96	ШТ.	61.68	6.24	1.09	13.70	1.01	82.63	
			2	123.36
	12.45
К1=1.2	2.18
	27.39 
	2.02
	165.22 	
27.	Е16-27-6
(68.61 / 48.5917) 	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА	136.2	2.38	0.66	104.92	7.38	250.88	
			6	817.20
	14.27
К1=1.2	4.00
	629.55 
	44.31
	1505.33 	
28.	Е9-65-4
(58.54 / 65.8073) 	Монтаж опор под трубопроводы, опорные части, седла, кронштейны, хомуты  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	Т	586.04	148.85	34.30	55.82	4.18	794.89	
			0.28	164.09
	41.68
К1=1.2	9.61
	15.63 
	1.18
	222.58 	
29.	3/10-10-20-10/20
 	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)  
	кг				3.98	0.29	4.27	
			280	

	1114.40 
	80.79
	1195.19 	
30.	Е16-27-4
(68.61 / 48.5917) 	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА	108.86	0.84	0.17	6.53	0.39	116.62	
			1	108.86
	0.84
К1=1.2	0.17
	6.53 
	0.39
	116.62 	
31.	Ц8-916-4
(61.01 / 39.57135) 	Лотки перфорированные (облегченные), проволочные шириной 120 мм по потолку, крепление шпильками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М	1680.06	16.02		369.15	28.38	2 093.61	
			0.06	100.80
	0.96
К1=1.2	
	22.14 
	1.75
	125.65 	
32.	5/20-10-1/10
 	Лоток кабельный (прямая секция) оцинкованный НЛ-5 оц.  
	шт.				9.94	0.53	10.47	
			6	

	59.64 
	3.17
	62.81 	
33.	5/20-10-9/20
 	Металлорукав типа Р3-Ц-10 негерметичный из стальной оцинкованной ленты, диаметром 10 мм  
	м				1.20	0.06	1.26	
			12	

	14.40 
	0.77
	15.17 	
34.	5/10-10-20-15-1/45
 	Кабель силовой марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, по категории А, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на нап ряжение 1 кВ 
	1000 м				2 686.17	142.90	2 829.07	
			0.012	

	32.23 
	1.71
	33.94 	
35.	3/3-50-80-60/80
 	Краны шаровые фланцевые диаметром 65 мм РУ 16  
	шт.				158.91	11.52	170.43	
			2	

	317.82 
	23.04
	340.86 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	13904	654	330	18787	1330	34676	
ОХР и ОПР:	9913	
Плановая прибыль:	6964	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	51553	
ИТОГО прямые затраты по смете:	13904	654	330	18787	1330	34676	
ОХР и ОПР:	9913	
Плановая прибыль:	6964	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	51553	
ВСЕГО прямые затраты:	13904	654	330	18787	1330	34676	
ОХР и ОПР:	9913	
Плановая прибыль:	6964	
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:	51553	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала
без НДС	Стоимость материала
без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср  без НДС	
Материалы подрядчика	
1.		1/10-235-5/57	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
01.05.2026 ОРБ	кг	0.07	4.67	0.33	7.94%	0.03	
2.		1/10-140-40/45	Электроды типа Э42А диаметром 2 мм
01.05.2026 ОРБ	т	0.00018	10 000.00	1.80	7.94%	0.14	
3.		3/13-10-10/60	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
01.05.2026 ОРБ	т	0.01469	5 520.00	81.08	7.25%	5.88	
4.		3/11-10-10-20/60	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
01.05.2026 ОРБ	шт.	1	10.85	10.85	7.25%	0.79	
5.		3/11-10-10-20/70	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
01.05.2026 ОРБ	шт.	7	10.11	70.77	7.25%	5.13	
6.		4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.05.2026 ОРБ	м3	0.02073	114.74	2.38	7.78%	0.18	
7.		3/5-999/360	насос с частотным преобразователем типа PSB 6-30
01.05.2026 ОРБ	компл.	1	1 508.15	1508.15	7.25%	109.34	
8.		1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный
01.05.2026 ОРБ	т	0.00005	5 039.50	0.25	7.94%	0.02	
9.		1/10-230-40-20/136	Краска масляная МА-15, сурик железный
01.05.2026 ОРБ	кг	0.01	5.22	0.05	7.94%		
10.		1/55-50-30/20	Паста кварцевазелиновая
01.05.2026 ОРБ	кг	0.008	25.83	0.21	7.94%	0.02	
11.		1/10-140-40/100	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм
01.05.2026 ОРБ	т	0.005464	4 200.00	22.96	7.94%	1.83	
12.		5/20-30-2/1	Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5
01.05.2026 ОРБ	шт.	1	6.39	6.39	5.32%	0.34	
13.		1/10-130-30/147	Смазка Консталин-1
01.05.2026 ОРБ	т	0.00031	12 314.00	3.82	7.94%	0.30	
14.		5/30-40-2/21	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14-0,19 мм
01.05.2026 ОРБ	кг	0.004			5.32%		
15.		5/20-30-5/2	Бирка маркировочная У134
01.05.2026 ОРБ	100 шт.	0.031	8.69	0.27	5.32%	0.01	
16.		5/20-30-3/40	Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов
01.05.2026 ОРБ	100 шт.	0.04	312.00	12.48	5.32%	0.66	
17.		1/10-230-40-65/60	Сурик свинцовый, пигмент
01.05.2026 ОРБ	кг	7.1074	12.50	88.85	7.94%	7.05	
18.		1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная
01.05.2026 ОРБ	кг	3.6074	6.70	24.17	7.94%	1.91	
19.		1/10-235-3/47	Льняная прядь
01.05.2026 ОРБ	кг	3.3701	47.50	160.08	7.94%	12.72	
20.		1/10-280-20/40	Вода
01.05.2026 ОРБ	м3	24.531	1.45	35.58	%		
21.		3/2-120-10-10/50	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,4 м3 (напольный с манометром)
.  .	шт.	1	1 100.00	1100.00	7.25%	79.75	
22.		3/3-50-80-10/50	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 50 мм
01.05.2026 ОРБ	шт.	2	46.14	92.28	7.25%	6.69	
23.		3/3-40-10-70/10	Клапаны обратные стальные фланцевые КОС-50
01.05.2026 ОРБ	шт.	1	182.71	182.71	7.25%	13.25	
24.		3/3-50-80-10/30	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 32 мм
01.05.2026 ОРБ	шт.	1	18.03	18.03	7.25%	1.31	
25.		3/3-50-80-10/20	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм
01.05.2026 ОРБ	шт.	1	12.11	12.11	7.25%	0.88	
26.		3/3-50-30-20/10	Краны регулирующие трехходовые КРТПП латунные диаметром 15 мм
01.05.2026 ОРБ	шт.	2	10.65	21.30	7.25%	1.54	
27.		3/8-20-10-10/10	Манометры общего назначения ОБМ1-100
01.05.2026 ОРБ	шт.	2	12.74	25.48	7.25%	1.85	
28.		1/10-80-10/20	Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм
01.05.2026 ОРБ	кг	12.1947	50.89	620.59	7.94%	49.28	
29.		1/10-10-10/6	Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке)
01.05.2026 ОРБ	т	0.002268	361.07	0.82	7.94%	0.06	
30.		6/20-30-20/15	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм
01.05.2026 ОРБ	м	34.612	15.95	552.06	4.73%	26.11	
31.		6/10-20-10-20/20	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	0.544	59.77	32.51	4.73%	1.54	
32.		6/10-20-10-70/20	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	0.544	57.41	31.23	4.73%	1.48	
33.		6/10-20-10-40/20	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	0.612	35.34	21.63	4.73%	1.02	
34.		6/10-20-10-10/20	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	0.612	19.09	11.68	4.73%	0.55	
35.		6/10-20-10-60/34	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50х32 мм
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	0.748	63.85	47.76	4.73%	2.26	
36.		6/20-30-20/13	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм
01.05.2026 ОРБ	м	4.472	9.90	44.27	4.73%	2.10	
37.		6/10-20-10-20/16	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	0.084	23.92	2.01	4.73%	0.10	
38.		6/10-20-10-70/16	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	0.096	31.49	3.02	4.73%	0.14	
39.		6/10-20-10-40/16	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	0.128	18.59	2.38	4.73%	0.11	
40.		6/10-20-10-10/16	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	0.116	8.25	0.96	4.73%	0.05	
41.		6/10-20-10-60/26	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32х25 мм
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	0.144	34.40	4.95	4.73%	0.23	
42.		1/10-10-5/42	Известь хлорная
01.05.2026 ОРБ	т	0.000038	4 120.04	0.16	7.94%	0.01	
43.		1/10-135-20/35	Ацетилен растворенный технический марки Б
01.05.2026 ОРБ	т	0.006523	31 900.00	208.08	7.94%	16.53	
44.		1/10-135-20/60	Кислород технический газообразный
01.05.2026 ОРБ	м3	24.0314	0.75	18.03	7.94%	1.44	
45.		1/10-140-40/30	Электроды УОНИ 13/55
01.05.2026 ОРБ	кг	8.136	7.39	60.13	7.94%	4.77	
46.		1/10-140-60-10/16	Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм
01.05.2026 ОРБ	т	0.000407	3 241.70	1.32	7.94%	0.10	
47.		1/55-50-20/150	Лак ЭП-730
01.05.2026 ОРБ	кг	0.02486	21.20	0.53	7.94%	0.04	
48.		1/55-50-25/172	Грунтовка цинконаполненная "ЦинкоЛид"
01.05.2026 ОРБ	кг	0.37742			7.94%		
49.		3/7-10-60-10/20	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 70 мм
01.05.2026 ОРБ	м	226	39.74	8981.24	7.25%	651.14	
50.		3/10-10-20-30/60	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-65
01.05.2026 ОРБ	шт.	113	1.86	210.18	7.25%	15.24	
51.		1/10-160-20/15	Ветошь
01.05.2026 ОРБ	кг	0.0543	3.64	0.19	7.94%	0.01	
52.		1/10-120-175-5/61	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Energoflex Super, внутренним диаметром 65 мм, толщиной изоляции 20 мм
01.05.2026 ОРБ	м	226	5.26	1188.76	7.94%	94.39	
53.		1/10-235-20/46	Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50мм, длиной 50м
01.05.2026 ОРБ	шт.	7	18.00	126.00	7.94%	10.01	
54.		6/20-30-20/12	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм
01.05.2026 ОРБ	м	92.638	7.88	729.99	4.73%	34.53	
55.		6/10-20-10-20/14	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	3.731	15.94	59.47	4.73%	2.81	
56.		6/10-20-10-70/14	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	3.549	23.32	82.76	4.73%	3.91	
57.		6/10-20-10-40/14	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	3.549	12.64	44.86	4.73%	2.12	
58.		6/10-20-10-10/14	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	3.276	5.20	17.04	4.73%	0.81	
59.		6/10-20-10-60/22	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25х20 мм
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	3.458	9.40	32.51	4.73%	1.54	
60.		1/10-120-175-15/81	Трубка теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая Порифлекс-Т, диаметром 28 мм, толщиной стенки 15 мм
01.05.2026 ОРБ	м	91	0.83	75.53	7.94%	6.00	
61.		6/20-140-45/6	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм
01.05.2026 ОРБ	м	2.4	24.86	59.66	4.73%	2.82	
62.		3/3-20-10-10/10	Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 50 мм
01.05.2026 ОРБ	шт.	6	77.70	466.20	7.25%	33.80	
63.		1/10-150-15/90	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм
01.05.2026 ОРБ	шт.	6	0.25	1.50	7.94%	0.12	
64.		1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные
01.05.2026 ОРБ	кг	0.0028	3.36	0.01	7.94%		
65.		1/10-260-200/12	Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм
01.05.2026 ОРБ	кг	0.0084	1.73	0.01	5.72%		
66.		1/10-260-170-4/18	Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс
01.05.2026 ОРБ	т	0.000543	5 769.12	3.13	5.72%	0.18	
67.		1/10-110-50-5/85	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта
01.05.2026 ОРБ	м3	0.000288	660.00	0.19	7.94%	0.02	
68.		1/55-50-25/55	Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая
01.05.2026 ОРБ	кг	0.0868	6.46	0.56	7.94%	0.04	
69.		1/10-230-50-15/51	Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4
01.05.2026 ОРБ	кг	0.0168	4.75	0.08	7.94%	0.01	
70.		1/10-180-20/64	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230х6х22
01.05.2026 ОРБ	шт.	0.0168	4.63	0.08	7.94%	0.01	
71.		3/10-10-20-10/20	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
01.05.2026 ОРБ	кг	280	3.98	1114.40	7.25%	80.79	
72.		1/10-240-10-15/6	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм
01.05.2026 ОРБ	т	0.00004	3 900.00	0.16	7.94%	0.01	
73.		1/10-240-10-15/14	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм
01.05.2026 ОРБ	т	0.000422	3 900.00	1.65	7.94%	0.13	
74.		1/10-240-20/10	Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм
01.05.2026 ОРБ	т	0.000015	4 245.00	0.06	7.94%		
75.		1/10-240-20/11	Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм
01.05.2026 ОРБ	т	0.000133	4 215.00	0.56	7.94%	0.04	
76.		1/10-170-2/40	Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки металла
01.05.2026 ОРБ	шт.	0.1074	1.88	0.20	7.94%	0.02	
77.		1/10-170-10/135	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
01.05.2026 ОРБ	шт.	0.141	4.77	0.67	7.94%	0.05	
78.		1/10-240-50-15/10	Шпилька резьбовая оцинкованная М8х1000
01.05.2026 ОРБ	шт.	12	1.57	18.84	7.94%	1.50	
79.		1/55-50-20/77	Лак пентафталевый ПФ-170
01.05.2026 ОРБ	т	0.000001	4 714.29		7.94%		
80.		1/10-240-50-16/15	Шайба диаметром 6 мм
01.05.2026 ОРБ	кг	0.003828			7.94%		
81.		1/10-240-50-16/20	Шайба диаметром 8 мм
01.05.2026 ОРБ	кг	0.05568			7.94%		
82.		5/20-10-1/10	Лоток кабельный (прямая секция) оцинкованный НЛ-5 оц.
01.05.2026 ОРБ	шт.	6	9.94	59.64	5.32%	3.17	
83.		5/20-10-9/20	Металлорукав типа Р3-Ц-10 негерметичный из стальной оцинкованной ленты, диаметром 10 мм
01.05.2026 ОРБ	м	12	1.20	14.40	5.32%	0.77	
84.		5/10-10-20-15-1/45	Кабель силовой марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, по категории А, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 1 кВ
01.05.2026 ОРБ	1000 м	0.012	2 686.17	32.23	5.32%	1.71	
85.		3/3-50-80-60/80	Краны шаровые фланцевые диаметром 65 мм РУ 16
01.05.2026 ОРБ	шт.	2	158.91	317.82	7.25%	23.04	
ИТОГО Материалы подрядчика :		 18787		 1330	
							
ВСЕГО :		 18787		 1330	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
  № пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа
без НДС	Стоимость механизма
без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
Механизмы подрядчика	
1.		М020130	Краны башенные 10 т	МАШ.-Ч	0.048	50.76	2.44	20.52	0.98	
2.		М020130	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т	МАШ.-Ч	1.02648	50.76	52.10	20.52	21.06	
3.		М021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	МАШ.-Ч	0.19824	60.79	12.05	20.52	4.07	
4.		М021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	МАШ.-Ч	0.024	60.48	1.45	20.52	0.49	
5.		М021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	МАШ.-Ч	0.024	60.48	1.45	20.52	0.49	
6.		М040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	17.04456	4.56	77.72			
7.		М040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-Ч	42.86124	0.40	17.15			
8.		М041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	МАШ.-Ч	2.59056	8.25	21.37			
9.		М042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см!2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см!2)	МАШ.-Ч	0.48	1.13	0.54			
10.		М050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м!3/мин	МАШ.-Ч	4.5648	2.05	9.36			
11.		М330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	0.084	0.91	0.08			
12.		М330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-Ч	0.32184	1.05	0.34			
13.		М331008	Станок заточный	МАШ.-Ч	0.144	1.04	0.15			
14.		М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	0.54432	0.87	0.47			
15.		М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	29.78604	0.33	9.83			
16.		М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	20.79072	21.54	447.82	14.58	303.12	
17.		М350451	Пресс гидравлический с электроприводом	МАШ.-Ч	0.132	0.40	0.05			
ИТОГО Механизмы подрядчика :		 654		 330	
							
ВСЕГО :		 654		 330	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		845,76	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час		22,13	
	BCEГO трудозатрат, чел-час		867,89	
	Заработная плата	1	13 904,22	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	654,37	
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	330,21	
	Mатериалы		18 787,08	
	в т.ч.  материалы подрядчика		18 787,08	
	.         материалы заказчика			
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы	1	1 330,28	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		1 330,28	
	.         транспорт и зср материалов заказчика			
	.         перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИTOГO прямых затрат		34 675,95	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	9 913,48	
	.      4.монтаж металлических конструкций (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	58.54	101.68	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	68.61	8774.13	
	.      6.теплоизоляционные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	83.83	960.38	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	61.01	77.29	
3	Плановая прибыль	1	6 963,86	
	.      4.монтаж металлических конструкций (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	65.8073	114.31	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	48.5917	6214.12	
	.      6.теплоизоляционные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	51.0893	585.3	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	39.57135	50.13	
4	Bременные (титульные) здания и сооружения			
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ		51 553,29	
6	Прочие затраты, в том числе:		4 839,71	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	4 839,71	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Pазъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		56 393,00	
	в том числе стоимость подрядных работ		56 393,00	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		56 393,00	
8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		56 393,00	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		56 393,00	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		56 393,00	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %			
18	Сумма HДC по ставке ______ %	20	11 278,60	
	ВСЕГО выполнено работ		67 671,60	
				
20	Сумма прописью Шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один руб. 60 коп. 	

Проверил						
	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)