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Приложение № 2
          


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
  для проведения процедуры закупки:
«Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Текущий ремонт столовой                              1111111111111      УО «МГЭК» по адресу г. Могилев, ул. Якубовского,18»»

Перечень, количество (объем) выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров.
1. Выполнение строительно-монтажных работ должно осуществляться согласно сметы и дефектного акта.
2.1Выполнение строительно-монтажных работ должно осуществляться с соблюдением действующих технических нормативно-правовых актов, строительных норм, правил и законодательства Республики Беларусь в области строительства, а также с соблюдением правил охраны труда при производстве строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ
3. Поставка материалов, изделий, инвентаря, конструкций для выполнения строительных работ осуществляется на объект подрядчиком.
4. При выполнении строительно-монтажных работ подрядчик обязан самостоятельно обеспечить объект электроэнергией, водой, либо возместить заказчику стоимость израсходованных ресурсов 
5. При подготовке предложения участники должны учитывать, что производить работы на объекте можно с 8 часов 00 минут до   17 часов 00 минут. При необходимости выполнения работ в другое время либо в выходные и праздничные дни (официально объявленные выходным днем), необходимо получить разрешение у представителей заказчика.
6. Материалы, полученные от разборки (за исключением годных материалов), строительный мусор и прочие отходы от производства демонтажных работ переходят в собственность Подрядчика.
7. Все материалы и изделия должны соответствовать существенным требованиям безопасности, требованиям санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, а также экологическим требованиям иметь паспорта либо сертификаты качества, которые должны обязательно предъявляться инженеру, осуществляющему технический надзор на объекте.
8. В цене предложения Участник обязан учесть все дополнительные материалы, требующиеся для качественного выполнения работ (стыковочные, соединительные элементы и т.п.), дополнительным оплатам таковые не подлежат.
9.Размеры, формы, цветовые решения, раскладку и т.п. отделочных материалов перед приобретением и производством работ, Подрядчик обязан согласовать с представителями Заказчика.
10.Участник-победитель обязан разработать и предоставить Заказчику на согласование дизайнерское решение по отделочным работам, с расстановкой мебели, организацией освещения и подбором материалов (цветов, плитки).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
МОГУТ БЫТЬ ОТКЛОНЕНЫ ПО УСМОТРЕНИЮ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ.

Заместитель директора		                          Соловьев Ю.Л.

Электронная версия соответствует оригиналу

______________С.В.Лапин		________________В.В.Поздняков
