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Заявка на закупку
Медицинское оборудование 

Сведения об организаторе:
	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Установка микроволновая для обеззараживания медицинских отходов

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	28.21.13.500

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	220 000 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587


Приложение к лоту №1:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	
	Состав оборудования:
	

	1.
	Установка микроволновая для обеззараживания медицинских отходов:
	

	1.1.
	Многоразовые термостойкие контейнеры с крышкой объемом 20 л
	2 шт.

	1.2.
	Пакеты для медицинских отходов плотностью 0,04 мм 
	5000 шт.

	1.3.
	Этикетки для встроенного принтера 
	2 рулон

	2.
	Показатели (характеристики):
	

	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Внешние габариты (ШхГхВ), мм
	Не более 900x600x700 

	2.2
	Среднее время цикла обработки медицинских отходов, мин
	Не более 50 

	2.3
	Объем отходов, обрабатываемых за один цикл, литров
	не более 20 

	2.4
	Настольное размещение оборудования
	Наличие

	2.5
	Корпус установки должен быть выполнен из стали, покрытой порошковой эмалью, для электрической безопасности при использовании персоналом
	Наличие

	2.6
	Микропроцессорное управление
	Наличие

	2.7
	Русифицированное программное обеспечение и меню
	Наличие

	2.8
	Система самодиагностики
	Наличие

	2.9
	При подготовке к работе установки для дезинфекции должен быть исключен контакт оператора со всеми внутренними элементами камеры (температурные датчики, стенки камеры)
	Наличие

	2.10
	Контроль температуры нагрева отходов должен осуществляться независимыми температурными датчиками
	Наличие

	2.11
	Контроль температуры нагрева отходов должен осуществляться автоматически во время всего цикла
	Наличие

	2.12
	Система безопасности, предотвращающая запуск установки при отсутствии в ней контейнера
	Наличие

	2.13
	Система аварийного отключения цикла при распознавании проникновения СВЧ-излучения из установки в помещение сопровождающаяся звуковой сигнализацией и печатью соответствующего сообщения на этикетке
	Наличие

	2.14
	Автоматическая система подачи воды в контейнер
	Наличие

	2.15
	Система подачи воды должна контролироваться датчиком расхода воды и микропроцессором
	Наличие

	2.16
	Звуковая и визуальная сигнализация окончания цикла дезинфекции
	Наличие

	2.17
	3вуковая и визуальная сигнализация отклонения параметров от заданных
	Наличие

	2.18
	Встроенный принтер для распечатывания самоклеющихся этикеток с основными параметрами цикла дезинфекции
	Наличие

	2.19
	Энергопотребление, кВт/час 
	Не более 3,2

	2.20
	Вес, кг
	Не более 100




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ                                                                                           Сергиенко Ю.В.
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