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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты для иммуноферментного анализа

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор реагентов для оценки функции щитовидной железы

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4400 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161


Приложение к лоту №5:
 1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во исследований

	1.1
	Набор реагентов для количественного определения  тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом ИФА (ТТГ)                                    
	960

	1.2
	Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина (Т4 свободный) в сыворотке крови человека методом ИФА
	576

	1.3
	Набор реагентов для количественного определения аутоантител к тиреоперокси-дазе в сыворотке крови методом ИФА (АТ-ТПО)
	576


2.Показатели (характеристики):
2.1.*тест-система позволяет проводить измерение оптической плотности в лунках планшета в одно- или двухволновом режиме;
2.2.набор должен быть рассчитан на 96 тестов;
2.3. *в составе набора – планшет (иммуносорбент) разборный стриповый, должен содержать 12 стрипов по 8 лунок каждый;
2.4. в состав набора должны входить готовые к употреблению реактивы (калибраторы, контрольные сыворотки, конъюгат, раствор ТМБ, стоп-реагент);
2.5.инструкция по применению реагентов на русском языке;
2.6.наличие паспорта к набору реагентов, с описанием компонентов, результатами проверки и основными характеристиками, с указанием даты изготовления и срока годности;
2.7.реактив должен быть протестирован на ВИЧ и ПВГ;
2.8.специфичность и чувствительность не ниже 100%;


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
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