УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

по медицинской части

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

Управления делами Президента

Республики Беларусь

______________ С.С. Галицкая

«___» _____________ 2026 г.

Техническое задание

1.Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг): Лампа галогенная  6B/20Вт PG22 для лампы щелевой  модель SL 120 c принадл-ми

2.Код (подвид) и его наименование: 27.40.12.900 Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, прочие (кроме ультрафиолетовых или инфракрасных ламп и для моторных транспортных средств).

3.Необходимое количество и единица измерения: – 5 (пять) шт.

4.Предназначение предмета закупки или область применения: Лампа галогенная  6B 20Вт PG22 совместима с лампой щелевой  модель SL 120 c принадл-ми

5.Описание предмета закупки: Совместим с лампой щелевой  модель SL 120 c принадл-ми,  мощность: номинальное напряжение:6 В,  20 Вт, посадочное место: PG22, многоразовое использование, новый

5.1 Технические требования

| № п/п | Требуемые параметры |
| --- | --- |
| 5.1.1 | Совместим с лампой щелевой модель SL 120 c принадл-ми |
| 5.1.2 | Номинальное напряжение:6 В |
| 5.1.3 | Мощность: 20 Вт |
| 5.1.4 | Посадочное место: PG22 |
| 5.1.5 | Многоразовое использование |
| 5.1.6 | Новый |

6.Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:

6.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, которые не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена запасных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6.3. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 3 месяцев с момента поставки товара.

7. Срок поставки товаров (выполнение работ, оказания услуг):

В течение 2026 года.

- Иные сведения: нет.

Составители:

Начальник отдела

по обслуживанию медоборудования                                              А.Л.Руды

Инженер по эксплуатации и ремонту

оборудования отдела по обслуживанию

медицинского оборудования		                                               И.В.Трепачкин