УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_06_»_июля_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинские изделия эндоскопические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтеxника» |
| --- | --- |
| Место наxождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клип-аппликатор эндоскопический |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Вращение клипсы против часовой стрелки. 1.2.Многократное открытие/закрытие клипсы. 1.3. Диаметр рабочего канала 2,8 мм, 1.4. Длина рабочей части 2300 мм 1.5. Ширина открытия 17 мм. 1.6. Однократного применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 100 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 15 000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «БМОД» 700616064 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клип-аппликатор эндоскопический к гибким эндоскопам |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Вращающийся с предустановленной клипсой. 1.2. Под инструментальный канал не более 2,8 мм. 1.3. Рабочая длина 2300 мм. 1.4. Максимальный диаметр захват ткани не более 17 мм. 1.5. Угол наклона зубчиков клипсы 135 градусов. 1.6. Возможность многократного открытие/закрытие клипсы. 1.7. Однократного применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 150 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 19 800 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клип-аппликатор эндоскопический к гибким эндоскопам |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Вращающийся с предустановленной клипсой. 1.2. Под инструментальный канал не более 2,8 мм. 1.3. Рабочая длина 2300 мм. 1.4. Максимальный диаметр захват ткани не более 9 мм. 1.5. Угол наклона зубчиков клипсы 90 градусов. 1.6. Возможность многократного открытие/закрытие клипсы. 1.7. Однократного применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 150 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 19 800 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров отмеченныx астериксом «*» предложение снимается с рассмотрения.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                   Ю.В.Сергиенко