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Заявка на закупку ЗОИ
 Реагенты и расходные материалы для серодиагностики сифилиса
Сведения об организаторе:

	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки реагенты и расходные материалы для серодиагностики сифилиса;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:
Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для РИФ-диагностики сифилиса для выявления антител к антигенам Treponema pallidum в сыворотке крови и спинномозговой жидкости

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав набора (не менее):

1.1. антиген Treponema pallidum (антиген приготовлен из взвеси бледных трепонем);

1.2. контрольные образцы (К+положительный, К+слабо положительный, К-отрицательный);

1.3 конъюгат – козьи антитела к IgG человека, меченные флюорохромом;

1.4. сорбент – лиофилизированный солевой экстракт из культуральных бледных трепонем, дезинтегрированных ультразвуком;

1.5. концентрат фосфатного буферного раствора;

1.6. физиологический раствор.
1.7. инструкция на русском языке.

2. Показатели (характеристики):

2.1. Исследование препаратов набора для РИФ-диагностики сифилиса должно производиться в люминесцентном микроскопе с ртутной лампой и иммерсионной системой, окуляром 5×, объективом-микрофлюар100/1,3 Л МИ, фильтрами СЗС-14, БС-8, ЖС-18.
2.2. Не менее 100 определений в наборе

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	5000 определений

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	21790 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489


	          Лот №10  
Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реактивы и расходные материалы для серодиагностики сифилиса

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):

1.1.*Набор реагентов для выявления антител в сыворотке человека, СМЖ (спинно-мозговой жидкости) больного сифилисом к кардиолипиновому антигену в реакции флоккуляции и преципитации.

2.Состав набора:

 2.1. RPR-антиген (суспензия угольных частиц, сенсибилизированных смесью холестерина, кардиолипина, лецитина и холестерина);
2.2. положительная контрольная сыворотка;
2.3. отрицательная контрольная сыворотка;
2.4. карточки для реакции;
2.5. флакон-диспенсер (или др.) и игла дозирующая (или др.)

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	10 наборов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1500 руб. 

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34
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