ГродМТ 462/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Устройства для активного дренирования ран

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Устройства для активного дренирования ран 
	штука
	1 375


2. Технические требования:
2.1. Устройство предназначено для дренирования ран с помощью вакуума;
2.2. Тип устройства – сильфон (гармошка);
2.3. Объем устройства: 200-300 мл
2.4. Устройство (сильфон) должно иметь прозрачные стенки для визуального контроля наполненности;
2.5. Наличие в составе устройства переходника (штуцера), позволяющего присоединять к устройству трубки и катетеры различных размеров;
[bookmark: _Hlk198202347]2.6. Наличие не менее одной дренажной трубки;
[bookmark: _Hlk198213542]2.7. Наружный диаметр трубки 5,3-6,0 мм длиной не менее 380 мм, или 10,00-12,00 мм. длиной не менее 500 мм.  
2.8. Изделие должно быть однократного применения;
2.9. Стерильно;
2.10. Изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

Лот 2 Устройства для активного дренирования ран

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Устройства для активного дренирования ран 
	штука
	4 935


2. Технические требования:
2.1. Устройство предназначено для дренирования ран с помощью вакуума;
2.2. Тип устройства – сильфон (гармошка);
2.3. Объем устройства: 400-500 мл
2.4. Устройство (сильфон) должно иметь прозрачные стенки для визуального контроля наполненности;
2.5. Наличие в составе устройства переходника (штуцера), позволяющего присоединять к устройству трубки и катетеры различных размеров;
2.6. Наличие дренажной трубки;
2.7. Наружный диаметр трубки 5,3-6,0 мм длиной не менее 380 мм, или 10,00-12,00 мм. длиной не менее 500 мм.  
2.8. Изделие должно быть однократного применения;
2.9. Стерильно;
2.10. Изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.
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