ГродМТ 462/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Устройства для активного дренирования ран

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Устройства для активного дренирования ран | штука | 1 375 |

2. Технические требования:

2.1. Устройство предназначено для дренирования ран с помощью вакуума;

2.2. Тип устройства – сильфон (гармошка);

2.3. Объем устройства: 200-300 мл

2.4. Устройство (сильфон) должно иметь прозрачные стенки для визуального контроля наполненности;

2.5. Наличие в составе устройства переходника (штуцера), позволяющего присоединять к устройству трубки и катетеры различных размеров;

2.6. Наличие не менее одной дренажной трубки;

2.7. Наружный диаметр трубки 5,3-6,0 мм длиной не менее 380 мм, или 10,00-12,00 мм. длиной не менее 500 мм.

2.8. Изделие должно быть однократного применения;

2.9. Стерильно;

2.10. Изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

Лот 2 Устройства для активного дренирования ран

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Устройства для активного дренирования ран | штука | 4 935 |

2. Технические требования:

2.1. Устройство предназначено для дренирования ран с помощью вакуума;

2.2. Тип устройства – сильфон (гармошка);

2.3. Объем устройства: 400-500 мл

2.4. Устройство (сильфон) должно иметь прозрачные стенки для визуального контроля наполненности;

2.5. Наличие в составе устройства переходника (штуцера), позволяющего присоединять к устройству трубки и катетеры различных размеров;

2.6. Наличие дренажной трубки;

2.7. Наружный диаметр трубки 5,3-6,0 мм длиной не менее 380 мм, или 10,00-12,00 мм. длиной не менее 500 мм.

2.8. Изделие должно быть однократного применения;

2.9. Стерильно;

2.10. Изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.