Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17) в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |
|  | Заместитель директора по Х/Р |  |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждение образования "Средняя школа № 137 г.Минска им. П.М. Машерова", ул.Калиновского,50/2

(наименование объекта)

Установлено, что канализационный колодец, находящийся у рампы пищеблока учреждения находится в неудовлетворительном состоянии, а именно: асфальтобетонное покрытие вокруг колодца в к оличестве 1 м2 имеет провалы, разрушения, выбоины и трещины; чугунный люк колодца в количестве 1 шт. имеет повреждения, деформацию крышки, коррозию, частичное разрушение корпуса; лоток канализационного колодца в объёме 0,3 м³ имеет разрушения бетонной поверхности, выбоины, раковины, нарушение целостности; кирпичная кладка колодца в объёме 0,09 м³ имеет разрушения, выпадение отдельных кирпичей, трещины по швам; Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: эксплуатируемое здание, К=1.2 (работа в колодце)

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.06.2026.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: дата заключения договора

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 7 календарных дней с даты заключения договора.

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп |  | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  | Единица измерения |  | Количество |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | РЕЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ |  | 100 М |  | 0,04 |  |  |  |
| 2 |  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ |  | 100 М3 |  | 0,001 |  |  |  |
| 3 |  | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  | Т |  | 0,25 |  |  |  |
| 4 |  | УСТАНОВКА ПРОБОК ПЗУ В КОЛОДЦАХ |  | 10 ШТ. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ |  | 0,2 |  |  |  |
| 5 |  | СМЕНА ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ |  | 100 ШТ. |  | 0,01 |  |  |  |
| 6 |  | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 |  | М3 ЗАДЕЛКИ |  | 0,1 |  |  |  |
| 7 |  | ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ КОЛОДЦА |  | М3 |  | 1,2 |  |  |  |
| 8 |  | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  | Т |  | 2,4 |  |  |  |
| 9 |  | РАЗБОРКА БЕТОННОГО ЛОТКА |  | М3 |  | 0,3 |  |  |  |
| 10 |  | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  | Т |  | 0,72 |  |  |  |
| 11 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ЛОТКОВ В КОЛОДЦЕ |  | 100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ |  | 0,003 |  |  |  |
| 12 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  | 100 М3 ГРУНТА |  | 0,003 |  |  |  |
| 13 |  | РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ КАМЕР, КАНАЛОВ, КОМПЕНСАТОРНЫХ НИШ, УГЛОВ ПОВОРОТА ВРУЧНУЮ БЕЗ ОЧИСТКИ КИРПИЧА |  | М3 |  | 0,09 |  |  |  |
| 14 |  | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  | Т |  | 0,189 |  |  |  |
| 15 |  | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1 М, В СУХИХ ГРУНТАХ |  | 10 М3 |  | 0,006 |  |  |  |
| 16 |  | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ |  | 0,01 |  |  |  |
| 17 |  | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ Е27-55-1 (14*0,5=7 см) |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ |  | 0,01 |  |  |  |
| 18 |  | ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ |  | М3 |  | 0,5 |  |  |  |
| 19 |  | ДЕМОНТАЖ ПРОБОК ПЗУ В КОЛОДЦАХ |  | 10 ШТ. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ |  | 0,2 |  |  |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.