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                                                                                                                                                                                        Приложение №1 
	№ п/п
	Наименование ИМТ
	Тип, марка
	Кол-во
	Заводской номер
	Год вып.


	Наименование отделения
	Месяц проведения и вид технического обслуживания
	Предельная стоимость
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9

	ЛОТ №1 Техническое обслуживание оборудования производства компании ACIST Medical Systems Іпс.США

	1
	Инжектор для введения контрастных веществ
	ACIST CVI
	1
	ЕРОО15458
	2013
	Ангиография
	ПТО: 3 кв.

ТО с ПК: 4 кв.
	4 550,00
	- подвесной держатель инжектора - 1 шт.

	ЛОТ №2 Техническое обслуживание оборудования производства INFITEK CO.LTD., Китай

	2
	Станция водоподготовки
	LWP-F4-V60
	1
	IFTLD

240307003
	2025
	Гормональная

лаборатория
	КТС: 2 раза в год

ПТО: 2 раза в год

ПТО (по п.3- п.7): 1 раз в год
	13 160,00
	-колонка ультраочистки -6 шт.

-финишный фильтр 0.2 мкм-1 шт.

-ультрафиолетовая лампа с двойной длиной волны-1 шт.
-финишный фильтр 5” 0.2 мкм-1 шт.

-бак деионизационной очистки 12L-3 шт.
-полипропиленовый фильтр 20” РР 10 мкм-3 шт.

- полипропиленовый фильтр 20” РР 5 мкм-3 шт.

-фильтр с активированным углем 20-6 шт.
-мембрана обратного осмоса 400-1 шт.

	ЛОТ № 3 Техническое обслуживание оборудования производства компании EKF-Diagnostic GmbH Германия

	3
	Анализатор для определения уровня содержания глюкозы и/или лактата серии B10SEN С Line
	BIOSEN C_Line «Clinic»
	1
	5214-25-0072
	2025
	КДЛ
	ПТО: 1 п/г, 2-е п/г (2 раза в год)

ТО с ПК: 2-е п/г
	8 073,61
	Аппарат введен в эксплуатацию 18.03.2026 г.

-дезинфицирующий раствор-1 шт.
-моющий раствор, депротеинизатор-1 шт.
-трубка для насоса со стоперами-2 шт.
-клапан-2 шт.
-пробоотборник-1 шт.

-линейный тест глюкоза/лактат 2-7-18 ммол/л разведено в 51 раз, готово к использованию, 2 ммол/л в синих, 7 ммол/л в зеленых, 18 ммол/л в красных пробирках, комплект 3x3 LUT.-1 шт.

	ЛОТ № 4 Техническое обслуживание офтальмологических операционных микроскопов

	4
	Микроскоп операционный
	ОРМІ Lumera 700
	1
	
	2019
	Опер. офт. блок
	ПТО: 3,4 кв.

ТО с ПК: 3 кв.
	2 500,00
	

	ЛОТ № 5 Техническое обслуживание офтальмологического операционного стола

	5
	Стол операционный
	артикул: 100-00101-00
	1
	
	2019
	Опер. офт. блок
	ПТО: 3 кв, 4 кв.

ТО с ПК: 3 кв.
	1 026,00
	

	ЛОТ № 6       Техническое обслуживание офтальмологической хирургической системы

	5
	Система офтальмологическая хирургическая
	Constellation Vision System
	1
	1001112101X
	2010
	Опер. офт. блок
	ПТО: 3, 4 кв.

ТО с ПК: Зкв.
	4 500,00
	


