Форма С-1

Код по ОКУД

Учреждение образования «Минский государственный дворец  детей и молодежи»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Директор        __________      Н.М.Великая

(должность)                 (подпись)                       (И.О.Фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ  АКТ 18/26

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 127    от «31» октября 2022г. в составе:  председателя          заместителя директора по АХР             Чепялинский В.В._ _ __

(должность)                                                                   (фамилия, инициалы)

зам.председателя комиссии   главный инженер                                      Филипченко А.А._           __

(должность)                                                                  (фамилия, инициалы)

членов комиссии   ведущий бухгалтер                                   Кравченко О.Н._ _ __

(должность)                                                                (фамилия, инициалы)

инженер по ремонту                               Мильтнер В.Ю._____

(должность)                                                                (фамилия, инициалы)

инженер КИПиА                                        Евдокимов Е.А._____

(должность)                                                                (фамилия, инициалы)

ведущий специалист                               Балашов Д.И. _ _    __

(должность)                                                                 (фамилия, инициалы)

составила  настоящий акт о результате обследования объекта:  текущий ремонт по замене алюминиевых светопрозрачных кровельных конструкций дневного света (зенитных фонарей) в помещениях здания Минского государственного дворца детей и молодежи по адресу: г. Минск, Старовиленский тракт, 41

при обследовании установлено, что необходимо заменить алюминиевые конструкции (зенитные фонари). Имеющиеся конструкции изношены, имеются трещины и замокания по периметру примыканий фонарей к стаканам, имеющиеся фонари не соответствуют современным теплотехническим нормам.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэф.= 1,0_______________________________________________

Работы следует производить с применением следующих механизмов: ручной электроинструмент.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: ___________________________________

Дата начала разработки сметной документации: июнь 2026г.__________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:  август 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: три месяца

Председатель комиссии            заместитель директора по АХР             ________________        Чепялинский В.В._

зам.председателя комиссии    главный инженер                                     ________________            Филипченко А.А.

члены комиссии

ведущий бухгалтер                                  ________________            Кравченко О.Н._ _ _

инженер по ремонту                              ________________             Мильтнер В.Ю.____                   инженер КИПиА                                             _______________              Евдокимов Е.А.__

ведущий специалист                                       ________________          Балашов Д.И. _ _

Примерный объем работ и строительных материалов для выполнения строительно-монтажных работ

| № п/п | Строительные материалы и инструмент | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е15-212-1 ДЕМОНТАЖ ОСТЕКЛЕНИЕ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ В ОДИН СЛОЙ | 100 кв.м | 0,52557 |  |
| 2 | Е9-27-1 МОНТАЖ ОКОННЫХ ФОНАРНЫХ ОДНОЯРУСНЫХ ПАНЕЛЕЙ | 100 кв.м | 0,52557 |  |
| 3 | Е10-134-1 НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ | 100 пм | 1,6264 |  |
| 4 | Е10-116-1 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ | 100 пм | 1,6264 |  |
| 5 | Е9-520-1 УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ЗАКЛЕПКАМИ | 100 пм | 1,549 |  |
| 6 | Е61-7-1 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ | 100кв.м | 1,5965 |  |
| 7 | Е15-314-2 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100кв.м | 1,5965 |  |

Составил: инженер-строитель                   ______________________              Мильтнер В.Ю.

(должность)                                                     (подпись)                                         (инициалы, фамилия)

«22»  июня 2026г.