ЗОИ в электронном виде

ПРОТОКОЛ

№30-351/26 от «2» июля 2026г.

заседания комиссии по государственным закупкам УП «Белмедтехника»

по вопросу рассмотрения результатов изучения конъюнктуры рынка по закупке из одного источника EZ20260616380725 БелМТ №351/26-ЗОИ «Небулайзеры» (лот 1Ц)

Состав комиссии:

| Председатель комиссии: Саковец С.Н. | - первый заместитель генерального директора УП «Белмедтехника»; |
| --- | --- |
| Первый заместитель председателя комиссии: Старовойтов А.Г. | - заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь; |
| Второй заместитель председателя комиссии: Чичко П.В. | - заместитель генерального директора по организационно-кадровой работе и безопасности УП «Белмедтехника»; |
| Секретарь комиссии: Зикрацкая Л.Р. | - начальник отдела организации закупок УП «Белмедтехника»; |
| Секретарь комиссии: Зубович А.В. | - заместитель начальника отдела организации закупок УП «Белмедтехника»; |
| Члены комиссии: |  |
| Алай И.В. | - заместитель начальника отдела медицинской техники комитета по здравоохранению Мингорисполкома; |
| Горунчик М.И. | - ведущий инженер отдела оптовых закупок УП «Белмедтехника»; |
| Грабовский Д.О. | - начальник отдела информации, информатики и анализа Республиканского унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» |
| Климчук Р.П. Левшукова О.И. | - юрисконсульт 1-ой категории отдела правовой работы УП «Белмедтехника»; - начальник отдела регулирования закупок, обращения медицинских изделий и модернизации объектов здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Беларусь; |
| Мазура Н.Л. Савушкин В.А. | - начальник отдела правовой работы УП «Белмедтехника»; - заместитель генерального директора УП «Белмедтехника»; |
| Савчук В.М. | - заместитель начальника отдела маркетинга УП «Белмедтехника». |

Председательствовал:

Саковец С.Н.

Присутствовали:

члены комиссии:

Старовойтов А.Г., Зикрацкая Л.Р., Зубович А.В., Алай И.В., Горунчик М.И., Грабовский Д.О., Климчук Р.П., Левшукова О.И., Мазура Н.Л., Савушкин В.А., Савчук В.М.

СЛУШАЛИ:

о рассмотрении предложений поставщиков, поступивших по закупке из одного источника:

- EZ20260616380725 БелМТ №351/26-ЗОИ «Небулайзеры» (лот 1Ц)

РЕШИЛИ:

ПО ЛОТУ 1

1. Отметить, что:

1.1. в срок, установленный для предоставления документов и (или) сведений поставщиками для подготовки и подачи предложений, поступило 2 предложения поставщиков;

1.2. предельная стоимость государственной закупки установлена в размере
36 520,33 бел.руб.;

1.3. поставщику был направлен запрос о снижении стоимости предложения. ООО "Е-Медикал Групп" информировало о готовности снизить стоимость своего предложения до 36 100,35 BYN;

1.4. оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии (экспертное заключение вх. №8-12/15829 от 01.07.2026г.);

1.5. сведения о результатах изучения конъюнктуры рынка (таблица 1):

Таблица 1

| № п/п | Наименование поставщика (ФИО (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя. Место нахождения (место жительства), УНП (при наличии) поставщика | Цена предлагаемого товара | Соответствует/не соответствует требованиям Заявки на покупку (с указанием причин) | % соответствия в части описания технических показателей и характеристик предмета госзакупки | Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Е-Медикал Групп" 220090, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Олешева, д.1, пом.7Н, каб.4 193527837 Z20260623424206 | 36 100,35 BYN | Соответствует | 100% | Соответствует |
| 2 | Торгово-производственное частное унитарное предприятие "ФИАТОС" 220033, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Фабричная, д.26, часть изолированного пом.4Н 190282322 Z20260623424195 | 20 815,34 BYN | Не соответствует (п. 20.2 Заявки - комплектность товара по позиции 1 спецификации не указана ни в спецификации, ни в листе технической комплектации (отсутствует аккумуляторная батарея, зарядное устройство и транспортно-эксплуатационная сумка); п. 25 Заявки - предложение менее чем на 100% соответствует в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий) | Не оценивался | Не соответствует (позиции 1.1, 1.8, 1.9 Приложения 1 не предложены ни в спецификации, ни в листе технической комплектации) |

2. Установить, что:

2.1. Выбрать поставщиком ООО "Е-Медикал Групп" с ценой предложения 36 100,35 BYN.

2.2. условия оплаты: отсрочка платежа.

Голосовали: за - 12 членов комиссии, против – 0.

Председатель комиссии        ___________________________________    Саковец С.Н.

Первый заместитель

председателя комиссии        ___________________________________    Старовойтов А.Г.

Секретарь комиссии              ___________________________________     Зикрацкая Л.Р.

Секретарь комиссии              ___________________________________     Зубович А.В.

| Члены комиссии: |  |
| --- | --- |
| Алай И.В. __________________________ | Левшукова О.И. ____________________ |
| Горунчик М.И. _____________________ | Мазура Н.Л. ________________ ___ |
| Грабовский Д.О. _____________________ | Савушкин В.А. _____________________ |
| Климчук Р.П. ______________________ | Савчук В.М._______________________ |