Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

  
1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Набор сред для размораживания эмбрионов и ооцитов
	единица
	1


2. Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:
2.1. Общий объем первого раствора для размораживания  – не менее 135 мл.
2.2. В протоколе размораживания эмбрионов не более 4-х шагов.

2.3. Синтетический состав реагентов (не содержит сывороточного белка).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): 

3.1. Срок годности, стерильности – не менее 50% от установленного изготовителем на момент поставки.
