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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Воздуховоды для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 09.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Лот 1 Воздуховоды

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Воздуховод, длина 46-55мм
	85

	1.2
	Воздуховод, длина 56-65мм
	81

	1.3
	Воздуховод, длина 66-75мм
	118

	1.4
	Воздуховод, длина 76-85мм
	223

	1.5
	Воздуховод, длина 86-95мм
	686

	1.6
	Воздуховод, длина 96-105мм
	775

	1.7
	Воздуховод, длина 106-115мм
	744

	1.8
	Воздуховод, длина 116-150мм
	117


2. Технические требования:

2.1. Наличие цветной маркировки в соответствии с размером.

2.2. Стерильные, в индивидуальной упаковке.

Лот 2 Воздуховод надгортанный I-gel или аналог

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Воздуховод надгортанный I-gel или аналог, р.1,0
	62

	1.2
	Воздуховод надгортанный I-gel или аналог, р.1,5
	22

	1.3
	Воздуховод надгортанный I-gel или аналог, р.2,0
	130

	1.4
	Воздуховод надгортанный I-gel или аналог, р.2,5
	26

	1.5
	Воздуховод надгортанный I-gel или аналог, р.3,0
	452

	1.6
	Воздуховод надгортанный I-gel или аналог, р.4,0
	623

	1.7
	Воздуховод надгортанный I-gel или аналог, р.5,0
	578


2. Технические требования:

2.1. Наличие нераздуваемой манжеты.

2.2. Наличие цветной маркировки в соответствии с размером.

