PAGE  

                    Приложение 1
              Лоты №1-16
ОБЪЕДИНЁННАЯ ЗАЯВКА

на закупку медицинских изделий
от заказчиков, подчинённых Главному управлению по здравоохранению Витебского облисполкома

 1. Заявка на закупку средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения
          2. Заказчики 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ  ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210603,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.П.БРОВКИ, дом № 33



	УНП
	300189525

	Адрес электронной почты
	vokod@vitebsk.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУЗ "ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210041,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ. ГЕНЕРАЛА МАРГЕЛОВА, дом № 2



	УНП
	390380994

	Адрес электронной почты
	vgcp@vitebsk.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ФРУНЗЕ, дом № 71



	УНП
	300007456

	Адрес электронной почты
	vitebsk_bsmp@mail.ru

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210026,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ЛЮДНИКОВА, дом № 11А



	УНП
	300031254

	Адрес электронной почты
	pri@cardio.vitebsk.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "НОВОПОЛОЦКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211440, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.НОВОПОЛОЦК,  УЛ.ГАЙДАРА, дом № 4

	УНП
	300044028

	Адрес электронной почты
	novgtmo@vitebsk.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210037,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, дом № 37

	УНП
	300050210

	Адрес электронной почты
	uz_vokb@vitebsk.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "УШАЧСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211524, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.П.УШАЧИ,  УЛ.СОВЕТСКАЯ, дом № 74

	УНП
	300006909

	Адрес электронной почты
	ushzrb@ ushzrb.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ФРУНЗЕ, дом № 73



	УНП
	300007430

	Адрес электронной почты
	vocib@vitebsk.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210023,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.ДОВАТОРА, дом № 2



	УНП
	300203569

	Адрес электронной почты
	vodc@vitebsk.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПУЛЬМОНОЛОГИИ и ФТИЗИАТРИИ"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ФРУНЗЕ, дом № 75



	УНП
	300007402

	Адрес электронной почты
	ftisiatr@vitebsk.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения "Витебский областной клинический специализированный центр"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210604,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.НЕКРАСОВА, дом № 10



	УНП
	300231929

	Адрес электронной почты
	boln_priemn@vitebsk.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "НОВОЛУКОМЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211162, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.НОВОЛУКОМЛЬ,  УЛ.ЭНЕРГЕТИКОВ, дом № 17

	УНП
	300008493

	Адрес электронной почты
	novolykomlcrb@tut.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ДОКШИЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211720, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.ДОКШИЦЫ,  УЛ.М.ГОРЬКОГО, дом № 6

	УНП
	300146850

	Адрес электронной почты
	doktmo@vitebsk.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "БРАСЛАВСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211970, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.БРАСЛАВ,  УЛ.СОВЕТСКАЯ,  138



	УНП
	300060677

	Адрес электронной почты
	brasltmo@vitebsk.bу

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	


4. Область применения: в учреждениях здравоохранения в рентгенкабинетах, рентгенлабораториях,       
5. Сведения о государственной закупке

Приложение

к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 Фартук рентгенозащитный односторонний (взрослый)
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Фартук рентгенозащитный односторонний взрослый
	штук
	20


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Предназначен для защиты тела человека спереди от горла до голеней при рентгенологических исследованиях. 

2.2. Применяется для защиты персонала и пациентов во время проведения операций под рентгеновским контролем. 

2.3. Конструкция фартука должна позволять надевать его свободно на одежду, иметь застежки типа «липучки» или ремни.

2.4. Размер большой (L).

2.5. Свинцовый эквивалент не менее 0,50 мм Рb.

2.6. Наличие инструкции по эксплуатации.
Лот 2 Фартук рентгенозащитный односторонний детский
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Фартук рентгенозащитный односторонний детский
	штук
	5


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Предназначен для защиты детей спереди от горла до голеней при рентгенологических исследованиях.

2.2. Конструкция фартука должна позволять надевать его свободно на одежду, иметь застежки типа «липучки» или ремни. 

2.3. Свинцовый эквивалент не менее 0,50мм Рb.

2.4. Наличие инструкции по эксплуатации.
Лот 3 Фартук рентгенозащитный односторонний стоматологический
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Фартук рентгенозащитный односторонний стоматологический
	штук
	10


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Применяется для защиты пациента при проведении дентальных рентгеновских исследований (как с применением дентальной пленки, так и при использовании цифрового датчика рентгеновского излучения), должен обеспечивать защиту передней части тела, включая область гонад. 

2.2. Размер большой (L).

2.3. Свинцовый эквивалент не менее 0,35мм Pb.

2.4. Наличие инструкции по эксплуатации.
Лот 4 Передник рентгенозащитный детский
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Передник рентгенозащитный детский
	штук
	5


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Применяется для защиты детей при исследовании легких в прямой и боковой проекциях, должен обеспечивать достаточную защиту области гонад ребенка со стороны пучка излучения.

2.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,50мм Pb.

2.3. Наличие инструкции по эксплуатации.
Лот 5 Передник рентгенозащитный взрослый
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Передник рентгенозащитный взрослый
	штук
	10


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Применяется для защиты пациента при проведении дентальных исследований, исследования легких в прямой и боковой проекциях, позволяющий обеспечить защиту передней части тела (области гонад и костей таза) пациентов со стороны пучка излучения, длина 40см, ширина 45см. 

2.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,50мм Pb.

2.3. Наличие инструкции по эксплуатации.
Лот 6 Юбка защитная
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Юбка защитная
	штук
	15


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Применяется для защиты области таза со всех сторон, включая области гонад и костей таза. 

2.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,50мм Pb спереди и не менее 0,35мм Pb сзади.

2.3. Наличие инструкции по эксплуатации.
Лот 7 Шапочка защитная
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Шапочка защитная
	штук
	20


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Должен обеспечивать защиту головы  при проведении рентгенологических исследований.

2.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,50мм Pb.
2.3. Наличие инструкции по эксплуатации.
Лот 8 Воротник рентгенозащитный  взрослый (узкий)
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Воротник рентгенозащитный  взрослый (узкий)
	штук
	10


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Применяется для защиты пациента при проведении маммографии, для защиты персонала при проведении исследований и операций с большой радиационной нагрузкой.
2.2. Должен защищать щитовидную железу. 

2.3. Свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Рb
2.4. Наличие инструкции по эксплуатации.
Лот 9 Воротник рентгенозащитный взрослый (большой)
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Воротник рентгенозащитный  взрослый (большой)
	штук
	40


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Применяется для защиты пациента при проведении маммографии, для защиты персонала при проведении исследований и операций с большой радиационной нагрузкой.
2.2. Должен защищать щитовидную железу. 

2.3. Свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Рb
2.4. Наличие инструкции по эксплуатации.
Лот 10 Воротник рентгенозащитный детский (узкий)
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Воротник рентгенозащитный детский (узкий)
	штук
	5


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Обеспечивать максимальную защиту щитовидной.
2.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Рb
2.3. Наличие инструкции по эксплуатации.
Лот 11 Воротник рентгенозащитный детский (большой)
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Воротник рентгенозащитный детский (большой)
	штук
	5


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Обеспечивать максимальную защиту щитовидной, область шеи и груди.
2.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Рb
2.3. Наличие инструкции по эксплуатации.
Лот 12 Перчатки рентгенозащитные

 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Перчатки рентгенозащитные
	штук
	10


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Сделаны из мягкого, гибкого материала, удобные и практичные. 

2.2. Защита кистей рук и запястий, нижней половины предплечья персонала от рентгеновского излучения при проведении рентгенографии, урографии.  

2.3. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм Рb

2.4. Наличие инструкции по эксплуатации.
Лот 13 Очки рентгенозащитные

 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Очки рентгенозащитные
	штук
	10


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Предназначены для защиты хрусталика глаза человека при исследованиях на аппаратах, не оборудованных усилителями рентгеновского изображения при рентгеноскопии, урографии и ангиографии. 

2.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,75 мм Рb

2.3. Наличие инструкции по эксплуатации.
Лот 14 Накидка (перелина) рентгенозащитная

 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Накидка (перелина) рентгенозащитная
	штук
	10


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Накидка (перелина) должна обеспечивать защиту щитовидной железы, плечевого пояса и верхней части грудной клетки

2.2. Свинцовый эквивалент  не менее 0,5 мм Рb 

2.3. Наличие инструкции по эксплуатации.
Лот 15 Ширма защитная малая для рентгенодиагностики  
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Ширма защитная малая для рентгенодиагностики  
	штук
	10


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Должна защищать медицинский персонал и пациентов от воздействия рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований.

2.2. Ширма установлена на четыре поворотные колесные опоры. Две колесные опоры имеют стоповую фиксацию (тормоз). 

2.3. Габаритные размеры ширмы не менее 1000х850 мм.

2.4. Размеры защитной панели не менее 800х1000 мм.

2.5. Свинцовый эквивалент не менее 1 мм Pb.

2.6. Наличие инструкции по эксплуатации.
Лот 16 Набор защитных пластин  
 1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Набор защитных пластин  
	набор
	10


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Должен защищать отдельные органы пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований.

2.2. Пластины должны быть различных размеров (+/-1см):

- пластина овальная не менее 14,5х42 см;

- пластина квадратная не менее 10х10 см;

- пластина треугольная не менее 23х23х23 см; 

- пластина прямоугольная не менее 30х10 см;

- пластина круглая не менее 10х10 см.

2.3. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм Pb. 

2.4. Наличие инструкции по эксплуатации.
