PAGE  
6

Заявка о предоставлении 

информации о ценах на товары


Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки, ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» проводит изучение конъюнктуры рынка  в отношении следующих товаров: «Закупка  хирургических инструментов».


Просим Вас представить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 09.07.2026 на электронную почту   kovshik.tanya@mail.ru

Информация должна содержать:

· наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей;

· общую стоимость по предмету;

· порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании;

· условия поставки и оплаты;

· наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Описание предмета закупки

2. Сведения о государственной закупке.
	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Хирургические инструменты многократного применения

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	229 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 BYN

	Принцип формирования начальной цены электронного аукциона
	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Емкости мерные многоразовые

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	34 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 BYN

	Принцип формирования начальной цены электронного аукциона
	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Троакары для торакоцентеза

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	8 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 BYN

	Принцип формирования начальной цены электронного аукциона
	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот 4

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Ретракторы самоудерживающиеся для ляминэктомии

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 BYN

	Принцип формирования начальной цены электронного аукциона
	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот 5

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реберные кусачки

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 BYN

	Принцип формирования начальной цены электронного аукциона
	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот 6

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Эндоскопические хирургические инструменты

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	29 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 BYN

	Принцип формирования начальной цены электронного аукциона
	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во,

шт.

	1.
	Ножницы глазные (IRIS или JOSEPH), прямые, оба конца острые, общая длина 100-110 мм, волнообразная микротомная заточка рабочей части лезвий
	10

	2.
	Ножницы для перевязочного материала/снятия повязок LISTER, изогнутые на угол 30-45 градусов, общая длина 175-200 мм
	6

	3.
	Ножницы хирургические, оба конца тупые, изогнутые по плоскости, общая длина 140-155 мм, с твердосплавными вставками на рабочей части лезвий
	15

	4.
	Зажим гемостатический KOCHER-OCHSNER, прямой, поперечная насечка браншей, общая длина 150-160 мм, 1х2 зуба
	20

	5.
	Зажим гемостатический HALSTED-MOSQUITO, изогнутый по плоскости, поперечная насечка браншей, общая длина 125-140 мм, без зубов
	10

	6.
	Зажим гемостатический BABY-OVERHOLT, изогнутый по плоскости, поперечная насечка браншей, общая длина 125-140 мм
	20

	7.
	Зажим гемостатический ROCHESTER-PEAN, прямой, поперечная насечка браншей, общая длина 190-210 мм
	10

	8.
	Зажим гемостатический ROCHESTER-PEAN, изогнутый по плоскости, поперечная насечка браншей, общая длина 190-210 мм
	10

	9.
	Зажим для трубок/магистралей, прямые бранши с насечкой, общая длина 180-220 мм
	8

	10.
	Иглодержатель CRILE-WOOD BABY, для шовного материала 3/0-6/0, шаг насечки на браншах 0,3-0,4 мм, твердосплавные вставки на рабочей части браншей, общая длина 135-150 мм
	20

	11.
	Иглодержатель MAYO-HEGAR, для шовного материала до 3/0-6/0, шаг насечки на браншах 0,5 мм, твердосплавные вставки на рабочей части браншей, общая длина 135-150 мм
	20

	12.
	Пинцет анатомический, прямой, ширина браншей 2,2-2,6 мм, рабочая часть браншей с поперечной насечкой, общая длина 160-175 мм
	15

	13.
	Пинцет хирургический, прямой, 1х2 зуба, общая длина 140-150 мм
	20

	14.
	Рукоятка скальпеля №3 для сменных одноразовых лезвий, сантиметровая шкала на рукоятке, общая длина 120-130 мм
	10

	15.
	Цапка бельевая непрокалывающая (типа «шарик-лунка»), общая длина 125-140 мм
	15

	16.
	Ретрактор US-ARMY, пара, ширина рабочей части 15-18 мм, глубина рабочей части 25-30 мм и 40-45 мм, общая длина 220-235 мм
	3

	17.
	Ретрактор KOCHER, ширина рабочей части 25-30 мм, глубина рабочей части 55-60 мм
	2

	18.
	Зажим MAIER или аналог для тупферов/перевязок, изогнутый, насечка на рабочей части браншей, общая длина 250-275 мм
	15


2. Технические требования

2.1. Инструменты многоразовые, изготовлены из нержавеющей стали.

2.2. Стерилизация автоклавированием.

2.3. К инструментам должна прилагаться инструкция, содержащая допустимые методы мойки, дезинфекции и стерилизации, применимая к конкретным поставляемым инструментам.

2.4. Предоставить обязательство о сроке службы инструментов не менее 12 месяцев при условии соблюдения требований инструкции к их обработке (включая сохранность конструкции, функциональных качеств, характеристик поверхности, включая нанесенные покрытия при их наличии).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

Приложение 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во, 

шт.

	1.
	Емкость многоразовая с крышкой, полированная нержавеющая сталь, цилиндрическая, диаметр 55-65 мм, высота 55-65 мм, объем 100-275 мл
	12

	2.
	Емкость многоразовая с крышкой, полированная нержавеющая сталь, цилиндрическая, диаметр 80-90 мм, высота 50-66 мм, объем 200-275 мл
	12

	3.
	Емкость многоразовая мерная с ручкой, полированная нержавеющая сталь, 250-300 мл, градуированная
	10


2. Технические требования

2.1. Инструменты многоразовые, изготовлены из нержавеющей стали.

2.2. Стерилизация автоклавированием.

2.3. К инструментам должна прилагаться инструкция, содержащая допустимые методы мойки, дезинфекции и стерилизации, применимая к конкретным поставляемым инструментам.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

Приложение 3

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во, 

шт.

	1.
	Троакар по BUELAU или аналог, прямой, канюля гладкая, стилет тупоконечный или конический тупой, рабочая длина канюли не менее 80 мм, внутренний диаметр канюли 7±0,4 мм, без бокового порта или с перекрывным краном на нем
	4

	2.
	Троакар по BUELAU или аналог, прямой, канюля гладкая, стилет тупоконечный или конический тупой, рабочая длина канюли не менее 80 мм, внутренний диаметр канюли 8±0,4 мм, без бокового порта или с перекрывным краном на нем
	4


2. Технические требования

2.1. Инструменты многоразовые, изготовлены из нержавеющей стали;

2.2. Стерилизация автоклавированием;

2.3. К инструментам должна прилагаться инструкция, содержащая допустимые методы мойки, дезинфекции и стерилизации, применимая к конкретным поставляемым инструментам;

2.4. Предоставить обязательство о сроке службы инструментов не менее 12 месяцев при условии соблюдения требований инструкции к их обработке (включая сохранность конструкции, функциональных качеств, характеристик поверхности, включая нанесенные покрытия при их наличии).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

Приложение 4

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во, 

шт.

	1.
	Ретрактор ADSON самоудерживающийся для ляминэктомии, подвижное сочленение для регулирования браншей относительно плоскости инструмента, глубина рабочей части 32-35 мм, ширина рабочей части 45-50 мм, максимальное раскрытие не менее 160 мм, 4х5 зубов, зубья полуострые, общая длина 320-340 мм
	1

	2.
	Ретрактор BECKMANN-EATON самоудерживающийся для ляминэктомии, подвижное сочленение для регулирования браншей относительно плоскости инструмента, глубина рабочей части 45-50 мм, ширина рабочей части 40-45 мм, максимальное раскрытие не менее 160 мм, 7х7 зубов, зубья острые, общая длина 320-340 мм
	1


2. Технические требования

2.1. Инструменты многоразовые, изготовлены из нержавеющей стали;

2.2. Стерилизация автоклавированием;

2.3. К инструментам должна прилагаться инструкция, содержащая допустимые методы мойки, дезинфекции и стерилизации, применимая к конкретным поставляемым инструментам;

2.4. Предоставить обязательство о сроке службы инструментов не менее 12 месяцев при условии соблюдения требований инструкции к их обработке (включая сохранность конструкции, функциональных качеств, характеристик поверхности, включая нанесенные покрытия при их наличии).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

Приложение 5

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во, 

шт.

	1.
	Реберные кусачки SAUERBRUCH-FREY, общая длина 350-400 мм, плоскость резания параллельна плоскости рукояток инструмента
	1


2. Технические требования

2.1. Инструмент многоразовый, изготовлен из нержавеющей стали;

2.2. Стерилизация автоклавированием;

2.3. К инструменту должна прилагаться инструкция, содержащая допустимые методы мойки, дезинфекции и стерилизации, применимая к конкретным поставляемым инструментам;

2.4. Предоставить обязательство о сроке службы инструмента не менее 12 месяцев при условии соблюдения требований инструкции к их обработке (включая сохранность конструкции, функциональных качеств, характеристик поверхности, включая нанесенные покрытия при их наличии);
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

Приложение 6

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во, 

шт.

	1.
	Канюля для аспирации и ирригации, диаметр рабочей части 5±1 мм, трехходовой кран, два соединения катетерного (переменного диаметра/«елка») для аспирационных/ирригационных трубок, не менее 2 боковых отверстий на дистальном конце, рабочая длина 300-350 мм
	10

	2.
	Зажим захватывающий атравматичный, бранши с поперечной насечкой, бранши фенестрированные (окончатые), одна бранша подвижная, длина рабочей части браншей 22-28 мм, диаметр шафта 5 мм, рукоятка пистолетного типа с отключаемой кремальерой без соединения для коагуляции, рабочая длина 300-360 мм
	4

	3.
	Щипцы биопсийные MANHES, бранши ложковидные, одна подвижная бранша, длина рабочей части браншей 12-17 мм, диаметр изолированного шафта 5 мм, рукоятка пистолетного типа с отключаемой кремальерой и с соединением для монополярной коагуляции диаметром 4 мм, рабочая длина 300-360 мм
	4

	4.
	Монополярный электрод-крючок, изгиб рабочей части крючка 70-90 градусов, диаметр изолированного шафта 5 мм, соединение для монополярной коагуляции 4 мм, рабочая длина 300-360 мм
	4

	5.
	Монополярный электрод с закругленным тупоконечным рабочим концом, диаметр изолированного шафта 5 мм, соединение для монополярной коагуляции 4 мм, рабочая длина 300-360 мм
	2

	6.
	Монополярный зажим для диссекции KELLY, бранши слегка изогнутые, две подвижные бранши, длина рабочей части браншей 20-25 мм, диаметр изолированного шафта 5 мм, рукоятка пистолетного типа с отключаемой кремальерой и с соединением для монополярной коагуляции диаметром 4 мм, рабочая длина 300-360 мм
	2

	7.
	Монополярный зажим для диссекции MIXTER или аналог, бранши сильно изогнутые под углом 70-90 градусов, две подвижные бранши, длина рабочей части браншей 20-25 мм, диаметр изолированного шафта 5 мм, рукоятка пистолетного типа с отключаемой кремальерой и с соединением для монополярной коагуляции диаметром 4 мм, рабочая длина 300-360 мм
	1

	8.
	Игла эндоскопическая для пункции, диаметр шафта 5 мм, диаметр рабочей части иглы 0,6-0,7 мм, соединение типа Люэр или Люэр-лок, рабочая длина 300-360 мм
	2


2. Технические требования

2.1. Инструмент многоразовый;

2.2. Стерилизация автоклавированием;

2.3. К инструменту должна прилагаться инструкция, содержащая допустимые методы мойки, дезинфекции и стерилизации, применимая к конкретным поставляемым инструментам;

2.4. Предоставить обязательство о сроке службы инструмента не менее 12 месяцев при условии соблюдения требований инструкции к их обработке (включая сохранность конструкции, функциональных качеств, характеристик поверхности, включая нанесенные покрытия при их наличии);

2.5. Все инструменты, имеющие полости, разборные или имеют порт для промывания полости, снабженный заглушкой.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

С уважением, 

Начальник ОМТС







Т.Б.Ковшик

Исполнитель

Ковшик 
8 (017) 2635635

