ГродМТ 468/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Термометр медицинский электронный

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр медицинский электронный | 1.1 Термометр предназначен для измерения температуры аксиллярным, оральным, ректальным способом. 1.2 Время измерения от 60 сек. 1.3 Звуковой сигнал. 1.4 Диапазон измеряемых температур в пределах 32.0 до 43.0 градусов 1.5 Погрешность измерения: +/- 0,1 град.С 1.6 Память результата последнего измерения. 1.7 Наружная поверхность термометра должна быть устойчива к дезинфекции. | 1 919 шт. |

Лот 2 Термометр (инфракрасный) цифровой бесконтактный электронный

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр (инфракрасный) цифровой бесконтактный электронный | - Термометр (инфракрасный) цифровой бесконтактный медицинский для измерения температуры тела человека. - Способ измерения: бесконтактный. - Минимально необходимый диапазон измерений температуры тела: от 34.0 до 43.0 град.С - Возможность индикации результатов измерения до десятых долей градуса. - Наличие дисплея с цифровой визуализацией результата измерения. - Автоматическое отключение. | 57 шт. |