УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника» 

___________Зайцева Е.А. 

«____»_____ 2026 г.

Заявка на закупку 

Медицинские изделия  для ангиографических кабинетов
Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Комплекты индивидуальных рентгенозащитных средств

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1



	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	54 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	36 338,70 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №1:

1. Состав закупаемых медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Параметр
	Количество

	1.1. 
	Жилет рентгенозащитный
	размер S, рост 160-169 см
	8

	1.2. 
	Жилет рентгенозащитный
	размер S, рост 170-179 см
	5

	1.3. 
	Жилет рентгенозащитный
	размер S, рост 180-189 см
	2

	1.4. 
	Жилет рентгенозащитный
	размер M, рост 170-179 см
	5

	1.5. 
	Жилет рентгенозащитный
	размер M, рост180-189 см
	4

	1.6. 
	Жилет рентгенозащитный
	размер M, рост 190-200 см
	1

	1.7. 
	Жилет рентгенозащитный
	размер L, рост180-189 см
	1

	1.8. 
	Жилет рентгенозащитный
	размер L, рост 190-200 см
	1

	1.9. 
	Юбка рентгенозащитная
	размер S, рост 160-169 см
	8

	1.10. 
	Юбка рентгенозащитная
	размер S, рост 170-179 см
	7

	1.11. 
	Юбка рентгенозащитная
	размер S, рост 190-200 см
	1

	1.12. 
	Юбка рентгенозащитная
	размер M, рост 170-179 см
	4

	1.13. 
	Юбка рентгенозащитная
	размер M, рост180-189 см
	4

	1.14. 
	Юбка рентгенозащитная
	размер M, рост 190-200 см
	1

	1.15. 
	Юбка рентгенозащитная
	размер L, рост180-189 см
	1

	1.16. 
	Юбка рентгенозащитная
	размер L, рост 190-200 см
	1


2. Показатели (характеристики):

	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры

	2.1. 
	Жилет рентгенозащитный, размер S, рост 160-169 см


	1. Охват грудной клетки 95-100 см; 

2. Вес жилета не более 3.8 кг;
3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5мм по всей передней поверхности жилета;
4. Длина жилета 55-59 см.

	2.2. 
	Жилет рентгенозащитный, размер S, рост 170-179 см
	1. Охват грудной клетки 95-100см; 

2. Вес жилета не более 4.2 кг;
3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности; 
4. Длина жилета 61-65 см.

	2.3. 
	Жилет рентгенозащитный, размер S, рост 180-189 см
	1. Охват грудной клетки 95-100см; 

2. Вес жилета не более 4.5 кг;
3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности; 
4. Длина жилета 67-69 см.

	2.4. 
	Жилет рентгенозащитный, размер M, рост 170-179 см
	1. Охват грудной клетки 105-110см; 

2. Вес жилета не более 4.5 кг;
3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности; 
4. Длина жилета 61-65 см.

	2.5. 
	Жилет рентгенозащитный, размер M, рост 180-189 см
	1. Охват грудной клетки 105-110см; 

2. Вес жилета не более 4.8 кг;
3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности; 
4. Длина жилета 67-69 см.

	2.6. 
	Жилет рентгенозащитный, размер M, рост 190-200 см
	1. Охват грудной клетки 105-110см; 

2. Вес жилета не более 5 кг;
3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности; 
4. Длина жилета 70-75 см.

	2.7. 
	Жилет рентгенозащитный, размер L, рост180-189 см
	1. Охват грудной клетки 115-125см; 

2. Вес жилета не более 5.5 кг;
3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности; 
4. Длина жилета 67-69 см.

	2.8. 
	Жилет рентгенозащитный, размер L, рост 190-200 см
	1. Охват грудной клетки 115-125см; 

2. Вес жилета не более 6.5 кг;
3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности; 
4. Длина жилета 70-75 см.

	2.9. 
	Юбка рентгенозащитная, размер S, рост 160-169 см
	1. Охват талии 85-90 см; 

2. Вес юбки не более 3.2 кг;
3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности; 
4. Длина юбки 52-55 см.

	2.10. 
	Юбка рентгенозащитная, размер S, рост 170-179 см
	1. Охват талии 85-90см; 

2. Вес юбки не более 3.4 кг;
3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности; 
4. Длина юбки 56-61 см.

	2.11. 
	Юбка рентгенозащитная, размер S, рост 190-200 см
	1. Охват талии 85-90см; 

2. Вес юбки не более 3.7 кг;
3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности; 
4. Длина юбки 68-75 см.

	2.12. 
	Юбка рентгенозащитная, размер M, рост 170-179 см
	1. Охват талии 91-100см; 

2. Вес юбки не более 3.6 кг;
3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности; 
4. Длина юбки 56-61 см.

	2.13. 
	Юбка рентгенозащитная, размер M, рост180-189 см
	1. Охват талии 91-100см; 

2. Вес юбки не более 3.9 кг;
3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности; 
4. Длина юбки 62-67 см.

	2.14. 
	1. Юбка рентгенозащитная, размер M, рост 190-200 см
	2. Охват талии 91-100см; 

3. Вес юбки не более 4.2 кг;
4. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности; 
5. Длина юбки 68-75 см.

	2.15. 
	Юбка рентгенозащитная, размер L, рост 180-189 см
	1. Охват талии 101-115см; 

2. Вес юбки не более 4.3 кг;
3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности; 
4. Длина юбки 62-67 см.

	2.16. 
	Юбка рентгенозащитная, размер L, рост 190-200 см
	1. Охват талии 101-115см; 

2. Вес юбки не более 4.7 кг;
3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности; 
4. Длина юбки 68-75 см.

	Примечания для пп. 2.1-2.16:

1. *Материал изготовления композитный, облегченный. Материал покрытия гигиеничный, устойчивый к пятнам крови и растворам, стойкий к износу и сминанию.
2. Жилет с перекрытием по передней поверхности не менее 15 см, юбка с полным перекрытием по передней поверхности.

3. Наличие противоскользящих плечиков для уменьшения давления на плечи.

4. По заявленной длине допускается отклонение до 10%.
5. *Примечание: Цвет рентгенозащитной одежды согласовать с заказчиком.


Лот 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Фартук защитный двухсторонний

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	23 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	20 592 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №2:

1. Состав закупаемых медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Параметр 
	Количество

	1.1.
	Фартук защитный двухсторонний
	размер S, рост 160-165 см
	2

	1.2.
	Фартук защитный двухсторонний
	размер S, рост 170-175 см
	7

	1.3.
	Фартук защитный двухсторонний 
	размер M, рост 160-165 см
	5

	1.4.
	Фартук защитный двухсторонний 
	размер M, рост 170-175 см
	8

	1.5.
	Фартук защитный двухсторонний 
	размер L, рост 170-175 см
	1


2. Показатели (характеристики):

	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры

	2.1. 
	Фартук защитный двухсторонний, размер S, рост 160-165 см
	1. Охват грудной клетки 95-100 см; 

2. Вес фартука не более 6.4 кг;

3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности фартука; 

	2.2. 
	Фартук защитный двухсторонний, размер S, рост 170-175 см
	1. Охват грудной клетки 95-100 см; 

2. Вес фартука не более 6.9 кг;

3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности фартука;

	2.3. 
	Фартук защитный двухсторонний, размер M, рост 160-165 см
	1. Охват грудной клетки 105-110 см; 

2. Вес фартука не более 6.8 кг;

3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности фартука; 

	2.4. 
	Фартук защитный двухсторонний, размер M, рост 170-175 см
	1. Охват грудной клетки 105-110 см; 

2. Вес фартука не более 7.6 кг;

3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности фартука;

	2.5. 
	Фартук защитный двухсторонний размер L, рост 170-175 см
	1. Охват грудной клетки 115-125 см; 

2. Вес фартука не более 8 кг;

3. Свинцовый эквивалент защиты не менее Pb 0,5 мм по всей передней поверхности фартука;

	Примечания для пп. 2.1-2.5:

1. *Материал изготовления композитный, облегченный. Материал покрытия гигиеничный, устойчивый к пятнам крови и растворам, стойкий к износу и сминанию. 
2. Фартук с перекрытием по передней поверхности не менее 15 см.

3. Наличие регулируемого встроенного ремня (или пояса) для уменьшения давления на спину и плечи.

4. Наличие противоскользящих плечиков для уменьшения давления на плечи.
5. *Примечание: Цвет рентгенозащитной одежды согласовать с заказчиком.


Лот №3

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Шприц ангиографический высокого давления

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1. шприц – 2 шт.
1.2. Шип (спайк) – 2 шт.
1.3 Соединительная трубка (магистраль) – 1 шт.
1.Показатели (характеристки):
1.1. Объем не менее 60 мл.
1.2.Однократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100

	Объем (количество)
	800 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	59998,40 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775


4. Для присуждения контракта закупки используются критерии соответствия требуемых позиций. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ
 



                      

Ю.В.Сергиенко
4

