ГродМТ 470/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для анализатора спермы MES SQA-V

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капилляры для проб для анализаторов спермы MES SQA-V | набор | 20 |
| 2 | Контрольный материал Qwik Check Beads для анализаторов спермы MESSQA-V | набор | 3 |

- Технические требования:

- Капилляры со шприцевым способом взятия материала и прозрачными камерами для анализа образца.

Не менее 50тестов в наборе с кодом активации.

- Контролируемые параметры: концентрация сперматозоидов по латексным частицам. Трёхуровневый набор. 3 флакона по 5 мл с низким, высоким и негативным уровнями контролируемых показателей.