УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«    » июня   2026 г.

Техническое задание

| Наименование товаров (работ, услуг) | Услуга по заточке медицинского хирургического инструментария |
| --- | --- |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.13.12.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинских инструментов |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 19 шт. |
| Срок поставки | сентябрь-октябрь 2026 года |
| Требования к качеству оказания работ, услуг | Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя инструмента, ТНПА и требований стандартов (ГОСТов, ТУ), предъявляемых к соответствующим работам |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Патологоанатомическое отделение |
| Описание предмета закупки | Заточке подлежит следующий медицинский хирургический инструмент: 19 штук: Ножницы т/к в/изогн.170 мм н-4 - 2 шт. Ножницы т/к верт. изогн. 160мм - 5 шт. Ножницы с 1-м остр. конц. прям. 160 мм - 1 шт Ножницы анатом. прямые 205 мм - 1 шт Скальпель брюш. средний - 1 шт Нож мед. хрящевой - 2 шт. Нож ампутац. малый - 1 шт Нож апутац. большой - 1 шт Нож мозговой - 1 шт Скальпель (кат. 08.0164.12) - 1 шт Скальпель (кат. 08.0160.17) - 3 шт |

Врач-патологоанатом (заведующий)

патологоанатомического отделения                                                    П.М.Мотолянец