# УТВЕРЖДАЮ

Директор

УП «Медтехника» г.Барановичи

Буденкова Д.В.

«07» июля 2026г.

АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УП «МЕДТЕХНИКА» г.Барановичи

на приобретение изделий медицинского назначения

с ограничением по условию допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации

к электронному аукциону № __________________________________________________

(указывается регистрационный номер электронного аукциона)

на закупку БарМТ №449/26 - Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов

# ГЛАВА 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| 1. Вид процедуры закупки | Электронный аукцион |
| --- | --- |
| 2. Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающего доступ на электронную торговую площадку | http://zakupki.butb.by |
| 3. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки: |  |
| Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон); постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2024 № 1034 «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания»; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее - Постановление №395); постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок»; постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»; постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2021 № 78 «О порядке взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок» иные акты законодательства о государственных закупках |  |
| 4. Сведения о заказчике: |  |
| Лоты 41-42; 45-53; 56-66; 69 |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) | Учреждения здравоохранения Брестской области согласно Приложения А |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) |  |
| УНП |  |
| 5. Сведения об организаторе: |  |
| Наименование юридического лица | УП «Медтехника» г. Барановичи |
| Место нахождения | Республика Беларусь, г. Барановичи, 225406, ул. Брестская, 238/б |
| УНП | 200166567 |
| 6. Контактное лицо организатора: |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) | Сеглюк Елена Геннадьевна |
| Телефон | +375 163 41-61-07 |
| иные сведения | e-mail: market@mail.medoptik.by |
| 7. Сведения об электронном аукционе: |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | Согласно аукционному приглашению |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | Согласно аукционному приглашению |
| Применение преференциальной поправки | Применяется (15%, 25%) |
| Требования к участникам, документам и (или) сведениям для проверки требований к участникам | В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» к участникам предъявляются следующие требования: 1) соответствие требованиям, установленным законодательством к юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему поставку товаров, являющихся предметом государственной закупки. Резидентами Республики Беларусь данное требование подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Нерезидентами Республики Беларусь данное требование подтверждается выпиской из торгового реестра страны регистрации участника или иным документом о регистрации участника согласно законодательству страны выдачи; 2) отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника. Для целей Закона термин «резидент» имеет значение, определенное частью первой подпункта 1.11 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле». Соответствие данному требованию подтверждается: в отношении участников, являющихся резидентами, - путем проверки заказчиком (организатором) таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения; участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения, и заявлением с указанием последней отчетной даты; 3) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок. Соответствие данному требованию подтверждается путем проверки оператором электронной торговой площадки указанного списка; 4) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений статьи 16-1 Закона не должно быть аффилировано с заказчиком. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 5) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся участником-победителем, с учетом положений статьи 16-1 Закона не должно быть аффилировано со всеми другими участниками (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - с участниками по той же части (лоту)), допущенными к оценке и сравнению предложений; Данное требование установлено только в отношении участника-победителя. Не позднее трех рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя последний обязан информировать заказчика: о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к оценке и сравнению предложений, являются для него аффилированными лицами, либо о том, что среди таких участников имеется лицо, не аффилированное с ним. При исчислении указанного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам. Соответствующая информация предоставляется участником-победителем в виде заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.; 6) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) таких юридического лица или индивидуального предпринимателя не должны оказывать заказчику услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 7) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны являться заказчиком проводимой процедуры государственной закупки; Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 8) физическое лицо не должно являться работником заказчика. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 9) юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 10) в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 11) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания в случае поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; К участникам процедур государственных закупок устанавливаются следующие дополнительные требования: 1) физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры государственной закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; 2) отсутствие у участника процедуры государственной закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 3) отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 4) юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; 5) физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности; 6) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности; 7) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Соответствие данным требованиям подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. В связи с тем, что закупаемая продукция входит в перечень товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок согласно приложению к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 №206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок» (далее – Постановление №206) участник, предложение которого содержит информацию о поставке товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, допускается к участию в данной процедуре только в случае, если в целях участия в ней подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке такого товара, происходящего из Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и (или) Российской Федерации, и соответствующих требованиям настоящих аукционных документов. |
| Оплата услуг организатора | Согласно порядку оплаты услуг организатора по организации электронного аукциона (приложение 14) к настоящим аукционным документам). Оплата услуг организатора по организации электронного аукциона согласована Министерством здравоохранения Республики Беларусь 15.01.2021г., 13.01.2023г. |
| Сведения о предмете государственной закупки |  |
| Лот №41 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 147,47 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №42 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 692,31 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №45 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 1 831,11 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №46 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 24 133,67 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №47 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 4 343,62 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №48 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 131 512,20 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №49 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 151 960,52 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №50 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 26 443,07 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №51 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 1 344,22 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №52 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 35 376,66 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №53 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 23 166,00 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №56 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 7 629,02 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №57 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 1 466,30 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №58 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 1 061,68 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №59 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 533,37 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №60 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 173,40 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №61 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 297,99 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №62 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 366,52 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №63 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 863,68 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №64 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 51 226,81 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №65 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 11 687,50 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №66 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 7 009,20 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |
| Лот №69 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экспресс-тесты иммунохроматографические для выполнения лабораторных исследований с визуальной оценкой результатов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки | 2 689,25 |
| Валюта | BYN |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам (приложение 11-13) |

# ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕГЛАМЕНТА ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННО ТОРГОВОЙ ПРОЩАДКИ

- Участники предоставляют предложения в форме электронного документа в соответствии с требованиями Закона и настоящих аукционных документов в срок для подготовки и подачи предложений, указанный в приглашении о проведении электронного аукциона и настоящих аукционных документах.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предложениях участников, несут участники закупки.

Предложения составляются участниками на белорусском и (или) русском языках. Все документы, содержащиеся в предложении участника и составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на русский и (или) белорусский языки.

Документы, содержащиеся в предложении участника, не должны содержать расхождений и разночтений в части, объема (количества), валюты и иных сведений.

Предложение участника должно содержать новые товары (товары, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), имеющие государственную регистрацию в Республике Беларусь или зарегистрированы в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) при условии, что Республика Беларусь является референтным государством или государством признания.

Участник в своем предложении указывает наименование, ГОСТ, ТУ и изменения к ним (при их наличии), модель, марку, каталожный номер, указание на товарный знак и географическое название (при наличии), наименование изготовителя (производителя) (далее - сведения) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения и иных товаров, (далее – товары). Сведения, содержащиеся в спецификации, листе технической комплектации, сертификате формы СТ-1, сертификате продукции собственного производства и в иных документах, предоставляемых участником в соответствии с настоящими аукционными документами, должны соответствовать, сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (действующем регистрационного удостоверении, выданном в рамках ЕАЭС) или в Государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (в едином реестре медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), или в копии действующего на дату подачи предложения договоре на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (далее - договор на проведение комплекса предварительных технических работ).

Не допускается предоставление участником предложения изделий медицинского назначения и медицинской техники, зарегистрированных в составе (комплектации) других изделий медицинского назначения и медицинской техники, но реализуемые отдельно.

По каждому лоту участник подготавливает и предоставляет отдельное предложение, которое должно содержать все сведения и документы, предусмотренные настоящими аукционными документами.

Срок действия документов содержащихся в предложении участника (далее - срок действия предложения) должен составлять не менее 180 календарных дней на дату истечения срока для подготовки и подачи предложения, за исключением документов, указанных в пунктах 13.5, 13.6, 13.11, 13.13 настоящих аукционных документов, которые должны действовать на дату истечения срока для подготовки и подачи предложения.

- Предоставление участником альтернативного предложения либо части предложения, в том числе по лоту (части), не допускается, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта. Если предмет государственной закупки состоит из лотов (частей), допускается подача одним участником не более одного предложения на каждый из лотов (частей).

В случае полной идентичности товара одного изготовителя (производителя), допускается указание в предложении участника информации о нескольких регистрационных удостоверениях (договорах на проведение комплекса предварительных технических работ), странах изготовителя (производителя) в соответствии с регистрационным(и) удостоверением(ями) (договоров(ами) на проведение комплекса предварительных технических работ).

В случае подачи участником альтернативного предложения, либо альтернативного предложения по лоту (части) предмета закупки, такое предложение (основное и альтернативное) участника отклоняется.

- Участник вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

Предложения, а также дополнения и (или) изменения в них, поступившие после истечения срока для подготовки и подачи предложений, отклоняются, а участники, представившие их, к участию в электронном аукционе не допускаются.

- Организатор вправе в ходе проведения процедуры государственной закупки изменить объем (количество) предмета государственной закупки, но не более чем на 10 %.

- В цену предложения, в которую кроме стоимости самих товаров должны быть включены:

расходы на упаковку;

расходы на транспортировку до склада организатора (покупателя) или иного места, определяемого покупателем в договоре;

налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС), взимаемые на территории страны участника и организатора (покупателя), а так же страны из которой осуществляется отгрузка и ввоз товара;

оптовая надбавка (не более 50 % от предельно допустимой, заполняется только резидентами РБ, за исключением производителей)

обучение (инструктаж) технических и (или) медицинских работников конечного получателя товара правилам эксплуатации закупаемой медицинской техники и иного оборудования, а также применения изделий медицинского назначения;

иные расходы, связанные с исполнением обязательств участника, предусмотренные настоящими аукционными документами, в том числе проектом договора.

Цена предложения участника выражается в белорусских рублях. При этом участник - нерезидент Республики Беларусь указывает наименование валюты (Евро, российские рубли, белорусские рубли, китайские юани, азербайджанские манаты, армянские драмы, тенге, киргизские сомы), в которой будет заключен договор, в случае выбора его участником-победителем, за исключением случая, предусмотренного предложением третьим и четвертым настоящей части. В случае предложения участником - нерезидентом Республики Беларусь товара, отгружаемого с территории Республики Беларусь, или товара, произведенного на территории Республики Беларусь, в предложение участника включаются сведения об осуществлении расчетов за такой товар только в белорусских рублях. Участник-нерезидент Республики Беларусь, являющийся резидентом Евразийского экономического союза или Азербайджанской Республики, за исключением случая, предусмотренного предложением третьим настоящей части, указывает наименование валюты либо российские рубли, либо белорусские рубли, либо наименование национальной валюты страны, резидентом которой он является, и в которой будет заключен договор, в случае выбора его участником – победителем. В случае отсутствия наименования валюты в предложении участника - нерезидента Республики Беларусь, договор с ним, при условии выбора его участником-победителем, заключается в белорусских рублях.

Для расчета цены предложения на условиях поставки DAP - пункт таможенного оформления, определяемый организатором (покупателем) или DDP - склад организатора (покупателя) (ИНКОТЕРМС - 2010) участник-нерезидент Республики Беларусь руководствуется формулой расчета ставки участника-нерезидента, предусмотренной приложением 3 к настоящим аукционным документам;

- Первый раздел предложения участника должен содержать:

  - спецификацию на товар в соответствии с заявкой на закупку по форме согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам (далее – спецификация).

Спецификация участника, в том числе предоставляемая по каждому лоту, в обязательном порядке должна содержать все сведения о товаре, предусмотренные приложением 2 к настоящим аукционным документам.

Комплектность товара, содержащегося в спецификации, должна быть указана в самой спецификации ЛИБО в листе технической комплектации (см. пример оформления листа технической комплектации к спецификации). При этом лист технической комплектации должен содержать наименование самого изготовителя (производителя), наименование и модель товара, являющегося составной частью комплекта, его количество в одном комплекте, каталожный номер (при наличии).

***В случае указания одних и тех же позиций комплектности товара и в спецификации, и в листе технической комплектации, предложение участника будет отклонено как несоответствующее данному пункту аукционных документов.

В листе технической комплектации допускается указание позиций, не отраженных в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (действующем регистрационного удостоверении, выданном в рамках ЕАЭС) или в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (в едином реестре медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), или в договоре на проведение комплекса предварительных технических работ, при условии предоставления участником документов производителя предложенных товаров (руководство по эксплуатации, технический паспорт, технические условия и др.), подтверждающих, что данные позиции являются составной частью предлагаемого товара и входят в комплектацию зарегистрированного, либо находящегося в процедуре государственной регистрации (перерегистрации), внесения изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, товара.

В случае, если предложение содержит товар, не подлежащий государственной регистрации в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь (то есть не являющийся медицинским изделием) и в документах производителя отсутствует подтверждение, что данные позиции являются составной частью предлагаемого товара и входят в комплектацию зарегистрированного, либо находящегося в процессе регистрации, товара, не допускается указание такого товара в листе технической комплектации. Такой товар должен быть указан в Приложении 2 к настоящим аукционным документам (в спецификации) отдельной позицией

Не допускается отсутствие в спецификации и листе технической комплектации сведений, установленных настоящими аукционными документами.

В спецификации каждая позиция товара, предлагаемого участником, должна быть указана в строке, соответствующей определенной позиции заявки на закупку. Предложение участника должно содержать товар, являющийся предметом закупки, согласно заявке на закупку, в том числе соответствовать его количеству. Допускается превышение количества товара вследствие кратности упаковки;

  - одно или несколько условий оплаты: согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам (указывается непосредственно в спецификации).

  - срок поставки, который указывается непосредственно в спецификации согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам;

  - для товаров, имеющих срок годности и (или) стерильности, если заявкой на закупку не предусмотрен иной срок годности и (или) стерильности, то по каждой позиции спецификации срок годности и (или) стерильности на дату поставки, должен составлять не менее 11 месяцев.

    - Если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев участник должен указать срок годности и (или) стерильности на дату поставки товара, при этом годность и (или) стерильность должна составлять не менее 60% от срока годности и (или) стерильности, установленного изготовителем (производителем);

13.4.2 Если изготовитель (производитель) не ограничивает срок годности, то в спецификации участник указывает в столбце 6 приложения 2 «Неограниченный», и предоставляет документальное подтверждение от изготовителя (производителя);

  - копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение;

    - в случае если срок государственной регистрации на предлагаемый товар менее срока действия предложения участник должен предоставить письменное обязательство о предоставлении при поставке копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), по форме согласно приложению 4 к настоящим аукционным документам.

    - в процедуру закупки допускаются участники, предлагающие не зарегистрированные в установленном порядке медицинские изделия, при наличии в составе предложения следующих документов:

- копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике). При этом не требуется предоставление документов, перечисленных в настоящем абзаце, для медицинских изделий с маркировкой RUO (Research Use Only), предназначенных в стране производителя для научных исследований.

- копии действующего на дату подачи предложения договора на проведение комплекса предварительных технических работ;

- копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);

- письменное обязательство о предоставлении при поставке копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), по форме согласно приложению 4 к настоящим аукционным документам.

  - копию свидетельства о государственной регистрации (санитарно-гигиенических заключений) либо копии свидетельств о государственной регистрации Таможенного союза на продукцию, представляющую потенциальную опасность для жизни и здоровья населения;

  - описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника, которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара или размещенными в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь.

В случае выявления факта предоставления участником недостоверных сведений о составе, технических характеристиках и функциональных параметрах предложенного товара, предложение такого участника отклоняется;

  - таблицу соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого участником требованиям заявки на закупку по форме согласно приложению 5 к настоящим аукционным документам;

Предложение участника должно содержать документы, подтверждающие состав (комплектность) и технические характеристики товара, указанные в таблице соответствия, предоставленной участником.

Таблица соответствия, предоставленная участником, должна содержать все сведения, предусмотренные приложением 5 к настоящим аукционным документам;

  - заявления о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в аукционных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя, а также на размещение в открытом доступе информации, указанной в пункте 7 статьи 41 Закона, по формам, установленным регламентом оператора электронной торговой площадки.

Изменение и (или) дополнение участником в своем предложении каких-либо условий проекта договора не допускается. В случае изменения и (или) дополнения участником в своем предложении условий проекта договора, предложение такого участника отклоняется;

  - заявление о праве применения в установленных законодательством случаях преференциальной поправки к цене предложения участника. Указанное заявление оформляется участником при размещении аукционного предложения посредством заполнения соответствующей экранной формы электронной торговой площадки.

Преференциальная поправка не применяется в отношении части товаров, являющихся предметом государственной закупки, в том числе его лотом (частью).

  - документ, подтверждающий право на применение преференциальной поправки:

в размере 15 процентов (производимых участником товаров, включенных в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Республики Беларусь» и происходящих из Республики Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь):

- для производимых участником товаров, происходящих из Республики Беларусь, - один из документов (наличие письменного обязательства в случае предоставления сертификата продукции собственного производства ОБЯЗАТЕЛЬНО):

  - документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

  - сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия, а также письменное обязательство по форме согласно приложению 6 к настоящим аукционным документам о соблюдении при исполнении договора условий и критериев отнесения продукции к продукции собственного производства, определенных Положением об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. N 1817;

  - выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105, или ее копия;

  - акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия;

- для производимых участником товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, кроме товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, включенных в приложение 1 к Постановлению №395, - письменное заявление по форме согласно приложению 7 к настоящим аукционным документам о том, что участник является производителем предлагаемых им товаров, а также документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия;

- для производимых участником товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением происходящих из Республики Беларусь, - выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, или ее копия.

в размере 25 процентов (для включенных в приложение 13 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019г. №395 товаров собственного производства):

документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, доли оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда (в процентном выражении) организации за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, а также сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия.

При этом, доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда организации за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, должна составлять не менее 20 процентов;

При предложении товара с комплектующими, а также в виде набора (комплекта), содержащихся в спецификации и/или листе технической комплектации, в сертификатах, выписке, акте экспертизы должен быть указан товар с этими комплектующими, составляющими наборами (комплектами).

Наименования товаров, содержащиеся в данных сертификатах, выписке, акте экспертизы, должны соответствовать наименованиям товаров, указанным в спецификации, листе технической комплектации (при его наличии), регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (регистрационном удостоверении, выданном в рамках ЕАЭС) или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в том числе содержать ГОСТ, ТУ и изменения к ним (при их наличии).

13.12.  заявление участника по форме согласно приложению 10 о том, что страной происхождения товара, предлагаемого в рамках его аукционного предложения согласно Перечню товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок (приложение к Постановлению № 206), является Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и (или) Российская Федерация

13.13. документ о происхождении товара подтверждающий страну происхождения товара:

- для товаров, происходящих из Республики Беларусь, указанных в приложении 1 к Постановлению №206, один из следующих документов:

  - документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

  - сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами, или его копия. В случае представления указанного документа участником, не являющимся производителем товара, предлагаемого в процедуре государственной закупки, также представляется документ (договор, доверенность или иной документ), подтверждающий правомочие на использование такого сертификата участником;

  - выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105, или ее копия.

  - акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия;

- для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, указанных в приложении 1 к Постановлению №206, кроме товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, включенных в приложение 2 к Постановлению №206, - документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия.

- для товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением происходящих из Республики Беларусь, включенных в приложение 1 к Постановлению №206, - выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, или ее копия.

14. Второй раздел предложения участника должен содержать:

14.1.  документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения:

- сведения о физическом лице, в том числе индивидуального предпринимателя (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дату выдачи, орган, выдавший документ), место нахождения (место жительства) и учетный номер плательщика (при наличии).

- свидетельство о регистрации участника либо выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для резидентов стран-членов Евразийского экономического союза);

- выписку из торгового реестра страны регистрации участника или иной документ о регистрации участника согласно законодательству страны выдачи (для нерезидентов стран-членов Евразийского экономического союза).

Выписка из торгового реестра страны регистрации участника или иной документ о регистрации участника должны быть выданы не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до истечения срока для подготовки и подачи предложений;

14.2. для нерезидентов Республики Беларусь:

- документ об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданный уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения;

- заявление с указанием последней отчетной даты.

14.3.	для резидентов Республики Беларусь:

-  отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника.

Соответствие требованию в отношении участников, являющихся резидентами, подтверждается  путем проверки организатором таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату – на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения.

14.4.	юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения (на дату подписания заявления, указанного в части четвертой пункта 3 статьи 16 Закона) не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок.

Соответствие требованию подтверждается путем проверки оператором электронной торговой площадки списка, за исключением случая совместного участия в процедуре государственной закупки нескольких лиц в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Закона. В данном случае соответствие требованию, установленному абзацем пятым пункта 2 статьи 16 Закона, подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

14.5.	заявление участника о соответствии требованиям, установленным абзацами шестым, восьмым – двенадцатым, четырнадцатым пункта 2 статьи 16 Закона. Указанное заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

14.6.	заявление участника о том, что он соответствует требованиям части третьей подпункта 1.7 пункта 1 Постановления №395.  Указанное заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

15. Участник электронного аукциона, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее пяти календарных дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе с использованием инструментария ЭТП обратиться к организатору, с запросом о разъяснении аукционных документов.

Содержание запроса о разъяснении аукционных документов и ответ на него (без указания лица, направившего запрос) организатор размещает на электронной торговой площадке не позднее, чем за три календарных дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

16. Организатор вправе по собственной инициативе либо по запросу юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, изменить и (или) дополнить аукционные документы до истечения срока для подготовки и подачи предложений, за исключением предмета государственной закупки и требований к предмету государственной закупки, требований к участникам и увеличения размера аукционного обеспечения. При этом срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений этот срок составлял не менее десяти календарных дней, а при проведении повторного электронного аукциона или электронного аукциона в случае, если предельная стоимость предмета государственной закупки не превышает 5000 базовых величин, - не менее пяти рабочих дней.

# ГЛАВА 4 
РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- Организатор осуществляет рассмотрение первых разделов аукционных предложений

участников на соответствие аукционным документам. Для рассмотрения первых разделов предложений организатор привлекает экспертов. Оценка предложений участников электронного аукциона на соответствие предмету закупки осуществляется согласно приложению 8 к настоящим аукционным документам.

- Посредством электронной торговой площадки организатор может обратиться к участнику с запросом о разъяснении первого раздела предложения, но не вправе допускать внесения в него изменений и (или) дополнений. Участник посредством электронной торговой площадки размещает ответ на запрос не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения запроса. При этом ответ на запрос не должен вносить изменения и (или) дополнения в предложение, за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и (или) устранения неточностей по предложению организатора.

- Организатор отклоняет предложение если:

- первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов;

- участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению организатора;

- участник, представивший его, направил недостоверные документы и (или) сведения.,

- Организатор вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 3 статьи 42 Закона.

# ГЛАВА 5 
ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ

- Торги проводятся в соответствии с законодательством о государственных закупках и регламентом оператора электронной торговой площадки.

- Если в течение десяти минут с момента очередной ставки ни один из участников не сделал новую ставку, участнику, сделавшему последнюю ставку, предоставляется право в течение десяти минут сформировать окончательную цену своего предложения с учетом предлагаемого объема, уменьшив ставку до любой положительной величины без учета величины шага электронного аукциона.

- Валюта, в которой должна быть выражена ставка - белорусский рубль.

# ГЛАВА 6 
ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ

- Цена предложений участников-нерезидентов Республики Беларусь, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки, фиксируется организатором в валюте, указанной в соответствии с частью 2 пункта 12 настоящих аукционных документов, по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения торгов.

- Участником-победителем электронного аукциона выбирается участник:

- сделавший последнюю ставку;

- сделавший предпоследнюю ставку, в случае, если предложение участника, сделавшего последнюю ставку, отклонено по одному из оснований, указанных в части второй пункта 26 настоящих аукционных документов, или участник, признанный участником-победителем, уклонился от заключения договора.

- При рассмотрении вторых разделов предложений организатор вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 3 статьи 42 Закона.

Организатор при рассмотрении вторых разделов предложений отклоняет предложение, если:

- предложение не соответствует  требованиям аукционных документов;

- участник, представивший его, не соответствует требованиям к участникам, изложенных в абзаце 2-6,8-14 пункта 2 статьи 16 Закона;

- участник представившим его, направил недостоверные документы и (или) сведения;

# 27.	В случае, если до заключения договора участник-победитель не выполнил установленные Законом или аукционными документами требования либо уклонился от заключения договора, организатор отклоняет его предложение и в течение 3-х рабочих дней со дня наступления соответствующего юридического факта определяет участником-победителем участника, сделавшего предпоследнюю ставку, за исключением случая, установленного абзацем четвертым пункта 1 статьи 27 Закона.

# ГЛАВА 7 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКЕ

28.Участник-победитель в течение 2-х рабочих дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола о выборе его победителем обязан предоставить организатору по электронной почте (market@mail.medoptik.by) спецификацию по форме согласно приложению 9 к настоящим аукционным документам:

- в электронной форме (в формате .doc/.docx или .xls/.xlsx);

- переведенную в электронный вид (оцифрованную), с указанием по каждой позиции цены за единицу и общей стоимости товара, равной последней ставке участника-победителя (в том числе для нерезидентов Республики Беларусь в валюте внешнеторгового договора. Общая стоимость товара в спецификации равна последней ставке участника-победителя-нерезидента Республики Беларусь с учетом корректировки ее на величину таможенных пошлин и сборов, налога на добавленную стоимость). Предоставляемая спецификация, должна быть заверена подписью руководителя или иного уполномоченного лица участника.

Величина последней ставки формируется с учетом снижения предоставленного согласно пункта 22 настоящих аукционных документов и должна соответствовать пункту 6 стати 44 Закона, если это имело место.

29.	Участник-победитель не позднее 3-х рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя обязан информировать организатора о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к торгам, являются для него аффилированными лицами, либо о том, что среди таких участников имеется лицо, не аффилированное с ним. При исчислении указанного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам. Указанное заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;

В случае непредоставления в срок указанной информации либо предоставления недостоверной информации, участник-победитель признается уклонившимся от заключения договора и подлежит включению в список.

30. Лист технической комплектации (в случае его предоставления участником в первом разделе аукционного предложения) остается неизменным и дополнительно организатору не предоставляется.

31. При заключении внешнеторгового договора от последней ставки участника-победителя - нерезидента Республики Беларусь вычитается:

сумма таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС), подлежащая уплате при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь (для товаров происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и не помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза);

сумма НДС, которая в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе подлежит оплате организатором (для товаров происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза);

При необходимости уточнения на товары кодов ЕТНВЭД по письменному запросу организатора участник-победитель предоставляет в течение трех календарных дней с момента получения запроса страницы каталога изготовителя товаров и подробное описание товаров на русском языке по составу реагентов, материалу изготовления товаров, техническому описанию медицинской техники и иного оборудования, их функций.

32. Договор между организатором и участником-победителем подлежит заключению по формам согласно приложениям 11-13 не позднее тридцати календарных дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя. При исчислении данного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам.

33. По итогам проведенной процедуры закупки организатор вправе разделить предмет закупки на несколько поставок и (или) договоров.

При распределении предмета государственной закупки и его объема (количества) по частям (лотам) организатор вправе заключить один договор с участником-победителем, признанным таковым по нескольким частям (лотам), если условия проектов договоров одинаковы для всех частей (лотов).

34. Договор о государственной закупке с участником-победителем, заключается по цене, соответствующей последней ставке этого участника-победителя. Договор о государственной закупке с участником-победителем, имеющим право на преференциальную поправку, заключается по цене, соответствующей последней ставке этого участника-победителя, увеличенной с учетом размера преференциальной поправки.

35. Не допускается передача участником-победителем прав на заключение договора поставки товара (его части) другому юридическому или физическому лицу.

Разработано:

Специалист отдела маркетинга

и организации закупок							Сеглюк Е.Г.

Согласовано:

Заместитель директора						Ковалев С.В.

Начальник отдела маркетинга

и организации закупок						Харитонова О.В.

Начальник ООТ							Котик С.В.

# Приложение 2

к аукционным документам

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(для медицинской техники, иного оборудования и/или изделий, в том числе медицинского назначения)

Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

| № позиции согласно заявке на закупку | Наименование товара, предлагаемого участником. Наименование товара, относящегося к медицинским изделиям указываются согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (согласно регистрационному удостоверению, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС) или договору на проведение комплекса предварительных технических работ |  | Каталожный номер | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия |  |  | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара. Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара относящегося к медицинским изделиям, производственная площадка, полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (в регистрационном удостоверении, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС) или в договоре на проведение комплекса предварительных технических работ |  | Общий срок годности и (или) стерильности, установленный изготовителем (производителем) (указывается в днях, неделях, месяцах, годах) |  | Количество предлагаемого товара (указывается в штуках, коробках, упаковках, флаконах и т.д.) |  | Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ПРИМЕР №1 заполнения формы спецификации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализатор микробиологический «АБВ» ТУ 9444-001-71156740-2010 изм.1 |  | - | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 |  |  | «АВС», Россия |  | - |  | 2 шт |  | - |  |
| 2. | Реагенты и расходные материалы к анализаторам микробиологическим: реагенты к анализаторам серии АБВ для определения чувствительности к микроорганизмам в составе: Карты для идентификации: Карты GP |  | GP1 | ИМ.- 7.2345 до 01.01.2016 |  |  | АВС, США |  | 12 мес. |  | 9 кор. |  | 8 шт. в 1 кор. |  |
| ПРИМЕР №2 заполнения формы спецификации: в случае предложения участником продукции, зарегистрированной в одном регистрационном удостоверении МЗ РБ под одним номером регистрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  | Реагенты и расходные материалы к анализаторам микробиологическим: реагенты к анализаторам серии АБВ для определения чувствительности к микроорганизмам в составе: Карты для идентификации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Карты GP |  |  | GP1 | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 |  | АВС, США |  | 12 мес. |  | 9 кор. |  | 8 шт. в 1 кор. |
| 2. |  | Карты YST |  |  | YST1 | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 |  | АВС, США |  | 24 мес. |  | 22 кор. |  | 8 шт. в 1 кор. |
| ПРИМЕР №3 заполнения формы спецификации: в случае предложения участником изделий, зарегистрированных в составе медицинского оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ножницы лапароскопические (диаметр 5 мм), однократного применения, стерильные для генератора ультразвукового хирургического. |  |  | 0123 | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 |  | АВС, США |  | - |  | - |  | - |
| ПРИМЕР №4 заполнения формы спецификации: в случае подачи участником предложения, содержащего полностью идентичные медицинские изделия (не являющиеся альтернативными согласно п. 9 аукционных документов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Эндотрахеальные трубки без манжеты (размер (FG): 8) |  |  | Т-8 | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 или ИМ.- 7.2345 до 01.01.2016 |  | АВС inc. (завод ABC, Испания), США Или АВС inc. (завод ABC, Германия), США |  | 12 мес. |  | 170 шт. |  | - |
| ПРИМЕР №5 заполнения формы спецификации: в случае предложения участником изделий из набора (согласно п.8 аукционных документов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Набор микрохирургических инструментов для офтальмологических операций: ножницы роговичные AA-1 |  |  | AA-1 | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 |  | АВС, США |  | - |  | - |  | - |

Валюта договора: _______________________________________ (для нерезидентов РБ)

(Евро, российские рубли, белорусские рубли, китайские юани, азербайджанские манаты, армянские драмы, тенге, киргизские сомы)

Товар помещен/не помещен  под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза на дату поставки организатору  (оставить нужное) (для нерезидентов РБ)

Заполняется для товаров  происхождения  стран,  не  являющихся  членами  Евразийского  экономического  союза, но ввозимых с территории Евразийского экономического союза.  (для нерезидентов Республики Беларусь)

Страна ввоза/отгрузки товара   ________________________________________________________________________(для нерезидентов РБ)

(указать страну, с территории которой будет ввезен товар в Республику Беларусь или отгружен)

Страна ввоза указывается для товаров происхождения стран членов Евразийского экономического союза либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза. Страна отгрузки указывается для товаров, поставляемых с территории Республики Беларусь (нерезидентами Республики Беларусь)

Сроки поставки и условия поставки, оплаты: оставить одно или несколько из нижеперечисленных сроков поставки и условий поставки, оплаты при этом каждое из выбранных сроков и условий не может быть изменено  и  (или)  дополнено участником:

для резидентов Республики Беларусь:

в течение _____(не более 60 календарных дней) календарных дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, ассортименте, указанном в этом уведомлении или заключения договора (по выбору организатора) с оплатой в виде отсрочки платежа на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам;

для нерезидентов Республики Беларусь:

в течение _____(не более 60 календарных дней) календарных дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, ассортименте, указанном в этом уведомлении или заключения договора (по выбору организатора) с оплатой в виде отсрочки платежа на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам;

Срок годности и (или) стерильности на дату поставки: ___________________________________________________

(указать срок  соответствующий пунктом 13.4настоящих аукционных документов)

Cрок действия предложения: согласно требованиям аукционных документов  (данное условие не может быть изменено участником!)

# Приложение 3

к аукционным документам

Формула расчета ставки участника - нерезидента

и цены договора с участником - нерезидентом

1. Участники – нерезиденты при размещении предложения представляют цены на товар на условиях поставки DDP – склад организатора (покупателя) (ИНКОТЕРМС – 2010):

Сп=Ск +Тп + Тсб + НДС

Сп- цена предложения;

Ск – контрактная цена на условиях поставки DAP – пункт таможенного оформления, включая страховку, перевалку, доставку и пр. расходов;

Тп – таможенная пошлина;

Тсб – таможенный сбор за совершение таможенных операций;

НДС – налог на добавленную стоимость (10%).

При подготовке предложения, состоящих из нескольких позиций, цена предложения формируется путем суммирования каждой позиции. Таможенные пошлины и  налог на добавленную стоимость рассчитывается на каждую позицию:

Таможенная пошлина (ТП) рассчитывается на каждую позицию спецификации по формуле:

Тп = Ск*tа/100

tа –ставка таможенной пошлины, % - определяется в соответствии решениями Совета Евразийской экономической комиссии

Налог на добавленную стоимость (НДС) (с учетом условного размера   в процентах %) рассчитывается на каждую позицию по формуле

НДС = (Ск + Тп)*НДС/100

Таможенный сбор за совершение таможенных операций (Тсб), в белорусских рублях определяется  в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13.07.2006 № 443 «О таможенных сборах», и применяется на каждую партию, поставку товара. Цена фиксируется организатором в иностранной валюте, по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату проведения торгов.

В случае выбора победителем электронного аукциона участника – нерезидента цена договора будет скорректирована в сторону уменьшения на величину таможенных пошлин и сборов, налога на добавленную стоимость.

2. Участники – нерезиденты, предлагающие к поставке товары происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза, при размещении предложения представляют цены на товар на условиях поставки DDP – склад организатора (покупателя) (ИНКОТЕРМС – 2010):

Сп=Ск + НДС

Сп- цена предложения;

Ск – контрактная цена на условиях поставки DAP – пункт таможенного оформления, включая страховку, перевалку, доставку и пр. расходов;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Налог на добавленную стоимость (НДС) (с учетом условного размера в процентах) с учетом требований статьи 72 Договора о Евразийском экономическом союзе  и рассчитывается на каждую позицию по формуле

НДС = Ск *НДС/100

Начальная цена аукциона – это предельная цена закупки, при этом в качестве цены предложения участника – нерезидента, предлагающего к поставке товары происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза,  будет учитываться цена, рассчитанная по формуле в п. 2

В случае выбора победителем электронного аукциона участника – нерезидента, предлагающего к поставке товары происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза,  цена договора будет скорректирована в сторону уменьшения на величину налога на добавленную стоимость.

# Приложение 4

к аукционным документам

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Участник берет на себя обязательство предоставить при поставке по лоту №____ процедуры государственной закупки AU________________ копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС).

# Приложение 5

к аукционным документам

Таблица соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого участником требованиям заявки на закупку

Номер процедуры: _______    лот №____                                                   Стр._____ из ______

| № пункта заявки на закупку | Наименование параметра, соответствующего заявке на закупку | Соответствует/ Не соответствует | Ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), соответствия состава (комплектности) и характеристик товара предусмотренный пунктом 13.7 аукционных документов, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* |
| Состав (комплектация)**: |  |  |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |
| Дополнительные требования (при наличии в заявке): |  |  |  |

* Заполнение столбца 4 таблицы является обязательным, за исключением случаев, когда характеристика (параметр) предлагаемого товара не соответствует требованиям заявки на закупку.

** В столбце 4, допускается указание ссылки на пункт спецификации, пункт листа технической комплектации.

В случае, если заявкой на закупку предусмотрено предоставление участником каких-либо обязательств, то для подтверждения выполнения соответствующего пункта заявки на закупку участник в столбце 4 указывает «Предоставляю обязательство»

# Приложение 6

к аукционным документам

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Участник ____________________________________________________________________

(наименование организации, (ФИО – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя))

по процедуре государственной закупки электронный аукцион AU________________ берет на себя обязательство соблюдать при исполнении договора условия и критерии отнесения продукции к продукции собственного производства, определенных Положением об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. N 1817.

# Приложение 7

к аукционным документам

ЗАЯВЛЕНИЕ

Участник заявляет о том, что по лоту №____ процедуры государственной закупки AU________________ он является производителем предлагаемых им товаров.

# Приложение 8

к аукционным документам

Порядок оценки предложений участников

электронного аукциона на соответствие предмету закупки

1. Оценка первых разделов предложений участников, предоставленных на электронный аукцион, на соответствие описанию предмета закупки (потребительским, техническим и экономическим показателям (характеристикам)), предусмотренному заявкой на закупку (приложение 1 к настоящим аукционным документам), осуществляется с привлечением экспертов.

2. Оценка предложений участников производится посредством применения бальной оценки, при этом:

2.1. аукционные предложения оцениваются на соответствие заявке на закупку по каждому ее пункту по следующей балльной системе:

0 баллов часть аукционного предложения (параметр, характеристику), не соответствующую определенному пункту заявки на закупку;

1 баллом часть аукционного предложения (параметр, характеристику), соответствующую определенному пункту заявки на закупку. В случае превышения параметра (характеристики), предусмотренного заявкой на закупку, дополнительные баллы не начисляются;

иным количеством баллов, в случае если заявкой на закупку (приложение 1 к настоящим аукционным документам) предусмотрен такой порядок оценки. При этом, общий процент соответствия аукционного предложения (параметров, характеристик) рассчитывается от максимально возможного общего количества баллов, принимаемого за 100 процентное соответствие.

3. Предложение участника не оценивается (бальная оценка не производится):

3.1. в части товара, предложенного участником сверх требования заявки на закупку;

3.2. на соответствие техническим требованиям, если не соответствует заявке на закупку в части состава и (или) комплектации оборудования на 100 процентов.

4. Аукционное предложение отклоняется, если его первый раздел:

- не соответствует требованию заявки на закупку, выполнение которого является обязательным (помеченное астериском (звездочкой)) или иным образом, если это предусмотрено заявкой на закупку (приложение 1);

- не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку на 100 процентов, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки;

- соответствуют описанию предмета закупки менее чем на 85 процентов.

Пример экспертной оценки

| Регистрационный номер предложения участника | №1 |  |  |  | №2 |  |  | №3 |  |  |  |  | №4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | a |  |  |  | b |  |  | с |  |  |  |  | d |  |  |
| Изготовитель товара | a-a |  |  |  | b-b |  |  | с-с |  |  |  |  | d-d |  |  |
| 1. Требования к комплектации (составу, объему) оборудования и (или) изделий: | Да/ нет |  |  | Балл | Да/ нет | Балл |  | Да/ нет | Балл |  |  |  | Да/ нет |  | Балл |
| Перечень закупаемых изделий, заявленный заказчиком в заявке на закупку. | Да |  |  | 1 | Да | 1 |  | Да | 1 |  |  |  | Да |  | 1 |
|  | Да |  |  | 1 | Да | 1 |  | Да | 1 |  |  |  | Да |  | 1 |
|  | Да |  |  | 1 | Нет | 0 |  | Да | 1 |  |  |  | Да |  | 1 |
| СООТВЕТСТВИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ, % | 100% |  |  |  | 66% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 2. Технические требования | Да/ нет (пояснения) |  | Балл |  | Да/ нет |  | Балл | Да/ нет |  | Балл |  | Да/ нет |  | Балл |  |
| Требования (параметр, характеристика) в соответствии с заявкой на закупку | Да |  | 1 |  | Не оценивается |  |  | Нет (пояснения) |  | 0 |  | Нет (пояснения) |  | 0 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Нет (пояснения) |  | 0 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Да |  | 1 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Да |  | 1 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Да |  | 1 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Да |  | 1 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Да |  | 1 |  |
| Пример выставления баллов (максимально возможное количество баллов – 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество баллов за соответствие техническим требованиям заявки на закупку |  | 7 |  |  | - |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАЯВКИ НА ЗАКУПКУ, % |  | 100% |  |  | - |  |  | 85,7% |  |  | 71% |  |  |  |  |

# Приложение 9

к аукционным документам

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _____________    лот №___________											Стр._____ из ______

| № позиции согласно заявке на закупку | Наименование товара, предлагаемого участником. Наименование товара, относящегося к медицинским изделиям указываются согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (согласно регистрационному удостоверению, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС или договору на проведение комплекса предварительных технических работ | Каталожный номер | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия для медицинских изделий | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара. Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара относящегося к медицинским изделиям, производственная площадка, полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (в регистрационном удостоверении, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС) или договору на проведение комплекса предварительных технических работ | Предлагаемое кол-во шт/ кор./упак | Предлагаемое кол-во товара (штук, флаконов) содержащихся в кор./упак. (для изделий) | Для Резидентов РБ: (заполняется только резидентами РБ на товар относящийся к медицинским изделиям, за исключением производителей) | Размер примененной оптовой надбавки, % (не более 50 % от предельно допустимой, заполняется только резидентами РБ, за исключением производителей) точность 4 знака | Цена в валюте договора за единицу для нерезидентов РБ - без учета таможенных платежей (пошлины, сборы) на территории РБ Цена в бел.руб. за единицу для резидентов РБ - с учетом таможенных платежей (пошлины, сборы) гр8+(гр.8*гр.9) | Ставка НДС для резидентов РБ*, % | Сумма НДС в бел.руб. для резидентов РБ гр.6*гр.10*гр.11 | Общая стоимость в валюте договора для нерезидентов РБ - без учета таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) на территории РБ Общая стоимость в бел.руб. для резидентов РБ - с учетом таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) гр.6*гр10+гр.12 | Код ТНВЭД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | РОЦ в бел.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Общая цена предложения без учета таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) на территории РБ (для нерезидентов РБ):

_________________________________________________ _(_______________________прописью___________________________) [валюта договора]

Общая цена предложения (за исключением НДС, уплачиваемого на территории Республики Беларусь, при ввозе товара с территории государств-членов ЕАЭС) (для нерезидентов РБ, поставляющих товар с территории государств-членов ЕАЭС):_____________________

__________________________________________________________ (_____________прописью______________________)  [валюта договора]

Общая цена предложения с учетом таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) на территории РБ (для резидентов РБ):

__________________________________________________(______________________прописью_______________________________)

*Если «Без НДС» указать основание для применения

Сведения об участнике-победителе необходимые для заключения договора (контракта)

(в том числе для направления уведомлений, заявлений на открытие аккредитива по договорам (контрактам) и др.)

1. место нахождения участника-победителя (почтовый и юридический адрес) ______________________________________________

2. адрес электронной почты участника-победителя ______________________________________________

3. телефон участника-победителя __________________________

4. факс участника-победителя для направления информации по исполнению договоров (контрактов) (в том числе для направления уведомлений, заявлений на открытие аккредитива по договорам (контрактам) и др.) ___________________________

5. банковские реквизиты участника-победителя _______________________

7. сведения о наличии представительства участника-победителя – нерезидента Республики Беларусь, зарегистрированного на территории Республики Беларусь (при его наличии):

место нахождения представительства______________________________________

почтовый адрес_________________________________________________________

официальные адрес электронной почты____________________________________

телефон, факс представительства_________________________________________

8. фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного участником на подписание договора по результатам процедуры закупки _____________________________________________________

9. сведения о документе, подтверждающего полномочия лица на подписание договора (учредительный документ, доверенность, выписка из

торгового реестра и др.)

_____________________________________________________

Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица

участника-победителя и его подпись

Приложение 14

к аукционным документам

Порядок оплаты услуги организатора по организации электронного аукциона

1. Стоимость услуги организатора по организации электронного аукциона за 1 лот (далее – услуги организатора) составляет:

- для резидентов Республики Беларусь с учетом НДС в размере 20% - 67,43 белорусских рублей (BYN);

- для нерезидентов Республики Беларусь с учетом НДС в размере 20% - 24,58 евро, либо 2243,81 российских рубля, либо 193,78 китайских юаня.

2. Не позднее истечения срока для подготовки и подачи предложений участник обязан внести на счет ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее –Биржа) плату за услугу организатора.

Участник вносит плату за услугу организатора в соответствии со счет-фактурой (приложения 15-18), размещенной организатором в составе аукционных документов, в размере, соответствующему количеству лотов, на которое подается предложение.

При внесении платы за услугу организатора в графе «Назначение платежа» платежного документа участником указывается: «Участник рег. №____________. Оплата за услугу организатора по организации и проведению электронного аукциона рег. №______________.»

3. При полотовой оплате участник не оплачивает услугу организатора при одновременном соблюдении следующих условий:

ранее предложение было зарегистрировано по процедуре закупки, указанной организатором в графе «Регистрационные номера проведенных процедур закупок»;

новое предложение подается на те же лоты, в которых участник принимал участие;

предложение по лотам, указанным в абзаце третьем настоящей части, было рассмотрено организатором, о чем организатором составлен соответствующий протокол и размещен на ЭТП.

Приложение 10

к аукционным документам

ЗАЯВЛЕНИЕ

Участник, заявляет о том, что страной происхождения товара, предлагаемого в рамках аукционного предложения согласно Перечню товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок (приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 № 206 "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок", является Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и (или) Российская Федерация (оставить нужное).

Заполняется для изделий, в том числе медицинского назначения, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) изделий, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.