ГродМТ 187/26-ЗОИ(5П)                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Весы медицинские электронные напольные для взвешивания детей и взрослых

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Весы медицинские электронные напольные для взвешивания детей и взрослых | Шт. | 3 |

2.Технические требования:

2.1. пределы взвешивания – не менее 150 кг

2.2. работа от встроенного аккумулятора;

2.3. подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом