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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	  Текущий ремонт системы освещения в здании Хирургического корпуса УЗ "Жодинская ЦГБ" по адресу: г. Жодино, пр-т Венисье, 1 

	Заказчик
	УЗ "Жодинская ЦГБ"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	ООО "ИНЖСети плюс"

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 ИЮHЯ 2026 г.
	Цены
	с НДС
	Регион строительства
	Минская область
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	 1.
	Е67-11-2
(59.57 / 40.54) 
	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	5040.89
	
	
	87.38
	4.13
	5 132.40

	
	
	
	0.68
	3427.81

	
К1=1.2
	

	59.42 

	2.86

	3490.09 

	2.
	5/30-30-4-3-1-2-1/50
 
	Светильник под лампу светодиодную 2*1500  

	шт.
	
	
	
	26.64
	1.28
	27.92

	
	
	
	48
	

	

	

	1278.72 

	61.51

	1340.23 

	4.
	5/30-30-4-4-4-1/14
 
	Лампа светодиодная промышленная G13 Т8-24W 1500 мм  

	шт.
	
	
	
	4.80
	0.23
	5.03

	
	
	
	96
	

	

	

	460.80 

	22.16

	482.96 

	5.
	5/30-30-4-4-4-1/12
мат.Зак. 
	Лампа светодиодная промышленная G13 Т8-9W 600 мм  

	шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	

	

	

	 

	

	 

	6.
	5/30-30-4-3-1-2-1/38
мат.Зак. 
	Светильник под лампу светодиодную 1*10 W  

	шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	

	

	

	 

	

	 

	8.
	Ц8-594-202
(59.57 / 40.54) 
	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике 2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	2687.82
	
	
	68.32
	3.63
	2 759.77

	
	
	
	0.26
	698.83

	
К1=1.2
	

	17.77 

	0.96

	717.56 

	9.
	5/30-30-4-3-1-2-1/50
 
	Светильник под лампу светодиодную 2*1500  

	шт.
	
	
	
	26.40
	1.27
	27.67

	
	
	
	26
	

	

	

	686.40 

	33.02

	719.42 

	10.
	5/30-30-4-4-4-1/14
 
	Лампа светодиодная промышленная G13 Т8-24W 1500 мм  

	шт.
	
	
	
	4.80
	0.23
	5.03

	
	
	
	52
	

	

	

	249.60 

	12.01

	261.61 

	14.
	Ц8-423-1
(59.57 / 40.54) 
	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	247.28
	
	
	30.50
	1.76
	279.54

	
	
	
	0.27
	66.77

	
К1=1.2
	

	8.24 

	0.50

	75.51 

	15.
	Ц8-912-1
(59.57 / 40.54) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	282.56
	
	
	14.33
	0.99
	297.88

	
	
	
	0.27
	76.29

	
К1=1.2
	

	3.86 

	0.26

	80.41 

	16.
	5/20-20-1/3
 
	Короб электротехнический из ПВХ прямой 16х16 мм  

	м
	
	
	
	0.84
	0.04
	0.88

	
	
	
	27.81
	

	

	

	23.36 

	1.12

	24.48 

	17.
	5/10-10-10-10-1/101
 
	Кабель силовой марки ВВГНГ (А)-LS П 2 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение по категории (а) с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм! 2, на напряжение 0,66 кв, в плоском исполнении 

	м
	
	
	
	1.62
	0.08
	1.70

	
	
	
	27
	

	

	

	43.74 

	2.10

	45.84 

	26.
	Ц8-147-1
(59.57 / 40.54) 
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М КАБЕЛЯ
	226.32
	
	
	22.94
	1.11
	250.37

	
	
	
	0.46
	104.11

	
К1=1.2
	

	10.54 

	0.52

	115.17 

	27.
	5/10-10-10-10-1/101
 
	Кабель силовой марки ВВГНГ (А)-LS П 2 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение по категории (а) с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм! 2, на напряжение 0,66 кв, в плоском исполнении 

	м
	
	
	
	1.62
	0.08
	1.70

	
	
	
	46
	

	

	

	74.52 

	3.58

	78.10 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	4374
	0
	0
	2917
	141
	7431

	ОХР и ОПР:
	2605

	Плановая прибыль:
	1773

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	11810


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 ИЮHЯ 2026
	в ценах выполнения работ на
ИЮHЬ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ИЮHЯ 2026 – ИЮHЬ 2026  составляет 1.0054

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	240,83
	240,83

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	
	

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	240,83
	240,83

	
	Заработная плата
	1
	4 373,81
	4 397,43

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	
	

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	
	

	
	Mатериалы
	
	2 916,97
	2 932,72

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	2 916,97
	2 932,72

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	140,60
	141,36

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	140,60
	141,36

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	7 431,38
	7 471,51

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	2 605,48
	2 619,55

	
	.      12.электромонтажные работы (1.2. Ремонт город)
	59.57
	2605.48
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	1 773,15
	1 782,73

	
	.      12.электромонтажные работы (1.2. Ремонт город)
	40.54
	1773.15
	

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	11 810,01
	11 873,79

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	1 487,10
	1 495,13

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	1 487,10
	1 495,13

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	13 297,11
	13 368,92

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	13 297,11
	13 368,92

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	13 297,11
	13 368,92

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	13 297,11
	13 368,92

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1,0054

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	13368,91

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	13 297,11
	13 368,91

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	13 297,11
	13 368,91

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	6
	848,75
	853,33

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	
	
	

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	14 145,86
	14 222,24

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Четырнадцать тысяч двести двадцать два руб. 24 коп. 




1

1
