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Приложение 1

 Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

 
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п 
	Наименование 
	Единица

 измерения
	Количество

	1. 
	Cистема для экспресс-идентификации микроорганизмов (масс-спектрометр с матричной лазерной десорбцией/ионизацией)
	Ед.
	6

	2. 
	Рабочая станция с установленным программным обеспечением для управления оборудованием и обработки результатов исследований (допускается встроенная)
	Ед.
	6

	3. 
	Сканер штрих-кодов (допускается встроенный)
	Ед.
	6

	4. 
	Принтер (допускается встроенный)
	Ед.
	6

	5. 
	Источник бесперебойного питания
	Ед.
	6

	6. 
	Стартовый комплект расходных материалов, реагентов и калибраторов для проведения стандартной идентификации микроорганизмов, обеспечивающий выполнение не менее 1000 исследований на каждую поставляемую систему (всего не менее 6000 исследований)
	Комплект
	6


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1 Система должна обеспечивать идентификацию микроорганизмов методом масс-спектрометрии с матричной лазерной десорбцией/ионизацией;

2.2 Система должна иметь программное обеспечение для автоматической обработки результатов исследований и выдачи результатов идентификации;
2.3 Наличие базы данных клинически значимых микроорганизмов;
2.4 Возможность пополнения (обновления) баз данных клинически значимых микроорганизмов, в онлайн-режиме и создания собственных пользовательских баз данных;
2.5 Система должна обеспечивать проведение исследований с использованием многоразовых планшетов (мишеней) для нанесения образцов;
2.6 Возможность постановки единичных исследований.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): 
3.1 Согласно аукционным документам организатора.
