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Приложение 1

 Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

 
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п 
	Наименование 
	Единица

 измерения
	Количество

	1
	Ультранизкотемпературный глубокий морозильник минус 70 градусов 
	шт.
	7


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1 Тип морозильника - вертикальный;
2.2 Обеспечение поддержания  температуры в рабочей камере минус 70 градусов по Цельсию;
2.3 Полезный объем камеры 80 – 130 л;
2.4 Наличие системы контроля и поддержания температуры;
2.5 Наличие аварийной звуковой и световой сигнализации об отклонении от заданного температурного режима;
2.6 Наличие дисплея, отображающего значение заданной и текущей температуры;

2.7 Наличие автономного источника питания (аккумулятора) для системы сигнализации в случае отключения электроснабжения.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): 
3.1 Согласно аукционным документам организатора.
