ГродМТ 473/26-ЭА                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты для анализатора гликированного гемоглобина (HbA1c) автоматического модель LD-560

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор калибровочных образцов для определения гликированного гемоглобина (HbA1c) | набор | 4 |
| 1.2. | Хроматографическая колонка | шт. | 4 |
| 1.3. | Набор контрольных материалов для определения гликированного гемоглобина (HbA1c) | набор | 20 |
| 1.4. | Стандартный набор реагентов | набор | 20 |

- Технические требования:

| № п/п | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) |
| --- | --- |
| 2.1. | 1.Для работы на анализаторе гликированного гемоглобина (HbA1c) автоматического модель LD-560 2.Состав: - уровень 1 (не менее 3 фл по 0,1 мл) - уровень 2 (не менее 3 фл по 0,1 мл) |
| 2.2. | 1. Для работы на анализаторе гликированного гемоглобина (HbA1c) автоматического модель LD-560 2.Не менее 3000 тестов |
| 2.3. | 1. Для работы на анализаторе гликированного гемоглобина (HbA1c) автоматического модель LD-560 2. Состав: - уровень 1 (не менее 3 фл по 0,1 мл) - уровень 2 (не менее 3 фл по 0,1 мл) |
| 2.4. | 1. Элюент А (не менее 2 шт по 300 тестов) 2. Элюент В (не менее 2 шт по 300 тестов) 3. Гемолизин (не менее 2 шт по 300 тестов) 4. Гемолизин (1шт не менее 100 мл) 5. Фильтр колонки (не менее 2 мкм -1шт) 6. Бумага для печати (не менее 12 шт) 6. Срок годности после вскрытия не менее 50 дней. |