УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 

_____________Зайцева Е.А.
«_08_»_июля_ 2026 года

ЗОИ
Заявка на закупку 
Медицинские изделия

Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия.

2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Влагосборник    (водяная    ловушка)    для взрослых и детей    

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):

1.1.  Влагосборник        (типа Adult/Pediatric ater Trap 60-13100-00 Artema),  предназначен          для использования с внешним или встроенным однослотовым      модулем      капнометрии (С02)  в  боковом  потоке  (Мindraу)  при работе   со   взрослыми   пациентами   или детьми.

1.2. Выполнен из биосовместимого пластика.

1.3. Совместимость    с    аппаратами производства      Мindraу,      наркозно-дыхательными аппаратами WATO  ЕХ-65.

1.4 Стерильный.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	50 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3369,42 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 







Ю.В.Сергиенко
1

