3

Приложение 1

 Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

 
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п 
	Наименование 
	Единица

 измерения
	Количество

	1
	шкаф сушильно-стерилизационный
	шт.
	25


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1 Объем стерилизационной камеры: 300 - 450 л; 
2.2 Диапазон рабочих температур: 50 – 200 0С;
2.3 Наличие дисплея для отображения информации;
2.4 Наличие защиты от перегрева;
2.5 Количество полок: не менее 3;
2.6 Возможность использование оборудования для сушки и воздушной стерилизации изделий медицинского назначения в соответствии с эксплуатационной документацией производителя.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): 
3.1 Согласно аукционным документам организатора.
