Форма С-1

| УП «ЖИЛЗДРАВ» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер                                      Е.В. Чеглова

(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)

«______» ____________________ 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «31» марта 2025 г. № 37 |  |  |  |  | в составе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| председателя комиссии |  |  | инженер Е. А. Асаевич |  |  |
|  |  |  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |  |
| членов комиссии |  |  | инженера по охране труда П. Б. Иевлева |  |  |
|  |  |  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |  |
|  |  |  | заведующий общежитием С. И. Андрющенко |  |  |
|  |  |  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |  |
| составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт мест общего пользования в здании общежития № 3 УП "ЖИЛЗДРАВ", расположенном по адресу: пр-т. Любимова, д. 6 в г. Минске» |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| установлено, что | из-за многолетней интенсивной эксплуатации произошло выцветание, отслоение и растрескивание |  |  |  |  |
|  | (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) |  |  |  |  |
| штукатурного и окрасочного слоев на стенах, потолках, оконных откосах в местах общего пользования общежития. Имеются рыжие участки залитий потолков и стен в общих коридорах. На поверхностях мусоропроводов, радиаторов, труб имеются сколы и растрескивание окрасочного слоя, следы коррозии. В помещениях общих коридоров имеются отставание от стен, трещины и сколы карнизных плиток и щели между дверными наличниками и стенами . Требуется выполнить работ по текущему ремонту согласно примерному (укрупненному) перечню видов строительно-монтажных работ. |  |  |  |  |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в здании общежития без отселения жильцов, коэффициент на стесненность К-1,2 |  |  |  |  |  |
| (перечень факторов) |  |  |  |  |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: средства малой механизации |  |  |  |  |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |  |  |  |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: Дата начала разработки сметной документации 1 МАЯ 2026г. Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ АВГУСТ 2026г. Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 3,5 МЕС. |  |  |  |  |  |

| Председатель комиссии | инженер Е. А. Асаевич |
| --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | инженер по охране труда П. Б. Иевлев |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | зав. общежитием С. И. Андрющенко |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |

| Общие кухни 2-12 этажи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 | 100 М2 | 0.16 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 | 100 М2 | 1.11 |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 | 100М2 | 1.7 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 | 100 М2 | 1.99 |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 | 100М2 | 3.07 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей откосов Стесненность К=1,2 | 100 М2 | 0.08 |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами откосов (оконных и дверных), ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 | 100М2 | 0.13 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Стесненность К=1,2 | 100 М2 | 0.14 |  |
|  | Смена вентиляционных решеток на стенах Стесненность К=1,2 | 100 ШТ. | 0.11 |  |
| Места общего пользования, кроме лестничных клеток и кухонь |  |  |  |  |
|  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен Стесненность К=1,2 | 100 М2 | 0.22 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых Стесненность К=1,2 | 100 М2 | 0.22 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза Стесненность К=1,2 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.22 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 | 100 М2 | 0.22 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 | 100 М2 | 0.13 |  |
|  | Обмазка коробок, наличников, галтелей или плинтусов Стесненность К=1,2 | 100 М | 4.11 |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Стесненность К=1,2 | 100М2 | 0.96 |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 | 100М2 | 13.7 |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 | 100М2 | 45.87 |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами откосов (оконных и дверных), ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 | 100М2 | 1,21 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Стесненность К=1,2 | 100 М2 | 0.24 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза Стесненность К=1,2 | 100М2 | 0.022 |  |
|  | Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук Стесненность К=1,2 | 100 ПЛИТОК | 0.16 |  |
|  | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, размером 200х200 мм | м2 | 0.64 |  |
| Лестничные клетки |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Стесненность К=1,2 | 100 М2 | 0.14 |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами откосов (оконных и дверных), ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 | 100М2 | 0.14 |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 | 100М2 | 2.51 |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 | 100М2 | 5.98 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 | 100М2 | 0.56 |  |
|  | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей и ступеней Стесненность К=1,2 | 100 М2 | 0.23 |  |
|  | Содержание заказчика (застройщика) - технический надзор | услуга | 1 |  |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 ___ г.