| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | Текущий ремонт мест общего пользования в здании общежития № 3 УП "ЖИЛЗДРАВ", расположенном по адресу: пр-т. Любимова, д. 6 в г. Минске |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 МАЯ 2026 г. | Цены | с НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж001 Общие кухни 2-12 этажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е61-4-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4609.94 | 29.98 | 19.07 |  |  | 4 639.92 |
|  |  |  | 0.16 | 737.59 | 4.80 К1=1.2 | 3.05 |  |  | 742.39 |
| 2. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 304.49 | 24.18 | 328.67 |
|  |  |  | 0.555 |  |  |  | 168.99 | 13.42 | 182.41 |
| 3. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 1.11 | 117.33 | К1=1.2 |  |  |  | 117.33 |
| 4. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка ЛАКРИТ | кг |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.50 |
|  |  |  | 22.2 |  |  |  | 71.93 | 5.77 | 77.70 |
| 5. | Е62-17-5 (83.83 / 51.0893) | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 888.47 | 2.75 | 1.75 | 960.89 | 76.30 | 1 928.41 |
|  |  |  | 1.7 | 1510.40 | 4.68 К1=1.2 | 2.98 | 1633.51 | 129.71 | 3278.30 |
| 6. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 1.99 | 175.52 | К1=1.2 |  |  |  | 175.52 |
| 7. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка ЛАКРИТ | кг |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.50 |
|  |  |  | 39.8 |  |  |  | 128.95 | 10.35 | 139.30 |
| 8. | Е62-16-5 (83.83 / 51.0893) | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 686.77 | 2.75 | 1.75 | 960.18 | 76.24 | 1 725.94 |
|  |  |  | 3.07 | 2108.38 | 8.44 К1=1.2 | 5.37 | 2947.75 | 234.06 | 5298.63 |
| 9. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей откосов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.08 | 7.06 | К1=1.2 |  |  |  | 7.06 |
| 10. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка ЛАКРИТ | кг |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.50 |
|  |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.18 | 0.42 | 5.60 |
| 11. | Е62-16-5 (83.83 / 51.0893) | Окрашивание водоэмульсионными составами откосов (оконных и дверных), ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 686.77 | 2.75 | 1.75 | 960.18 | 76.24 | 1 725.94 |
|  |  |  | 0.13 | 89.28 | 0.36 К1=1.2 | 0.23 | 124.82 | 9.91 | 224.37 |
| 12. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.55 | 0.35 | 149.67 | 11.89 | 1 410.05 |
|  |  |  | 0.14 | 174.71 | 0.08 К1=1.2 | 0.05 | 20.95 | 1.66 | 197.40 |
| 13. | Е57-18-1 (83.83 / 51.0893) | Смена вентиляционных решеток на стенах (применительно) Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 651.98 |  |  | 2.27 | 0.18 | 654.43 |
|  |  |  | 0.11 | 71.72 | К1=1.2 |  | 0.25 | 0.02 | 71.99 |
| 14. | 3/1-150-10-1 | Решетка вентиляционная 250х250 | ШТ. |  |  |  | 16.80 | 1.33 | 18.13 |
|  |  |  | 11 |  |  |  | 184.80 | 14.63 | 199.43 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 4992 | 18 | 12 | 5287 | 420 | 10717 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 4195 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2556 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 17468 |  |
| Ж002 Места общего пользования, кроме лестничных клеток и кухонь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е62-44-1 (83.83 / 51.0893) | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 98.35 |  |  | 13.80 | 1.10 | 113.25 |
|  |  |  | 0.22 | 21.64 | К1=1.2 |  | 3.04 | 0.24 | 24.92 |
| 16. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  | 0.26 | 0.02 | 77.11 |
|  |  |  | 0.22 | 16.90 | К1=1.2 |  | 0.06 |  | 16.96 |
| 17. | Е15-311-2 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 1029.61 | 1.66 | 0.87 | 219.75 | 17.76 | 1 268.78 |
|  |  |  | 0.22 | 226.51 | 0.37 К1=1.2 | 0.19 | 48.35 | 3.91 | 279.14 |
| 18. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.22 | 19.40 | К1=1.2 |  |  |  | 19.40 |
| 19. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка ЛАКРИТ | кг |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.50 |
|  |  |  | 4.4 |  |  |  | 14.26 | 1.14 | 15.40 |
| 20. | Е61-2-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4016.75 | 30.80 | 19.60 |  |  | 4 047.55 |
|  |  |  | 0.13 | 522.18 | 4.00 К1=1.2 | 2.55 |  |  | 526.18 |
| 21. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 304.49 | 24.18 | 328.67 |
|  |  |  | 0.429 |  |  |  | 130.63 | 10.37 | 141.00 |
| 22. | Е61-38-1 (83.83 / 51.0893) | Обмазка коробок, наличников, галтелей или плинтусов Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 192.85 | 0.55 | 0.35 | 4.16 | 0.33 | 197.89 |
|  |  |  | 4.11 | 792.61 | 2.26 К1=1.2 | 1.44 | 17.10 | 1.36 | 813.33 |
| 23. | 1/10-230-60-45-15/42 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для выравнивания и чистовой отделки бетонных поверхностей, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М200, F200 | т |  |  |  | 1 033.44 | 82.06 | 1 115.50 |
|  |  |  | 0.247 |  |  |  | 255.26 | 20.27 | 275.53 |
| 24. | Е61-7-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 7686.11 | 55.01 | 34.99 | 1 004.82 | 79.79 | 8 825.73 |
|  |  |  | 0.96 | 7378.67 | 52.81 К1=1.2 | 33.59 | 964.63 | 76.60 | 8472.71 |
| 25. | Е62-17-5 (83.83 / 51.0893) | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 888.47 | 2.75 | 1.75 | 960.89 | 76.30 | 1 928.41 |
|  |  |  | 13.7 | 12172.04 | 37.68 К1=1.2 | 23.98 | 13164.19 | 1045.31 | 26419.22 |
| 26. | Е62-16-5 (83.83 / 51.0893) | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 686.77 | 2.75 | 1.75 | 960.18 | 76.24 | 1 725.94 |
|  |  |  | 45.87 | 31502.14 | 126.14 К1=1.2 | 80.27 | 44043.46 | 3497.13 | 79168.87 |
| 27. | Е62-16-5 (83.83 / 51.0893) | Окрашивание водоэмульсионными составами откосов (оконных и дверных), ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 686.77 | 2.75 | 1.75 | 960.18 | 76.24 | 1 725.94 |
|  |  |  | 1.21 | 830.99 | 3.33 К1=1.2 | 2.12 | 1161.82 | 92.25 | 2088.39 |
| 28. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.55 | 0.35 | 149.67 | 11.89 | 1 410.05 |
|  |  |  | 0.24 | 299.51 | 0.13 К1=1.2 | 0.08 | 35.92 | 2.85 | 338.41 |
| 29. | Е62-37-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 1527.84 | 0.55 | 0.35 | 116.09 | 9.22 | 1 653.70 |
|  |  |  | 0.022 | 33.61 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 | 2.55 | 0.20 | 36.37 |
| 30. | Е63-22-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПЛИТОК | 570.87 | 3.58 | 2.27 | 0.47 | 0.03 | 574.95 |
|  |  |  | 0.16 | 91.34 | 0.57 К1=1.2 | 0.36 | 0.08 |  | 91.99 |
| 31. | 1/10-230-65-20-20/12 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, размером 200х200 мм | м2 |  |  |  | 19.79 | 1.57 | 21.36 |
|  |  |  | 0.64 |  |  |  | 12.67 | 1.00 | 13.67 |
| 32. | 1/10-230-60-35/19 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) | т |  |  |  | 442.84 | 35.16 | 478.00 |
|  |  |  | 0.005 |  |  |  | 2.21 | 0.18 | 2.39 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 53908 | 227 | 145 | 59856 | 4753 | 118744 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 45312 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 27615 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 191671 |  |
| Ж003 Лестничные клетки 1-12 этажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е61-7-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 7686.11 | 55.01 | 34.99 | 1 004.82 | 79.79 | 8 825.73 |
|  |  |  | 0.14 | 1076.06 | 7.70 К1=1.2 | 4.90 | 140.67 | 11.17 | 1235.60 |
| 34. | Е62-16-5 (83.83 / 51.0893) | Окрашивание водоэмульсионными составами откосов (оконных и дверных), ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 686.77 | 2.75 | 1.75 | 960.18 | 76.24 | 1 725.94 |
|  |  |  | 0.14 | 96.15 | 0.39 К1=1.2 | 0.25 | 134.43 | 10.67 | 241.64 |
| 35. | Е62-17-5 (83.83 / 51.0893) | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 888.47 | 2.75 | 1.75 | 960.89 | 76.30 | 1 928.41 |
|  |  |  | 2.51 | 2230.06 | 6.90 К1=1.2 | 4.39 | 2411.83 | 191.51 | 4840.30 |
| 36. | Е62-16-5 (83.83 / 51.0893) | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 686.77 | 2.75 | 1.75 | 960.18 | 76.24 | 1 725.94 |
|  |  |  | 5.98 | 4106.88 | 16.45 К1=1.2 | 10.47 | 5741.88 | 455.92 | 10321.13 |
| 37. | Е62-7-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 849.75 | 2.75 | 1.75 | 305.16 | 24.24 | 1 181.90 |
|  |  |  | 0.56 | 475.86 | 1.54 К1=1.2 | 0.98 | 170.89 | 13.57 | 661.86 |
| 38. | Е62-18-3 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей и ступеней Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 808.68 | 2.20 | 1.40 | 199.84 | 15.87 | 1 026.59 |
|  |  |  | 0.23 | 186.00 | 0.51 К1=1.2 | 0.32 | 45.96 | 3.65 | 236.12 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 8171 | 33 | 21 | 8646 | 686 | 17537 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 6868 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 4185 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 28590 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 67071 | 279 | 178 | 73789 | 5859 | 146998 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 56374 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 34357 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 237729 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 67071 | 279 | 178 | 73789 | 5859 | 146998 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 56374 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 34357 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 237729 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения | Количество |  | Цена материала с НДС |  | Стоимость материала с НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-60-45-5/215 |  | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 01.05.2026 ОРБ |  | т | 4.614 |  | 304.49 |  | 1404.92 | 7.94% | 111.56 |
|  | 1/10-230-15/200 |  | Грунтовка "ЛАКРИТ" 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 68 |  | 3.24 |  | 220.32 | 7.94% | 17.68 |
|  | 1/10-160-20/15 |  | Ветошь 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 15.0575 |  | 4.37 |  | 65.51 | 7.94% | 5.27 |
|  | 1/10-180-20/113 |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.05.2026 ОРБ |  | м2 | 119.4444 |  | 5.95 |  | 710.69 | 7.94% | 56.00 |
|  | 1/10-230-40-10/15 |  | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 4681.53 |  | 14.23 |  | 66618.16 | 7.94% | 5290.13 |
|  | 1/10-230-60-55/5 |  | Шпатлевка клеемасляная 01.05.2026 ОРБ |  | т | 1.15166 |  | 3 553.33 |  | 4092.23 | 7.94% | 324.84 |
|  | 1/10-230-40-20/109 |  | Краска масляная МА-15, серая 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.014966 |  | 5 468.00 |  | 81.83 | 7.94% | 6.50 |
|  | 1/10-230-50-15/29 |  | Олифа оксоль 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 8.008 |  | 6.80 |  | 54.47 | 7.94% | 4.32 |
|  | 1/10-240-55-10/30 |  | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.000044 |  | 5 676.00 |  | 0.25 | 7.94% | 0.02 |
|  | 3/1-150-10-1 |  | Решетка вентиляционная 250х250 . . |  | ШТ. | 11 |  | 16.80 |  | 184.80 | 7.94% | 14.63 |
|  | 1/10-135-25/250 |  | Купорос медный марки А 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 0.22 |  | 13.80 |  | 3.04 | 7.94% | 0.24 |
|  | 1/10-280-10/20 |  | Мыло твердое хозяйственное 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 0.88 |  | 0.91 |  | 0.80 | 7.94% | 0.06 |
|  | 1/10-230-60-40/10 |  | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 26.51 |  | 1.73 |  | 45.86 | 7.94% | 3.71 |
|  | 1/10-230-35/47 |  | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н . . |  | кг | 0.1782 |  | 3.24 |  | 0.58 | 7.94% | 0.05 |
|  | 1/10-230-55-5/23 |  | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.02466 |  | 692.57 |  | 17.10 | 7.94% | 1.36 |
|  | 1/10-230-60-45-15/42 |  | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для выравнивания и чистовой отделки бетонных поверхностей, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М200, F200 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.247 |  | 1 033.44 |  | 255.26 | 7.94% | 20.27 |
|  | 1/10-230-40-20/181 |  | Краска масляная МА-15, черная 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.000299 |  | 5 004.00 |  | 1.50 | 7.94% | 0.12 |
|  | 1/10-10-10/6 |  | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.00016 |  | 433.28 |  | 0.07 | 7.94% |  |
|  | 1/10-230-65-20-20/12 |  | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, размером 200х200 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м2 | 0.64 |  | 19.79 |  | 12.67 | 7.94% | 1.00 |
|  | 1/10-230-60-35/19 |  | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.005 |  | 442.84 |  | 2.21 | 7.94% | 0.18 |
|  | 1/10-230-40-20/73 |  | Краска масляная МА-15, коричневая 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.002852 |  | 5 880.00 |  | 16.77 | 7.94% | 1.33 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73789 |  | 5859 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73789 |  | 5859 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа с НДС |  | Стоимость механизма с НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М331615 |  | Дрели электрические |  | МАШ.-Ч | 0.15576 |  | 0.40 |  | 0.06 |  |  |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 12.176928 |  | 22.92 |  | 279.07 | 14.58 | 177.57 |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 |  | 178 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 |  | 178 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 МАЯ 2026 | в ценах выполнения работ на НОЯБРЬ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 МАЯ 2026 – НОЯБРЬ 2026 составляет 1.06479645 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 4 161,04 | 4 161,04 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 12,17 | 12,17 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 4 173,21 | 4 173,21 |
|  | Заработная плата | 1 | 67 070,54 | 70 604,15 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 279,15 | 293,86 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 177,58 | 186,94 |
|  | Mатериалы |  | 73 789,02 | 77 676,59 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 73 789,02 | 77 676,59 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 5 859,25 | 6 167,94 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 5 859,25 | 6 167,94 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 146 997,96 | 154 742,54 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 56 374,09 | 59 344,16 |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 83.83 | 56374.09 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 34 356,58 | 36 166,65 |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 51.0893 | 34356.58 |  |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |  |
| 5 | Зимние удорожания |  |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 237 728,63 | 250 253,35 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 22 864,36 | 24 068,97 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 22 864,36 | 24 068,97 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 260 592,99 | 274 322,32 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 260 592,99 | 274 322,32 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 260 592,99 | 274 322,32 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 260 592,99 | 274 322,32 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,05268496 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 274322,32 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 260 592,99 | 274 322,32 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 260 592,99 | 274 322,32 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % |  |  |  |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 260 592,99 | 274 322,32 |
|  | Средства на содержание заказчика, застройщика (технический надзор) СПРАВОЧНО |  |  | 3 330,43 |
|  | ВСЕГО выполнено работ и средства на содержание заказчика, застройщика (технический надзор) СПРАВОЧНО |  |  | 277 662,75 |
| 20 | Сумма прописью Двести семьдесят четыре тысячи триста двадцать два руб. 32 коп. |  |  |  |  |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |