|  | Директор государственного предприятия «ЖЭУ № 4 Первомайского района г. Минска» ____________Л.А.Михновец «29» июня 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку Манометров

(наименование товара (работ, услуг))

- Наименование предмета закупки: Манометров технических предназначенных для измерения избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара МТ-100 (или аналог) 1,6 МПа.

- Количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги): 1 100 штук из них  300 шт. с (государственной поверкой); 800 шт. с поверкой завода.

- Требуемые технические, технологические, конструктивные или другие потребительские показатели и характеристики, связанные с определением соответствия товаров (работ, услуг) потребностям заказчика: предназначенных для измерения избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара МТ-100 (или аналог)1,6 МПа.

- Требования к качеству и гарантийным обязательствам: согласно завода изготовителя.

- Срок поставки товара (работы, услуги): 5 (пять) календарных дней с момента подписания договора.

- Источник финансирования закупки: собственные средства.

- Цель приобретения: собственного потребления.

- Условия оплаты: По факту поставки в течении 5 (пяти) банковских дней.

- Место поставки товаров (работ, услуг): г. Минск, ул. Острошицкая, 7.

- К настоящему техническому заданию прилагаются: _________________________.

- Иные сведения (при необходимости):____________________________________.

Техническое задание подготовил:

| Главный инженер (должность) | _______________ (подпись) | __________А.А.Макаревич______________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |